## Anexo 8
ANEXO 8 : CENTRALES RER* - CARACTERÍSTICAS Y PRODUCCIÓN MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Origen | Empresa Concesionaria | Central RER* | Sistema | Integrante | Recurso | N° Subasta RER | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Producción Mensual (MW.h) | [11 empty] | Total MW.h
[9 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Hidráulico | Andean Power S.A.C. | C.H. CARHUAC | SEIN | COES | Agua | TERCERA | 20 | 20 | 7860.568 | 9921.656 | 14479.451 | 12383.085 | 6317.562 | 7154.292 | 7569.061 | 8269.649 | 9491.391 | 12159.787 | 12820.295 | 10095.995 | 118522.792
| Atria Energía S.A.C. | C.H. PURMACANA | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 1.8 | 1.79 | 329.193 | 310.006 | 346.5 | 113.595 | 0 | 0 | 39.041 | 327.057 | 330.396 | 280.957 | 279.282 | 323.576 | 2679.603
| Consorcio Minero Horizonte S.A. | C.H. PÍAS 1 | SEIN | NO COES | Agua | - | 12.6 | 11.98 | 4405.44 | 5109.32 | 7834.85 | 7640.82 | 7825.28 | 5781.37 | 4392.45 | 4942.23 | 3063.14 | 3331.7 | 3331.7 | 3357 | 61015.3
| Eléctrica Yanapampa S.A.C. | C.H. YANAPAMPA | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 4.155 | 3.91 | 2557.01 | 2366.665 | 2618.367 | 2573.68 | 2679.548 | 1831.942 | 1396.86 | 1494.089 | 1537.003 | 1678.561 | 1592.699 | 2119.23 | 24445.654
| Electro Oriente S. A. | C.H. QUANDA | SEIN | NO COES | Agua | - | 2.876 | 2.8 | 1398.923 | 1054.593 | 1244.057 | 701.904 | 733.766 | 690.586 | 691.883 | 730.803 | 687.773 | 733.538 | 704.051 | 719.331 | 10091.208
| Electro Zaña S.A.C. | C.H. ZAÑA | SEIN | NO COES | Agua | TERCERA | 13.2 | 13.168 | 8894.695 | 8208.228 | 9387.02 | 9294.884 | 9666.085 | 9387.437 | 6671.176 | 5690.61 | 5945.327 | 5447.569 | 3936.55 | 3942.8 | 86472.381
| Empresa de Generación Eléctrica Canchayllo S.A.C. | C.H. CANCHAYLLO | SEIN | COES | Agua | SEGUNDA | 5 | 5 | 1732.78 | 2682.928 | 3569.494 | 2462.926 | 1986.5 | 1243.987 | 942.455 | 2639.507 | 1824.412 | 2931.211 | 2283.186 | 2040.391 | 26339.777
| Empresa de Generación Eléctrica Junín S.A.C. | C.H. HUASAHUASI I | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 9.85 | 9.85 | 5163.744 | 4749.6 | 7285.08 | 6318.642 | 4258.716 | 3437.094 | 1819.316 | 1893.384 | 1386.924 | 1490.712 | 1112.826 | 2172.308 | 41088.346
|  | C.H. HUASAHUASI II | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 9.964 | 9.964 | 5374.884 | 4822.07 | 7360.032 | 6525.388 | 4556.826 | 3726.16 | 2061.562 | 2135.606 | 1633.112 | 1744.968 | 1332.838 | 2369.828 | 43643.274
|  | C.H. RUNATULLO II | SEIN | COES | Agua | TERCERA | 19.968 | 19.968 | 11745.6 | 12954.086 | 14261.604 | 11286.21 | 5803.842 | 4033.668 | 2472.828 | 2131.76 | 1959.63 | 3203.884 | 2236.982 | 6766.28 | 78856.374
|  | C.H. RUNATULLO III | SEIN | COES | Agua | SEGUNDA | 19.966 | 19.966 | 13614.998 | 13512.082 | 14959.232 | 13284.704 | 8267.374 | 5840.894 | 3674.062 | 3376.354 | 2993.884 | 4625.098 | 3160.87 | 8840.81 | 96150.362
|  | C.H. SANTA CRUZ I | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 6.636 | 6.636 | 3382.276 | 3975.59 | 4789.874 | 3699.556 | 2078.406 | 1216.124 | 1038.384 | 1001.058 | 1057.4 | 1559.62 | 2203.046 | 2872.636 | 28873.97
|  | C.H. SANTA CRUZ II | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 6.502 | 6.502 | 3780.416 | 4332.948 | 5102.354 | 4052.208 | 2323.01 | 1481.212 | 1272.29 | 1211.866 | 1292.03 | 1860.646 | 2545.804 | 3329.116 | 32583.9
| Empresa de Generación Eléctrica Rio Baños S.A.C. | C.H. RUCUY | SEIN | COES | Agua | CUARTA | 20 | 20 | 10807.252 | 13160.99 | 14775.816 | 13277.294 | 13080.604 | 7709.44 | 7488.01 | 7983.112 | 6831.922 | 7395.232 | 7606.62 | 9399.451 | 119515.743
| Empresa de Generación Eléctrica Santa Ana S.R.L. | C.H. RENOVANDES | SEIN | COES | Agua | SEGUNDA | 20.862 | 20.862 | 14198.119 | 13070.206 | 9669.491 | 13196.12 | 14607.987 | 14366.263 | 14573.695 | 14447.355 | 12354.922 | 13540.2 | 11705.739 | 12587.678 | 158317.775
| Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. | C.H. POTRERO | SEIN | COES | Agua | TERCERA | 19.9 | 19.9 | 12599.8 | 13070.167 | 12636.367 | 8353.853 | 12081.765 | 10993.373 | 4833.198 | 3529.02 | 3311.122 | 3626.121 | 1499.15 | 6222.438 | 92756.374
| Empresa Eléctrica Rio Doble S.A. | C.H. LAS PIZARRAS | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 20 | 19.19 | 12766.1 | 11772.627 | 11204.164 | 10932.802 | 11584.842 | 10896.666 | 5850.542 | 4622.485 | 3925.304 | 7038.745 | 3401.749 | 4613.258 | 98609.284
| Enel Generación Perú S.A.A. | C.H. HER 1 | SEIN | COES | Agua | CUARTA | 0.7 | 0.678 | 231.792 | 201.007 | 204.318 | 209.019 | 230.754 | 240.949 | 245.43 | 212.444 | 240.618 | 249.298 | 233.868 | 249.45 | 2748.947
| Generación Andina S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | SEIN | COES | Agua | SEGUNDA | 19 | 19 | 13220.022 | 13322.906 | 14910.49 | 12540.661 | 12287.044 | 8127.528 | 2499.542 | 2426.303 | 2942.575 | 7924.331 | 6383.163 | 9390.331 | 105974.896
|  | C.H. EL CARMEN | SEIN | COES | Agua | SEGUNDA | 8.4 | 8.4 | 4530.045 | 4787.951 | 5502.305 | 4399.789 | 4490.153 | 2882.666 | 1978.205 | 1885.422 | 1930.659 | 3507.226 | 2517.957 | 3143.907 | 41556.285
| Generadora de Energía del Perú S.A. | C.H. ANGEL I | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 20.82 | 20.16 | 14980.1 | 13248.828 | 15017.565 | 12346.7528 | 5973.1058 | 3701.4006 | 2830.7224 | 2578.6968 | 2435.6017 | 3564.942 | 3075.0884 | 8911.3478 | 88664.1515
|  | C.H. ANGEL II | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 20.82 | 20.16 | 15018.202 | 13175.714 | 15049.782 | 12591.2624 | 6500.2179 | 4938.1988 | 4044.7476 | 3702.2761 | 3430.1094 | 4797.2842 | 4139.3917 | 10146.412 | 97533.5981
|  | C.H. ANGEL III | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 20.82 | 20.16 | 14839.503 | 12909.614 | 14928.624 | 12643.6001 | 6588.016 | 5025.7971 | 4066.7586 | 3724.6019 | 3532.4516 | 4777.3736 | 4177.8267 | 10125.7498 | 97339.9164
|  | C.H. LA JOYA | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 10.4 | 10.2 | 3699.679 | 3812.789 | 5114.063 | 5205.984 | 4852.209 | 5303.729 | 4629.939 | 5453.067 | 4590.475 | 4891.339 | 4949.147 | 4040.373 | 56542.793
| Hidrocañete S.A. | C.H. NUEVO IMPERIAL | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 3.97 | 3.97 | 2553.2 | 2270.7 | 2462.8 | 2447 | 2329.5 | 2098.7 | 2470.4 | 2470.4 | 2274.7 | 2157.9 | 1350.1 | 1933 | 26818.4
| Hidroeléctrica Huanchor S.A.C. | C.H. HUANCHOR | SEIN | COES | Agua | - | 20 | 19.631 | 13974.649 | 12592.793 | 13730.27 | 13447.054 | 13888.064 | 13210.577 | 13238.315 | 12840.157 | 11216.264 | 9948.568 | 9403.964 | 11851.234 | 149341.909
| Huaura Power Group S.A. | C.H. YARUCAYA | SEIN | COES | Agua | TERCERA | 19.2 | 18.43 | 12580.866 | 10500.089 | 10398.192 | 9619.204 | 13584.064 | 12231.46 | 10371.568 | 8760.552 | 9972.143 | 10995.261 | 9909.315 | 11698.504 | 130621.218
| Maja Energía S.A.C. | C.H. RONCADOR | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 3.8 | 3.31 | 1889.763 | 2122.973 | 1710.855 | 1152.684 | 888.988 | 1332.043 | 1018.33 | 1030.579 | 1345.654 | 1040.143 | 827.165 | 1423.13 | 15782.307
| Orazul Energy Perú S.A. | C.H. CAÑA BRAVA | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 5.15 | 5.67 | 3930.539 | 3561.464 | 3730.173 | 3871.97 | 4054.432 | 3842.458 | 2102.12 | 2343.845 | 1927.818 | 3158.21 | 1435.998 | 2043.821 | 36002.848
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 9.696 | 9.983 | 7235.418 | 6479.85 | 6894.943 | 7162.45 | 7401.987 | 7132.233 | 7128.924 | 4952.284 | 6637.467 | 7237.114 | 4587.877 | 6422.984 | 79273.531
| Peruana de Inversiones en Energía Renovables S.A. | C.H. MANTA I | SEIN | COES | Agua | SEGUNDA | 20.828 | 20.763 | 9705.28 | 11639.07 | 10622.96 | 13314.35 | 3060.89 | 0 | 1125.577 | 3193.379 | 3488.089 | 5061.47 | 2231.118 | 7078.233 | 70520.416
| Sindicato Energético S.A. | C.H. CHANCAY | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 20 | 20 | 13677.991 | 13332.202 | 14815.332 | 14008.899 | 14014.748 | 11897.995 | 9991.698 | 10288.507 | 10740.791 | 11269.375 | 9270.381 | 11425.529 | 144733.448
|  | C.H. POECHOS I | SEIN | NO COES | Agua | - | 16.4 | 16 | 7293.77 | 5543.77 | 11488.47 | 11488.92 | 9535.1 | 6740.72 | 8614.58 | 7458.77 | 5160.47 | 5444.45 | 4555.28 | 3753.15 | 87077.45
|  | C.H. POECHOS II | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 10.2 | 10 | 3484 | 4756.5 | 6552.2 | 6675 | 6254.4 | 4782 | 2751 | 2576 | 4751.5 | 4450 | 3648.2 | 1300 | 51980.8
| Unacem Peru S.A. | C.H. CARPAPATA III | SEIN | NO COES | Agua | - | 12.8 | 12.8 | 7777.117 | 8428.749 | 9419.586 | 8805.062 | 8823.426 | 5451.033 | 5390.155 | 5118.755 | 4130.157 | 4004.16 | 3350.117 | 5086.938 | 75785.255
Total Hidráulico | [6 empty] | 456.283 | 450.801 | 271233.734 | 267760.731 | 304076.681 | 278027.3323 | 232609.2117 | 188729.9955 | 151284.8246 | 147441.9838 | 140373.2347 | 167126.9939 | 137799.3438 | 191796.2196 | 2478260.2859
Térmico | Agro Industrial Paramonga S.A.A. | C.T. PARAMONGA | SEIN | COES | Bagazo | PRIMERA | 23 | 13.45 | 9928.544 | 7499.697 | 9348.568 | 7293.404 | 0 | 7144.19 | 9776.864 | 10724.615 | 10437.784 | 10794.446 | 9070.807 | 6993.666 | 99012.585
| Agroaurora S.A.C. | C.T. AGROAURORA | SEIN | COES | Bagazo | - | 37.5 | 20.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8437.243 | 3683.547 | 6404.924 | 11615.303 | 9237.621 | 3660.489 | 9841.301 | 9521.301 | 62401.729
| Agroindustrias San Jacinto S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | SEIN | COES | Bagazo | - | 21.71 | 8.15 | 5202.513 | 377.767 | 708.38 | 4493.201 | 4875.557 | 4759.03 | 5195.576 | 4914.285 | 3869.075 | 4819.394 | 4589.523 | 3931.149 | 47735.45
| Bioenergía del Chira S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | SEIN | COES | Bagazo | - | 14 | 14 | 6289.22 | 5808.456 | 4483.634 | 0 | 6396.885 | 6750.858 | 7005.84 | 7014.939 | 5500.671 | 6135.517 | 6226.986 | 5614.289 | 67227.295
| Petramas S.A.C. | C.T. CALLAO | SEIN | COES | Biogas | CUARTA | 2.4 | 2.356 | 1467.937 | 1323.5 | 1340.5 | 835.599 | 509.176 | 1234.674 | 1410.37 | 955.83 | 1308.54 | 1297.4 | 1463.06 | 1525.3 | 14671.886
|  | C.T. CATALINA | SEIN | COES | Biogas | CUARTA | 2.4 | 2.387 | 1323.189 | 1373.421 | 1415.64 | 1052.759 | 668.27 | 926.458 | 1501.1 | 1473.59 | 1098.6 | 1173.16 | 1626.52 | 1690.07 | 15322.777
|  | C.T. HUAYCOLORO | SEIN | COES | Biogas | PRIMERA | 4.8 | 4.285 | 1784.816 | 1975.593 | 3111.97 | 2034.84 | 2247.916 | 2432.259 | 1703.67 | 2604.4 | 2989.52 | 2649.31 | 2838.43 | 3083.88 | 29456.604
|  | C.T. LA GRINGA V | SEIN | COES | Biogas | SEGUNDA | 3.2 | 2.933 | 1849.636 | 1780.855 | 1930.05 | 524.935 | 1485.337 | 1957.385 | 1948.5 | 1665.86 | 1757.22 | 1851.42 | 1540.38 | 945.83 | 19237.408
Total Térmico | [6 empty] | 109.01 | 67.95 | 27845.855 | 20139.289 | 22338.742 | 16234.738 | 24620.384 | 28888.401 | 34946.844 | 40968.822 | 36199.031 | 32381.136 | 37197.007 | 33305.485 | 355065.734
Solar | Colca Solar S.A.C. | C.S. YARUCAYA | SEIN | COES | Radiación solar | TERCERA | 1.2 | 0.012 | 186.442 | 176.894 | 182.433 | 220.039 | 254.39 | 239.524 | 254.213 | 266.322 | 122.336 | 0.744 | 96.538 | 118.705 | 2118.58
| ENEL Green Power Perú S.A. | C.S. RUBI | SEIN | COES | Radiación solar | CUARTA | 144.484 | 144.484 | 39649.884 | 34443.637 | 34171.162 | 34972.823 | 34009.13 | 30245.28 | 32260.114 | 37319.178 | 42144.553 | 47436.602 | 45909.754 | 40275.255 | 452837.372
| ENGIE EnergÍa Perú S.A. | C.S. INTIPAMPA | SEIN | COES | Radiación solar | CUARTA | 44.541 | 44.541 | 9859.819 | 8210.067 | 7700.543 | 8865.635 | 8517.013 | 7648.365 | 8088.242 | 9229.182 | 10432.578 | 11979.612 | 11672.313 | 9879.776 | 112083.145
| Majes Arcus S.A.C. | C.S. MAJES | SEIN | COES | Radiación solar | PRIMERA | 20 | 20 | 3847.921 | 3595.967 | 3848.468 | 3863.431 | 3818.745 | 3435.521 | 3552.476 | 3640.324 | 4042.351 | 4263.906 | 3996.362 | 3913.2 | 45818.672
| Moquegua FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | SEIN | COES | Radiación solar | SEGUNDA | 16 | 16 | 4186.596 | 3910.983 | 4031.578 | 3580.182 | 3686.185 | 3157.238 | 3567.542 | 4141.173 | 4455.195 | 5140.523 | 4748.9 | 4178.11 | 48784.205
| Panamericana Solar S.A.C. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SEIN | COES | Radiación solar | PRIMERA | 20 | 20 | 5048.269 | 4737.78 | 4934.92 | 4437.562 | 4396.115 | 3706.593 | 4221.063 | 4934.697 | 5345.041 | 6177 | 5813.442 | 5194.414 | 58946.896
| Repartición Arcus S.A.C. | C.S. REPARTICION | SEIN | COES | Radiación solar | PRIMERA | 20 | 20 | 3721.72 | 3203.331 | 3521.261 | 3736.151 | 3693.113 | 3268.407 | 3400.058 | 3586.155 | 3979.172 | 4182.349 | 4000.95 | 3797.105 | 44089.772
| Tacna Solar S.A.C. | C.S. TACNA SOLAR | SEIN | COES | Radiación solar | PRIMERA | 20 | 20 | 5304.461 | 4876.439 | 5224.344 | 4411.071 | 3850.504 | 3327.46 | 3614.735 | 4320.048 | 4393.676 | 5862.702 | 5528.305 | 5325.566 | 56039.311
Total Solar | [6 empty] | 286.225 | 285.037 | 71805.112 | 63155.098 | 63614.709 | 64086.894 | 62225.195 | 55028.388 | 58958.443 | 67437.079 | 74914.902 | 85043.438 | 81766.564 | 72682.131 | 820717.953
Eólico | ENEL Green Power Perú S.A. | C.E. WAYRA | SEIN | COES | Viento | CUARTA | 132.3 | 132.3 | 49405.415 | 39219.358 | 46220.266 | 60771.98 | 51623.578 | 46438.825 | 57141.682 | 55278.975 | 66729.964 | 61693.703 | 42700.012 | 43318.741 | 620542.499
| Energía Eólica S.A. | C.E. CUPISNIQUE | SEIN | COES | Viento | PRIMERA | 80 | 80 | 29778.86 | 19746.11 | 16095.88 | 30790.91 | 38595.23 | 33159.5 | 27341.64 | 26353.94 | 33259.65 | 34571.37 | 24248.83 | 27412.92 | 341354.84
|  | C.E. TALARA | SEIN | COES | Viento | PRIMERA | 30 | 30 | 9223.18 | 6568.13 | 4686.23 | 11406.1 | 14125.04 | 16037.59 | 12089.84 | 12607.63 | 15686.95 | 13849.84 | 11019.65 | 11904.37 | 139204.55
| ENGIE EnergÍa Perú S.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | SEIN | COES | Viento | - | 130 | 130 | [11 empty] | 112.81 | 112.81
| GR Paino S.A.C. | C.E. HUAMBOS | SEIN | COES | Viento | CUARTA | 18.37 | 18.37 | 3870.332 | 2386.535 | 2403.801 | 4563.046 | 4827.166 | 3782.084 | 5897.459 | 6092.137 | 4865.619 | 4349.848 | 4180.473 | 4042.12 | 51260.62
| GR Taruca S.A.C. | C.E. DUNA | SEIN | COES | Viento | CUARTA | 18.37 | 18.37 | 4593.849 | 3176.345 | 2842.552 | 6257.436 | 7303.639 | 5290.761 | 7739.276 | 8470.136 | 6032.188 | 4832.865 | 4619.592 | 4573.413 | 65732.052
| Parque Eolico Marcona S.A.C. | C.E. PARQUE EÓLICO MARCONA | SEIN | COES | Viento | PRIMERA | 32.1 | 32.1 | 13706.858 | 14510.678 | 16777.444 | 17974.303 | 14884.806 | 12817.317 | 15383.52 | 17188.761 | 19257.408 | 16427.759 | 10682.083 | 11277.281 | 180888.218
| Parque Eolico Tres Hermanas S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | SEIN | COES | Viento | SEGUNDA | 97.15 | 97.15 | 39871.602 | 40580.386 | 47335.745 | 51177.544 | 40463.937 | 38326.951 | 47101.113 | 49801.23 | 56669.06 | 52681.514 | 33710.655 | 33827.567 | 531547.304
Total Eólico | [6 empty] | 538.29 | 538.29 | 150450.096 | 126187.542 | 136361.918 | 182941.319 | 171823.396 | 155853.028 | 172694.53 | 175792.809 | 202500.839 | 188406.899 | 131161.295 | 136469.222 | 1930642.893
Total general | [6 empty] | 1389.808 | 1342.078 | 521334.797 | 477242.66 | 526392.05 | 541290.2833 | 491278.1867 | 428499.8125 | 417884.6416 | 431640.6938 | 453988.0067 | 472958.4669 | 387924.2098 | 434253.0576 | 5584686.8659
(*) | Centrales que tienen la calificación como RER otorgado por la Dirección de Concesiones Eléctricas (DCE) de la DGE/MEM al 31 de diciembre del 2015. Esta calificación es acorde a lo que indica el D.L. 1002: “…se entiende como RER a los recursos energéticos tales como biomasa, eólico, solar, geotérmico y mareomotriz. Tratándose de la energía hidráulica, cuando la capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW”.