## 1.2. RESUMEN INDICADORES
1.2. INDICADORES
1. INDICADORES TÉCNICOS | 2017 | 2018 | D18/17
POTENCIA INSTALADA DE CENTRALES ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL (MW) | 14734.771 | 15144.586 | 2.781% | 15144.586
Por origen
Hidráulica (%) | 35.6024 | 35.4144 |  | 5363.365 | 35.41%
Térmica (%) | 61.1099 | 60.2492 |  | 9124.487 | 60.25%
Solar (%) | 1.6592 | 1.8785 |  | 284.484 | 1.878%
Eólica (%) | 1.6285 | 2.458 |  | 372.25 | 2.458%
Por Sistemas
SEIN ( %) | 89.96 | 90.3222 |  | 13678.928 | 90.32%
Aislados (%) | 10.04 | 9.6778 |  | 1465.658 | 9.678%
Por servicio
Mercado Eléctrico (%) | 89.8471 | 90.1308 |  | 13649.93 | 90.13%
Uso Propio (%) | 10.1529 | 9.8692 |  | 1494.656 | 9.869%
POTENCIA EFECTIVA DE CENTRALES ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL (MW) | 13852.1003 | 14366.2561 | 3.712% | 14366.2561
Por origen
Hidráulica (%) | 37.2378 | 36.8352 |  | 5291.834 | 36.84%
Térmica (%) | 59.2939 | 58.6213 |  | 8421.6881 | 58.62%
Solar (%) | 1.7361 | 1.9524 |  | 280.484 | 1.952%
Eólica (%) | 1.7322 | 2.5911 |  | 372.25 | 2.591%
Por Sistemas
SEIN ( %) | 91.2318 | 91.582 |  | 13156.91 | 91.58%
Aislados (%) | 8.7682 | 8.418 |  | 1209.3461 | 8.418%
Por servicio
Mercado Eléctrico (%) | 91.1866 | 91.5033 |  | 13145.596 | 91.5%
Uso Propio (%) | 8.8134 | 8.4967 |  | 1220.6601 | 8.497%
POTENCIA INSTALADA DEL SEIN - COES (MW) * | 12624.232 | 13001.532 | 2.989% | 13001.532
POTENCIA EFECTIVA DEL SEIN - COES (MW) * | 12117.5512 | 12608.129 | 4.048% | 12608.129
MÁXIMA DEMANDA DEL SEIN - COES (MW) * | 6595.6 | 6884.5913 | 4.382% | 6595.6
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL (GW.h) | 52700.0533 | 54893.1572 | 4.161% | 54893.1572
Por origen
Hidráulica (%) | 55.1698 | 55.9951 |  | 30737.4576 | 56%
Térmica (%) | 42.2484 | 39.91 |  | 21907.8608 | 39.91%
Solar (%) | 0.54497 | 1.3579 |  | 745.4005 | 1.358%
Eólica (%) | 2.0369 | 2.737 |  | 1502.4382 | 2.737%
Por Sistemas
SEIN ( %) | 95.4174 | 95.4354 |  | 52387.5253 | 95.44%
Aislados (%) | 4.5826 | 4.5646 |  | 2505.6318 | 4.565%
Por servicio
Mercado Eléctrico (%) | 95.531 | 95.3897 |  | 52362.3946 | 95.39%
Uso Propio (%) | 4.469 | 4.6103 |  | 2530.7626 | 4.61%
VENTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL (GW.h) | 44223.2528 | 45867.7878 | 3.719% | 45867.7878
Por mercado
Regulado (%) | 44.0176 | 41.7504 |  | 19149.9678 | 41.75%
Libre (%) | 55.9824 | 58.2496 |  | 26717.82 | 58.25%
Por Sistema
SEIN ( %) | 99.1613 | 99.1583 |  | 45481.7279 | 99.16%
Aislados (%) | 0.83866 | 0.84168 |  | 386.0599 | 0.8417%
NÚMERO DE CLIENTES | 7167734 | 7376938 | 2.919% | 7376938
PÉRDIDAS EN DISTRIBUCIÓN ( % ) | 8.313% | 8.363% | 0.5974%
2. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Potencia instalada de empresas generadoras por trabajador (MW / trabajador) | 6.1665 | 6.1665 | 0%
Producción de empresas generadoras por trabajador (GW.h / trabajador) | 16.5269 | 16.5269 | 0%
Número de clientes de empresas distribuidoras por trabajador (Clientes/Trabajador) | 1511.4491 | 1511.4491 | 0%
Ventas de energía eléctrica de emp. distribuidoras por trabajador (GW.h / trabajador) | 4.9872 | 4.9872 | 0%
2. INDICADORES ENERGÉTICOS |  |  |  | Poblacion 2018 | 32162184
Consumo de Energía Eléctrica Per Cápita (kW.h / hab) | 1463.5335 | 1504.8279 | 2.822%
Producción de Energía Eléctrica Per Cápita (kW.h / hab) | 1655.8796 | 1706.7609 | 3.073%
(*) Información que incluye sólo unidades de generación integrantes del COES - SINAC que informan a la DGE.

## Balance
624
1,14%
Servicios auxiliares de operación y mantenimiento de los grupos de generación.
Consumo propio de las
centrales eléctricas
Pérdidas en transmisión 1
Niveles: MAT, AT, MT
Venta a clientes libres
Niveles: MAT, AT, MT
Pérdidas en subtransmisión Niveles: MAT y AT
Pérdidas en distribución
Niveles: MT y BT
Venta a clientes libres
Niveles: MAT, AT, MT y BT
Venta a clientes regulados 2
Niveles: MAT, AT, MT y BT
3 279
5,97%
Pérdidas durante el transporte de energía en líneas de transmisión principal y secundaria
23 843
43,43%
Clientes libres de las
empresas generadoras
0,90%
495
Pérdidas durante el transporte de energía en líneas de transmisión secundaria
3,75%
2 059
Pérdidas durante el transporte de energía en líneas de distribución primaria y secundaria
5,24%
2 875
Clientes libres de las
empresas distribuidoras
34,96%
19 188
Clientes regulados de
empresas distribuidoras
PRODUCCIÓN NACIONAL
(54 893)
EFICIENCIA DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO
CONSUMO FINAL = 87,89%
PRODUCCIÓN
COES
Retiro neto
(3 016)
Entrega neta
(3 016)
Producción para el mercado eléctrico
(52 362)
Producción para uso propio (2 531)
4,26%
2 340
Consumo de empresas que generan para sus actividades
0,23%
127
Pérdidas en transmisión y distribución
Actividad de empresas de generación
Actividad de empresas de distribución
Servicios auxiliares
de operación y mantenimiento
0,12%
64
Consumo propio de las centrales eléctricas
Pérdidas en transmisión
Consumo para uso propio de las empresas industriales
1 Considera pérdidas eléctricas en actividades de empresas de transmisión que operan líneas principales y líneas secundarias del sistema de transmisión
2 Incluye la estimación de venta o consumo de energía (45 GW.h) generada por entidades no informantes, generadoras para el mercado eléctrico
Energía entregada a las empresas distribuidoras
(24 617)
BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PRODUCCIÓN, CONSUMO Y PÉRDIDAS (GW.h)
IMPORTACION
(21)