## 1.2. RESUMEN INDICADORES
1.2. INDICADORES
1. INDICADORES TÉCNICOS | 2017 | 2018 | 2019 | D19/18 | 2018 |  | 2019
POTENCIA INSTALADA DE CENTRALES ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL (MW) | 14734.771 | 15144.586 | 15122.84 | -0.1436% | 15144.586 |  | 15122.84
Por origen
Hidráulica (%) | 35.6024 | 35.4144 | 35.6891 |  | 5363.365 | 35.41% | 5397.205 | 35.69%
Térmica (%) | 61.1099 | 60.2492 | 59.9382 |  | 9124.487 | 60.25% | 9064.351 | 59.94%
Solar (%) | 1.6592 | 1.8785 | 1.9112 |  | 284.484 | 1.878% | 289.034 | 1.911%
Eólica (%) | 1.6285 | 2.458 | 2.4615 |  | 372.25 | 2.458% | 372.25 | 2.462%
Por Sistemas
SEIN ( %) | 89.96 | 90.3222 | 90.4872 |  | 13678.928 | 90.32% | 13684.233 | 90.49%
Aislados (%) | 10.04 | 9.6778 | 9.5128 |  | 1465.658 | 9.678% | 1438.607 | 9.513%
Por servicio
Mercado Eléctrico (%) | 89.8471 | 90.1308 | 90.2621 |  | 13649.93 | 90.13% | 13650.195 | 90.26%
Uso Propio (%) | 10.1529 | 9.8692 | 9.7379 |  | 1494.656 | 9.869% | 1472.645 | 9.738%
POTENCIA EFECTIVA DE CENTRALES ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL (MW) | 13852.1003 | 14366.2561 | 14378.8931 | 0.08796% | 14366.2561 |  | 14370.6831
Por origen
Hidráulica (%) | 37.2378 | 36.8352 | 37.2397 |  | 5291.834 | 36.84% | 5354.651 | 37.24%
Térmica (%) | 59.2939 | 58.6213 | 58.1892 |  | 8421.6881 | 58.62% | 8366.9581 | 58.19%
Solar (%) | 1.7361 | 1.9524 | 1.9823 |  | 280.484 | 1.952% | 285.034 | 1.982%
Eólica (%) | 1.7322 | 2.5911 | 2.5889 |  | 372.25 | 2.591% | 372.25 | 2.589%
Por Sistemas
SEIN ( %) | 91.2318 | 91.582 | 91.6368 |  | 13156.91 | 91.58% | 13176.357 | 91.64%
Aislados (%) | 8.7682 | 8.418 | 8.3632 |  | 1209.3461 | 8.418% | 1202.5361 | 8.363%
Por servicio
Mercado Eléctrico (%) | 91.1866 | 91.5033 | 91.5178 |  | 13145.596 | 91.5% | 13159.247 | 91.52%
Uso Propio (%) | 8.8134 | 8.4967 | 8.4822 |  | 1220.6601 | 8.497% | 1219.6461 | 8.482%
POTENCIA INSTALADA DEL SEIN - COES (MW) * | 12624.232 | 13001.532 | 13123.06 | 0.9347% | 13001.532 |  | 13123.06
POTENCIA EFECTIVA DEL SEIN - COES (MW) * | 12117.5512 | 12608.129 | 12715.321 | 0.8502% | 12608.129 |  | 12715.321
MÁXIMA DEMANDA DEL SEIN - COES (MW) * | 6595.6 | 6884.5913 | 7017.571 | 1.932%
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL (GW.h) | 52700.0533 | 54893.1572 | 56968.5041 | 3.781% | 54893.1572 |  | 56968.5041
Por origen
Hidráulica (%) | 55.1698 | 55.9951 | 55.2272 |  | 30737.4576 | 56% | 31462.0884 | 55.23%
Térmica (%) | 42.2484 | 39.91 | 40.5282 |  | 21907.8608 | 39.91% | 23088.3181 | 40.53%
Solar (%) | 0.54497 | 1.3579 | 1.3394 |  | 745.4005 | 1.358% | 763.0586 | 1.339%
Eólica (%) | 2.0369 | 2.737 | 2.9052 |  | 1502.4382 | 2.737% | 1655.039 | 2.905%
Por Sistemas
SEIN ( %) | 95.4174 | 95.4354 | 95.6566 |  | 52387.5253 | 95.44% | 54494.1174 | 95.66%
Aislados (%) | 4.5826 | 4.5646 | 4.3434 |  | 2505.6318 | 4.565% | 2474.3868 | 4.343%
Por servicio
Mercado Eléctrico (%) | 95.531 | 95.3897 | 95.5767 |  | 52362.3946 | 95.39% | 54448.592 | 95.58%
Uso Propio (%) | 4.469 | 4.6103 | 4.4233 |  | 2530.7626 | 4.61% | 2519.9122 | 4.423%
VENTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL (GW.h) | 44223.2528 | 45867.7878 | 47420.7379 | 3.386% | 45867.7878 |  | 47420.7379
Por mercado
Regulado (%) | 44.0176 | 41.7504 | 40.3578 |  | 19149.9678 | 41.75% | 19137.9507 | 40.36%
Libre (%) | 55.9824 | 58.2496 | 59.6422 |  | 26717.82 | 58.25% | 28282.7872 | 59.64%
Por Sistema
SEIN ( %) | 99.1613 | 99.1583 | 99.1693 |  | 45481.7279 | 99.16% | 47026.7927 | 99.17%
Aislados (%) | 0.83866 | 0.84168 | 0.83074 |  | 386.0599 | 0.8417% | 393.9452 | 0.8307%
NÚMERO DE CLIENTES | 7167734 | 7376938 | 7566036 | 2.563% | 7376938 |  | 7566036
PÉRDIDAS EN DISTRIBUCIÓN ( % ) | 8.313% | 8.363% | 9.514% | 13.76%
2. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Potencia instalada de empresas generadoras por trabajador (MW / trabajador) | 6.1665 | 6.1665 | 6.1665 | 0%
Producción de empresas generadoras por trabajador (GW.h / trabajador) | 16.5269 | 16.5269 | 16.5269 | 0%
Número de clientes de empresas distribuidoras por trabajador (Clientes/Trabajador) | 1511.4491 | 1511.4491 | 1511.4491 | 0%
Ventas de energía eléctrica de emp. distribuidoras por trabajador (GW.h / trabajador) | 4.9872 | 4.9872 | 4.9872 | 0%
2. INDICADORES ENERGÉTICOS |  |  |  |  | Poblacion 2018 | 32162184 | Poblacion 2019 | 32131400
Consumo de Energía Eléctrica Per Cápita (kW.h / hab) | 1463.5335 | 1504.8279 | 1554.2631 | 3.285%
Producción de Energía Eléctrica Per Cápita (kW.h / hab) | 1655.8796 | 1706.7609 | 1772.9854 | 3.88%
(*) Información que incluye sólo unidades de generación integrantes del COES - SINAC que informan a la DGE.

## Balance
737
1,29%
Servicios auxiliares de operación y mantenimiento de los grupos de generación.
Consumo propio de las
centrales eléctricas
Pérdidas en transmisión 1
Niveles: MAT, AT, MT
Venta a clientes libres
Niveles: MAT, AT, MT
Pérdidas en subtransmisión Niveles: MAT y AT
Pérdidas en distribución
Niveles: MT y BT
Venta a clientes libres
Niveles: MAT, AT, MT y BT
Venta a clientes regulados 2
Niveles: MAT, AT, MT y BT
3 328
5,84%
Pérdidas durante el transporte de energía en líneas de transmisión principal y secundaria
25 066
44,00%
Clientes libres de las
empresas generadoras
0,91%
517
Pérdidas durante el transporte de energía en líneas de transmisión secundaria
4,23%
2 409
Pérdidas durante el transporte de energía en líneas de distribución primaria y secundaria
5,65%
3 217
Clientes libres de las
empresas distribuidoras
33,66%
19 176
Clientes regulados de
empresas distribuidoras
PRODUCCIÓN NACIONAL
(56 969)
EFICIENCIA DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO
CONSUMO FINAL = 87,30%
PRODUCCIÓN
COES
Retiro neto
(49 035)
Entrega neta
(52 135)
Producción para el mercado eléctrico
(54 449)
Producción para uso propio (2 520)
4,09%
2 327
Consumo de empresas que generan para sus actividades
0,19%
107
Pérdidas en transmisión y distribución
Actividad de empresas de generación
Actividad de empresas de distribución
Servicios auxiliares
de operación y mantenimiento
0,15%
85
Consumo propio de las centrales eléctricas
Pérdidas en transmisión
Consumo para uso propio de las empresas industriales
1 Considera pérdidas eléctricas en actividades de empresas de transmisión que operan líneas principales y líneas secundarias del sistema de transmisión
2 Incluye la estimación de venta o consumo de energía (45 GW.h) generada por entidades no informantes, generadoras para el mercado eléctrico
Energía entregada a las empresas distribuidoras
(25 319)
BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PRODUCCIÓN, CONSUMO Y PÉRDIDAS (GW.h)
IMPORTACION
(60)