## 4.1
4.1. EMPRESAS TRANSMISORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
En el año 2017 se registró la operación comercial de 17 empresas cuya actividad principal es la transmisión de energía eléctrica.
| N° | Nombre de la empresa | Abreviatura
| 1 | ABY Transmisión Sur S.A. (1) | ABY
| 2 | ATN 1 S.A. | ATN1
| 3 | ATN 2 S.A. | ATN2
| 4 | ATN S.A | ATN
| 5 | Compañía Transmisora Andina S.A. | CTA
| 6 | Compañía Transmisora Norperuana S.R.L. | NORPERUANA
| 7 | Concesionaria Línea de Transmisión CCNCM S.A.C. | CCNCM
| 8 | Conelsur LT S.A.C. | CONELSUR
| 9 | Consorcio Energético Huancavelica S.A. | CONENHUA
| 10 | Consorcio Transmantaro S.A. | TRANSMANTARO
| 11 | Empresa de Trasmisión Guadalupe S.A.C. | GUADALUPE
| 12 | Etenorte S.R.L. | ETENORTE
| 13 | Eteselva S.R.L. | ETESELVA
| 14 | Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A. | ISAPERU
| 15 | Red de Energía del Perú S.A. | REP
| 16 | Red Eléctrica del Sur S.A. | REDESUR
| 17 | Transmisora Eléctrica del Sur S.A. | TESUR

## 4.2
4.2. LONGITUD TOTAL DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN A NIVEL NACIONAL *
a. Por sistema y tipo de línea
| Tipo de línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total
| Sistema | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario
| SEIN | 5416.59 | 5078.3889 | 2981.75 | 11904.2324 | 25380.9613 |  | S. Garantizado | S. Complentario | S. Principal | S. Secundario | TOTAL
[6 empty] | 98.92% |  | 5416.59 | 5331.7589 | 2981.75 | 11928.8424 | 25658.9413
| SS AA |  | 253.37 |  | 24.61 | 277.98 |  | 21.11% | 20.78% | 11.62% | 46.49% | 100%
1.083%
| Total | 5416.59 | 5331.7589 | 2981.75 | 11928.8424 | 25658.9413
|  | 21.11% | 20.78% | 11.62% | 46.49%
[7 empty] | 21.34% | 20.01% | 11.75% | 46.9%
b. Por nivel de tensión y tipo de línea
| Tipo de línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total
| Tensión (kV) | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario |  |  | S. Garantizado | S. Complentario | S. Principal | S. Secundario | TOTAL | %
| 500 | 2739.24 | 142.76 |  |  | 2882 | 500 | 2739.24 | 142.76 | 0 | 0 | 2882 | 11.23%
[6 empty] | 11.23% | 220 | 2554.81 | 1891.9905 | 2583.38 | 3659.643 | 10689.8235 | 41.66%
| 220 | 2554.81 | 1891.9905 | 2583.38 | 3659.643 | 10689.8235 | 138 | 122.54 | 620.468 | 398.37 | 3244.6559 | 4386.0339 | 17.09%
[6 empty] | 41.66% | 60 - 75 | 0 | 1581.9194 | 0 | 3830.8997 | 5412.8191 | 21.1%
| 138 | 122.54 | 620.468 | 398.37 | 3244.6559 | 4386.0339 | 30 - 50 | 0 | 1094.621 | 0 | 1193.6438 | 2288.2648 | 8.918%
17.09%
| 60 - 75 |  | 1581.9194 |  | 3830.8997 | 5412.8191 | TOTAL | 5416.59 | 5331.7589 | 2981.75 | 11928.8424 | 25658.9413
21.1%
| 30 - 50 |  | 1094.621 |  | 1193.6438 | 2288.2648
8.918%
| Total | 5416.59 | 5331.7589 | 2981.75 | 11928.8424 | 25658.9413
|  | 21.11% | 20.78% | 11.62% | 46.49%
c. Por nivel de tensión y sistema
|  | Tipo de sistema | SEIN | SS AA | Total
|  | Tensión (kV) | [6 empty] | TOTAL | %
|  | 500 | 2882 |  | 2882 |  |  | SEIN | 25380.9613 | 98.92%
[5 empty] | 11.23% |  |  | SS AA | 277.98 | 1.083%
|  | 220 | 10689.8235 |  | 10689.8235 |  |  | TOTAL | 25658.9413
41.66%
|  | 138 | 4386.0339 |  | 4386.0339
17.09%
|  | 60 - 75 | 5412.8191 |  | 5412.8191
21.1%
|  | 30 - 50 | 2010.2848 | 277.98 | 2288.2648
8.918%
|  | Total | 25380.9613 | 277.98 | 25658.9413
|  |  | 98.92% | 1.083%
(*) NOTA: No incluye líneas de transmisión menores a 30 kV
11%
50%

## 4.3
4.3. LONGITUD DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN POR SISTEMA *
4.3.1. SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL (km)
| Tipo de Línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total
| Tensión (kV) | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario |  |  | SGT | SCT | SPT | SST | Total
[7 empty] | SEIN | 4296.63 | 4445.1689 | 2685.49 | 11782.8724 | 23210.1613
| 500 | 2739.24 | 142.76 |  |  | 2882 | SS AA |  | 253.37 |  | 24.61 | 277.98
[6 empty] | 11.35% | TOTAL | 4296.63 | 4698.5389 | 2685.49 | 11807.4824 | 23488.1413
| 220 | 2554.81 | 1891.9905 | 2583.38 | 3659.643 | 10689.8235 |  | 18.51% | 19.15% | 11.57% | 50.77% | 100%
[6 empty] | 42.12% |  | 0% | 91.15% | 0% | 8.853% | 100%
| 138 | 122.54 | 620.468 | 398.37 | 3244.6559 | 4386.0339
17.28%
| 60 - 75 |  | 1581.9194 |  | 3830.8997 | 5412.8191
21.33%
| 30 - 50 |  | 841.251 |  | 1169.0338 | 2010.2848
7.92%
| Total | 5416.59 | 5078.3889 | 2981.75 | 11904.2324 | 25380.9613
|  | 21.34% | 20.01% | 11.75% | 46.9%
(*) NOTA: No incluye líneas de transmisión menores a 30 kV
4.3.2. SISTEMAS AISLADOS (km)
| Tipo de Línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total
| Tensión (kV) | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario
138
60 - 75
| 30 - 50 |  | 253.37 |  | 24.61 | 277.98
100%
| Total |  | 253.37 |  | 24.61 | 277.98
|  |  | 91.15% |  | 8.853%
(*) NOTA: No incluye líneas de transmisión menores a 30 kV
Leyenda: SGT: Sistema Garantizado de Transmisión SCT: Sistema Complmentario de Transmisión SPT: Sistema Principal de Transmisión SST: Sistema Secundario de Transmisión

## 4.4Lineas Principales
4.4. LÍNEAS REPRESENTATIVAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL
| Zona | Linea |  |  | Titular | Código | Tensión nominal (kV) | Número de ternas | Longitud (km)
|  | S.E. Salida | S.E. Llegada
| Norte | TALARA | PIURA OESTE |  | CTM | L-2250 | 220 | 1 | 103.7
| Norte | TRUJILLO NUEVA | LA NIÑA |  | CTM | L-5010 | 500 | 1 | 326.9
| Norte | TRUJILLO NORTE | GUADALUPE |  | REP | L-2234 | 220 | 1 | 103.35
| Norte | CACLIC | BELAUNDE TERRY |  | CCNCM | L-2194 | 220 | 1 | 110.27
| Norte | CAJAMARCA NORTE | CACLIC |  | CCNCM | L-2192 | 220 | 1 | 159.28
| Norte | LA RAMADA | CAJAMARCA NORTE |  | ATN | L-2275 | 220 | 1 | 116.23
| Norte | LA RAMADA | CAJAMARCA NORTE |  | ATN | L-2273 | 220 | 1 | 116.23
| Norte | KIMAN AYLLU | LA RAMADA |  | ATN | L-2272 | 220 | 1 | 103.77
| Norte | KIMAN AYLLU | LA RAMADA |  | ATN | L-2274 | 220 | 1 | 103.77
| Norte | CHIMBOTE NUEVA | TRUJILLO NUEVA |  | CTM | L-5008 | 500 | 1 | 145
| Centro | CONOCOCHA | KIMAN AYLLU |  | ATN | L-2269 | 220 | 1 | 172.72
| Centro | CONOCOCHA | KIMAN AYLLU |  | ATN | L-2270 | 220 | 1 | 172.72
| Centro | CHIMBOTE1 | PARAMONGA NUEVA |  | REP | L-2215/2216 | 220 | 2 | 220.25
| Centro | PARAGSHA | VIZCARRA |  | ISA PERÚ | L-2254 | 220 | 1 | 121.14
| Centro | PARAGSHA II | CONOCOCHA |  | ATN | L-2264 | 220 | 1 | 138.32
| Centro | CARABAYLLO | CHIMBOTE NUEVA |  | CTM | L-5006 | 500 | 1 | 377
| Centro | POMACOCHA | CARHUMAYO NVA |  | CTM | L-2294 | 220 | 1 | 106
| Centro | CHILCA CTM | POROMA |  | ABY | L-5032 | 500 | 1 | 357.76
| Centro | COLCABAMBA | POROMA |  | CTM | L-5031 | 500 | 1 | 360.1
| Sur | CAMPO ARMIÑO | COTARUSE |  | CTM | L-2051 | 220 | 1 | 296.26
| Sur | CAMPO ARMIÑO | COTARUSE |  | CTM | L-2052 | 220 | 1 | 296.26
| Sur | ABANCAY NUEVA | COTARUSE |  | CTM | L-2060 | 220 | 1 | 135.16
| Sur | COTARUSE | SURIRAY |  | CTM | L-2059 | 220 | 1 | 187.98
| Sur | COTARUSE | SOCABAYA |  | CTM | L-2053/2054 | 220 | 2 | 314.54
| Sur | POROMA | OCOÑA |  | ABY | L-5034 | 500 | 1 | 276.6
| Sur | POROMA | YARABAMBA |  | CTM | L-5033 | 500 | 1 | 454.4
| Sur | OCOÑA | SAN JOSÉ |  | ABY | L-5036 | 500 | 1 | 136.98
| Sur | SOCABAYA | TINTAYA NUEVA |  | TESUR | L-2022 | 220 | 1 | 201.4
| Sur | SOCABAYA | TINTAYA NUEVA |  | TESUR | L-2023 | 220 | 1 | 201.4
| Sur | SAN JOSÉ | MONTALVO |  | ABY | L-5037 | 500 | 1 | 117
| Sur | SOCABAYA | MOQUEGUA |  | REDESUR | L-2025 | 220 | 1 | 106.74
| Sur | SOCABAYA | MOQUEGUA |  | REDESUR | L-2026 | 220 | 1 | 106.74
| Sur | MOQUEGUA | PUNO |  | REDESUR | L-2030 | 220 | 1 | 196.62
| Sur | MOQUEGUA | TACNA |  | REDESUR | L-2029 | 220 | 1 | 124.33
| Total | [7 empty] | 6566.92
4.5. LONGITUD DE LINEAS - PRINCIPALES EMPRESAS CONCESIONARIAS DE LINEAS DE
TRANSMISION 2017
Nombre de Empresa |  |  | Tensión ( kV ) |  |  |  |  | Total | Participación
|  |  | 500 | 220 | 138 | 60 - 75 | 30 - 50 | ( km ) | %
Red de Energía del Perú S.A. |  |  |  | 4016.389 | 1241.04 | 34 |  | 5291.429 | 20.6222
Consorcio Transmantaro S.A. |  |  | 1860.86 | 1803.96 | 58.33 |  |  | 3723.15 | 14.5101
Abengoa Transmisión Norte S.A. |  |  |  | 1009.12 | 3.16 |  |  | 1012.28 | 3.9451
ABY Transmisión Sur S.A. (1) |  |  | 888.34 | 59.58 |  |  |  | 947.92 | 3.6943
Red Eléctrica del Sur S.A. |  |  |  | 534.43 |  |  |  | 534.43 | 2.0828
Concesionaria Carhua-Caj Norte- Caclic-Moyobamba (2) |  |  |  | 365.31 | 107.61 |  |  | 472.92 | 1.8431
Transmisora Eléctrica del Sur S.A. |  |  |  | 402.8 | 3.24 |  |  | 406.04 | 1.5825
Consorcio Energético Huancavelica S.A. |  |  |  | 147.91 | 135.93 | 114.56 |  | 398.4 | 1.5527
Eteselva S.R.L. |  |  |  | 393.063 |  |  |  | 393.063 | 1.5319
Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A. |  |  |  | 262.19 | 130.52 |  |  | 392.71 | 1.5305
Etenorte S.R.L. |  |  |  | 82.7 | 268.7 |  |  | 351.4 | 1.3695
Compañía Transmisora Andina S.A. |  |  |  |  | 181.31 |  |  | 181.31 | 0.70662
ATN 2 S.A. |  |  |  | 131.97 |  |  |  | 131.97 | 0.51432
ATN 1 S.A. |  |  |  | 113.5 |  |  |  | 113.5 | 0.44234
Compañía Transmisora Norperuana S.R.L. |  |  |  | 33.9 |  |  |  | 33.9 | 0.13212
Empresa de Trasmisión Guadalupe S.A.C. | [5 empty] | 33 |  | 33 | 0.12861
Conelsur LT S.A.C. | [5 empty] | 13.1 |  | 13.1 | 0.051054
Otros* |  |  | 132.8 | 1333.0015 | 2256.1939 | 5218.1591 | 2288.2648 | 11228.4193 | 43.7603
Total |  |  | 2882 | 10689.8235 | 4386.0339 | 5412.8191 | 2288.2648 | 25658.9413 | 100
(*) Corresponde a otras empresas del mercado Eléctrico y de uso propio
(1) Abengoa Transmisión Sur S.A. cambió de razón social a ABY Transmisión Sur S.A. en abril del 2016.
(2) Concesionaria Carhuaquero-Cajamarca Norte- Caclic-Moyobamba. Inicio en marzo de 2017.
[10 empty] | REP | 5291.429 | 20.91%
[10 empty] | TRANSMANTARO | 3723.15 | 14.51%
[10 empty] | ABENGOA NORTE | 1012.28 | 3.945%
[10 empty] | ABY | 947.92 | 3.694%
[10 empty] | REDESUR | 534.43 | 2.083%
[10 empty] | CCNCM | 472.92 | 1.843%
[10 empty] | TESUR | 406.04 | 1.582%
[10 empty] | CONENHUA | 398.4 | 1.553%
[10 empty] | OTROS | 12872.3723 | 50.17%
[10 empty] | TOTAL | 25658.9413 | 100.3%
TOTAL = 25 659 km