## 4.1
4.1. EMPRESAS TRANSMISORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
En el año 2018 se registró la operación comercial de 19 empresas cuya actividad principal es la transmisión de energía eléctrica.
| N° | Nombre de la empresa | Abreviatura
| 1 | ABY TRANSMISIÓN SUR S.A. | ABY
| 2 | ATN 1 S.A. | ATN1
| 3 | ATN 2 S.A. | ATN2
| 4 | ATN S.A. | ATN
| 5 | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | TRANSMISORA ANDINA
| 6 | COMPAÑIA TRANSMISORA NORPERUANA S.R.L. | NORPERUANA
| 7 | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | CCNCM
| 8 | CONELSUR LT S.A.C. | CONELSUR
| 9 | CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S.A. | CONENHUA
| 10 | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | TRANSMANTARO
| 11 | EMPRESA DE TRANSMISION GUADALUPE S.A.C. | GUADALUPE
| 12 | ETENORTE S.R.L. | ETENORTE
| 13 | ETESELVA S.R.L. | ETESELVA
| 14 | INTERCONEXION ELECTRICA ISA PERU S.A. | ISAPERU
| 15 | POMACOCHA POWER S.A.C. | POMACOCHA
| 16 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REP
| 17 | RED ELECTRICA DEL SUR S.A. | REDESUR
| 18 | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | TESUR 2
| 19 | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C. | TESUR

## 4.2
4.2. LONGITUD TOTAL DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN A NIVEL NACIONAL *
a. Por sistema y tipo de línea
| Tipo de línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total
| Sistema | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario
| SEIN | 5661.74 | 5589.5559 | 3088.64 | 13902.4704 | 28242.4063 |  | S. Garantizado | S. Complentario | S. Principal | S. Secundario | TOTAL
[6 empty] | 99.93% |  | 5661.74 | 5603.5559 | 3088.64 | 13908.4704 | 28262.4063
| SS AA |  | 14 |  | 6 | 20 |  | 20.03% | 19.83% | 10.93% | 49.21% | 100%
0.07077%
| Total | 5661.74 | 5603.5559 | 3088.64 | 13908.4704 | 28262.4063
|  | 20.03% | 19.83% | 10.93% | 49.21%
[7 empty] | 20.05% | 19.79% | 10.94% | 49.23%
b. Por nivel de tensión y tipo de línea
| Tipo de línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total | Suma de Long. Terna (km) | Etiquetas de columna
| Tensión (kV) | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario |  | Etiquetas de fila | G | C | P | S | Total general
| 500 | 2740.64 | 142.76 |  |  | 2883.4 | 500 kV | 2740.64 | 142.76 |  |  | 2883.4
[6 empty] | 10.2% | 220 kV | 2757.72 | 1975.0175 | 2690.27 | 3543.548 | 10966.5555
| 220 | 2757.72 | 1975.0175 | 2690.27 | 3543.548 | 10966.5555 | 138 kV | 163.38 | 702.468 | 398.37 | 3473.8859 | 4738.1039
[6 empty] | 38.8% | <60 - 75> kV |  | 1688.6894 |  | 5319.5927 | 7008.2821
| 138 | 163.38 | 702.468 | 398.37 | 3473.8859 | 4738.1039 | <30 - 50> kV |  | 1094.621 |  | 1571.4438 | 2666.0648
[6 empty] | 16.76% | Total general | 5661.74 | 5603.5559 | 3088.64 | 13908.4704 | 28262.4063
| 60 - 75 |  | 1688.6894 |  | 5319.5927 | 7008.2821
24.8%
| 30 - 50 |  | 1094.621 |  | 1571.4438 | 2666.0648
9.433%
| Total | 5661.74 | 5603.5559 | 3088.64 | 13908.4704 | 28262.4063
|  | 20.03% | 19.83% | 10.93% | 49.21%
c. Por nivel de tensión y sistema
|  | Tipo de sistema | SEIN | SS AA | Total
|  | Tensión (kV) | [6 empty] | TOTAL | %
|  | 500 | 2883.4 |  | 2883.4 |  |  | SEIN | 28242.4063 | 99.93%
[5 empty] | 10.2% |  |  | SS AA | 20 | 0.07077%
|  | 220 | 10966.5555 |  | 10966.5555 |  |  | TOTAL | 28262.4063
38.8%
|  | 138 | 4738.1039 |  | 4738.1039
[5 empty] | 16.76% |  |  | Suma de Long. Terna (km) | Etiquetas de columna
|  | 60 - 75 | 6988.2821 | 20 | 7008.2821 |  |  | Etiquetas de fila | I | A | Total general
[5 empty] | 24.8% |  |  | 500 | 2883.4 |  | 2883.4
|  | 30 - 50 | 2666.0648 |  | 2666.0648
[5 empty] | 9.433% |  |  | 220 | 10966.5555 |  | 10966.5555
|  | Total | 28242.4063 | 20 | 28262.4063
|  |  | 99.93% | 0.07077% |  |  |  | 138 | 4738.1039 |  | 4738.1039
[8 empty] | <60 - 75> | 6988.2821 | 20 | 7008.2821
[8 empty] | <30 - 50> | 2666.0648 |  | 2666.0648
[8 empty] | Total general | 28242.4063 | 20 | 28262.4063
(*) NOTA: No incluye líneas de transmisión menores a 30 kV
11%
49%

## 4.3
4.3. LONGITUD DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN POR SISTEMA *
4.3.1. SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL (km)
| Tipo de Línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total
| Tensión (kV) | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario |  |  | SGT | SCT | SPT | SST | Total
[7 empty] | SEIN | 5661.74 | 5589.5559 | 3088.64 | 13902.4704 | 28242.4063
| 500 | 2740.64 | 142.76 |  |  | 2883.4 | SS AA |  | 14 |  | 6 | 20
[6 empty] | 10.21% | TOTAL | 5661.74 | 5603.5559 | 3088.64 | 13908.4704 | 28262.4063
| 220 | 2757.72 | 1975.0175 | 2690.27 | 3543.548 | 10966.5555 |  | 20.05% | 19.79% | 10.94% | 49.23% | 100%
[6 empty] | 38.83% |  | 0% | 70% | 0% | 30% | 100%
| 138 | 163.38 | 702.468 | 398.37 | 3473.8859 | 4738.1039
[6 empty] | 16.78% | Sistema | I
| 60 - 75 |  | 1674.6894 |  | 5313.5927 | 6988.2821
[6 empty] | 24.74% | Suma de Long. Terna (km) | Etiquetas de columna
| 30 - 50 |  | 1094.621 |  | 1571.4438 | 2666.0648 | Etiquetas de fila | G | C | P | S | Total general
[6 empty] | 9.44% | 500 | 2740.64 | 142.76 |  |  | 2883.4
| Total | 5661.74 | 5589.5559 | 3088.64 | 13902.4704 | 28242.4063
|  | 20.05% | 19.79% | 10.94% | 49.23% |  | 220 | 2757.72 | 1975.0175 | 2690.27 | 3543.548 | 10966.5555
(*) NOTA: No incluye líneas de transmisión menores a 30 kV
[7 empty] | 138 | 163.38 | 702.468 | 398.37 | 3473.8859 | 4738.1039
[7 empty] | <60 - 75> |  | 1674.6894 |  | 5313.5927 | 6988.2821
[7 empty] | <30 - 50> |  | 1094.621 |  | 1571.4438 | 2666.0648
[7 empty] | Total general | 5661.74 | 5589.5559 | 3088.64 | 13902.4704 | 28242.4063
4.3.2. SISTEMAS AISLADOS (km)
| Tipo de Línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total
| Tensión (kV) | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario
138
| 60 - 75 |  | 14 |  | 6 | 20
100%
30 - 50
| Total |  | 14 |  | 6 | 20
|  |  | 70% |  | 30%
(*) NOTA: No incluye líneas de transmisión menores a 30 kV
Leyenda: SGT: Sistema Garantizado de Transmisión SCT: Sistema Complmentario de Transmisión SPT: Sistema Principal de Transmisión SST: Sistema Secundario de Transmisión

## 4.4Lineas Principales
4.4. LÍNEAS REPRESENTATIVAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL
| Zona | Linea |  |  | Titular | Código | Tensión nominal (kV) | Número de ternas | Longitud (km)
|  | S.E. Salida | S.E. Llegada
| Norte | TALARA | PIURA OESTE |  | CTM | L-2250 | 220 | 1 | 103.7
| Norte | TRUJILLO NUEVA | LA NIÑA |  | CTM | L-5010 | 500 | 1 | 326.9
| Norte | TRUJILLO NORTE | GUADALUPE |  | REP | L-2234 | 220 | 1 | 103.35
| Norte | CACLIC | BELAUNDE TERRY |  | CCNCM | L-2194 | 220 | 1 | 110.27
| Norte | CAJAMARCA NORTE | CACLIC |  | CCNCM | L-2192 | 220 | 1 | 159.28
| Norte | LA RAMADA | CAJAMARCA NORTE |  | ATN | L-2275 | 220 | 1 | 116.23
| Norte | LA RAMADA | CAJAMARCA NORTE |  | ATN | L-2273 | 220 | 1 | 116.23
| Norte | KIMAN AYLLU | LA RAMADA |  | ATN | L-2272 | 220 | 1 | 103.77
| Norte | KIMAN AYLLU | LA RAMADA |  | ATN | L-2274 | 220 | 1 | 103.77
| Norte | CHIMBOTE NUEVA | TRUJILLO NUEVA |  | CTM | L-5008 | 500 | 1 | 145
| Centro | CONOCOCHA | KIMAN AYLLU |  | ATN | L-2269 | 220 | 1 | 172.72
| Centro | CONOCOCHA | KIMAN AYLLU |  | ATN | L-2270 | 220 | 1 | 172.72
| Centro | CHIMBOTE1 | PARAMONGA NUEVA |  | REP | L-2215/2216 | 220 | 2 | 220.25
| Centro | PARAGSHA | VIZCARRA |  | ISA PERÚ | L-2254 | 220 | 1 | 121.14
| Centro | PARAGSHA II | CONOCOCHA |  | ATN | L-2264 | 220 | 1 | 138.32
| Centro | CARABAYLLO | CHIMBOTE NUEVA |  | CTM | L-5006 | 500 | 1 | 377
| Centro | POMACOCHA | CARHUMAYO NVA |  | CTM | L-2294 | 220 | 1 | 106
| Centro | CHILCA CTM | POROMA |  | ABY | L-5032 | 500 | 1 | 357.76
| Centro | COLCABAMBA | POROMA |  | CTM | L-5031 | 500 | 1 | 360.1
| Sur | CAMPO ARMIÑO | COTARUSE |  | CTM | L-2051 | 220 | 1 | 296.26
| Sur | CAMPO ARMIÑO | COTARUSE |  | CTM | L-2052 | 220 | 1 | 296.26
| Sur | ABANCAY NUEVA | COTARUSE |  | CTM | L-2060 | 220 | 1 | 135.16
| Sur | COTARUSE | SURIRAY |  | CTM | L-2059 | 220 | 1 | 187.98
| Sur | COTARUSE | SOCABAYA |  | CTM | L-2053/2054 | 220 | 2 | 314.54
| Sur | POROMA | OCOÑA |  | ABY | L-5034 | 500 | 1 | 276.6
| Sur | POROMA | YARABAMBA |  | CTM | L-5033 | 500 | 1 | 454.4
| Sur | OCOÑA | SAN JOSÉ |  | ABY | L-5036 | 500 | 1 | 136.98
| Sur | SOCABAYA | TINTAYA NUEVA |  | TESUR | L-2022 | 220 | 1 | 201.4
| Sur | SOCABAYA | TINTAYA NUEVA |  | TESUR | L-2023 | 220 | 1 | 201.4
| Sur | SAN JOSÉ | MONTALVO |  | ABY | L-5037 | 500 | 1 | 117
| Sur | SOCABAYA | MOQUEGUA |  | REDESUR | L-2025 | 220 | 1 | 106.74
| Sur | SOCABAYA | MOQUEGUA |  | REDESUR | L-2026 | 220 | 1 | 106.74
| Sur | MOQUEGUA | PUNO |  | REDESUR | L-2030 | 220 | 1 | 196.62
| Sur | MOQUEGUA | TACNA |  | REDESUR | L-2029 | 220 | 1 | 124.33
| Total | [7 empty] | 6566.92
4.5. LONGITUD DE LINEAS - PRINCIPALES EMPRESAS CONCESIONARIAS DE LINEAS DE TRANSMISION
Nombre de Empresa |  |  | Tensión ( kV ) |  |  |  |  | Total | Participación
|  |  | 500 | 220 | 138 | 60 - 75 | 30 - 50 | ( km ) | %
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | 3983.354 | 1140.8 | 34 |  | 5158.154 | 18.2646
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. |  |  | 1862.26 | 1893.52 | 149.07 |  |  | 3904.85 | 13.8268
ATN S.A. |  |  |  | 1009.12 | 3.16 |  |  | 1012.28 | 3.5844
ABY TRANSMISIÓN SUR S.A. |  |  | 888.34 | 59.58 |  |  |  | 947.92 | 3.3565
RED ELECTRICA DEL SUR S.A. |  |  |  | 534.43 |  |  |  | 534.43 | 1.8924
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  | 365.31 | 107.61 |  |  | 472.92 | 1.6746
CONELSUR LT S.A.C. |  |  |  | 253.69 |  | 194.92 |  | 448.61 | 1.5885
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C. |  |  |  | 402.8 | 3.24 |  |  | 406.04 | 1.4378
CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S.A. |  |  |  | 147.91 | 135.93 | 114.56 |  | 398.4 | 1.4107
ETESELVA S.R.L. |  |  |  | 393.063 |  |  |  | 393.063 | 1.3918
INTERCONEXION ELECTRICA ISA PERU S.A. |  |  |  | 262.19 | 130.52 |  |  | 392.71 | 1.3906
ETENORTE S.R.L. |  |  |  | 82.7 | 268.7 |  |  | 351.4 | 1.2443
COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. |  |  |  |  | 181.31 |  |  | 181.31 | 0.64201
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. |  |  |  | 110.61 | 40.84 |  |  | 151.45 | 0.53627
ATN 2 S.A. |  |  |  | 131.97 |  |  |  | 131.97 | 0.4673
ATN 1 S.A. |  |  |  | 113.5 |  |  |  | 113.5 | 0.40189
COMPAÑIA TRANSMISORA NORPERUANA S.R.L. |  |  |  | 33.9 |  |  |  | 33.9 | 0.12004
POMACOCHA POWER S.A.C. |  |  |  | 19.2
EMPRESA DE TRANSMISION GUADALUPE S.A.C. |  |  |  | 1.997
Otros* |  |  | 132.8 | 1167.7115 | 2576.9239 | 6664.8021 | 2666.0648 | 13208.3023 | 46.7696
Total |  |  | 2883.4 | 10966.5555 | 4738.1039 | 7008.2821 | 2666.0648 | 28241.2093 | 100
(*) Corresponde a otras empresas del mercado Eléctrico y de uso propio
[10 empty] | REP | 5158.154 | 20.91%
[10 empty] | TRANSMANTARO | 3904.85 | 13.83%
[10 empty] | ABENGOA NORTE | 1012.28 | 3.584%
[10 empty] | ABY | 947.92 | 3.357%
[10 empty] | REDESUR | 534.43 | 1.892%
[10 empty] | CCNCM | 472.92 | 1.675%
[10 empty] | CONELSUR | 448.61 | 1.588%
[10 empty] | TESUR | 406.04 | 1.438%
[10 empty] | OTROS | 15356.0053 | 54.37%
[10 empty] | TOTAL | 28241.2093 | 102.6%
TOTAL = 28 242 km