## 4.2
4.2. LONGITUD TOTAL DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN A NIVEL NACIONAL
a. Por sistema y tipo de línea*
Tipo de línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total
Sistema | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario
SEIN | 4414.13 | 3544.1889 | 2685.46 | 11692.0524 | 22335.8313 |  | S. Garantizado | S. Complentario | S. Principal | S. Secundario | TOTAL
[5 empty] | 98.77% |  | 4414.13 | 3797.5589 | 2685.46 | 11716.6624 | 22613.8113
SS AA |  | 253.37 |  | 24.61 | 277.98
[5 empty] | 1.229% |  | 19.52% | 16.79% | 11.88% | 51.81% | 100%
Total | 4414.13 | 3797.5589 | 2685.46 | 11716.6624 | 22613.8113
| 19.52% | 16.79% | 11.88% | 51.81%
(*) NOTA: No incluye líneas de transmisión menores a 30 kV
b. Por nivel de tensión y tipo de línea
Tipo de línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total
Tensión (kV) | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario |  |  | S. Garantizado | S. Complentario | S. Principal | S. Secundario | TOTAL
500 | 1946 | 9.96 |  |  | 1955.96 | 500 | 1946 | 9.96 | 0 | 0 | 1955.96 | 8.649%
[5 empty] | 8.649% | 220 | 2162.89 | 1148.6405 | 2287.12 | 3371.693 | 8970.3435 | 39.67%
220 | 2162.89 | 1148.6405 | 2287.12 | 3371.693 | 8970.3435 | 138 | 84.19 | 387.258 | 398.34 | 3516.8159 | 4386.6039 | 19.4%
[5 empty] | 39.67% | 60 - 75 | 120.15 | 1166.7794 | 0 | 3735.4097 | 5022.3391 | 22.21%
138 | 84.19 | 387.258 | 398.34 | 3516.8159 | 4386.6039 | 30 - 50 | 100.9 | 1084.921 | 0 | 1092.7438 | 2278.5648 | 10.08%
19.4%
60 - 75 | 120.15 | 1166.7794 |  | 3735.4097 | 5022.3391 | TOTAL | 4414.13 | 3797.5589 | 2685.46 | 11716.6624 | 22613.8113
22.21%
30 - 50 | 100.9 | 1084.921 |  | 1092.7438 | 2278.5648
10.08%
Total | 4414.13 | 3797.5589 | 2685.46 | 11716.6624 | 22613.8113
| 19.52% | 16.79% | 11.88% | 51.81%
c. Por nivel de tensión y sistema
Tipo de sistema | SEIN | SS AA | Total
Tensión (kV) | [6 empty] | TOTAL
500 | 1955.96 |  | 1955.96 |  |  | SEIN | 22335.8313 | 98.77%
|  |  | 8.649% |  |  | SS AA | 277.98 | 1.229%
220 | 8970.3435 |  | 8970.3435 |  |  | TOTAL | 22613.8113
39.67%
138 | 4386.6039 |  | 4386.6039
19.4%
60 - 75 | 5022.3391 |  | 5022.3391
22.21%
30 - 50 | 2000.5848 | 277.98 | 2278.5648
10.08%
Total | 22335.8313 | 277.98 | 22613.8113
| 98.77% | 1.229%
20%
17%
TOTAL : 22 614 km
12%
52%
TOTAL : 22 614 km
Tensión: kV

## 4.3
4.3. LONGITUD DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN POR SISTEMA
4.3.1. SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL (km)
Tipo de Línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total
Tensión (kV) | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario
500 | 1946 | 9.96 |  |  | 1955.96 | [7 empty] | 8.757% |  | 500 kV | 1955.96
[5 empty] | 8.757% | [7 empty] | 40.16% |  | 220 kV | 8970.3435
220 | 2162.89 | 1148.6405 | 2287.12 | 3371.693 | 8970.3435 | [7 empty] | 19.64% |  | 138 kV | 4386.6039
[5 empty] | 40.16% | [7 empty] | 22.49% |  | [60 - 69] kV | 5022.3391
138 | 84.19 | 387.258 | 398.34 | 3516.8159 | 4386.6039 | [7 empty] | 8.957% |  | [30 - 50] kV | 2000.5848
19.64%
60 - 75 | 120.15 | 1166.7794 |  | 3735.4097 | 5022.3391 | [10 empty] | 22335.8313
22.49%
30 - 50 | 100.9 | 831.551 |  | 1068.1338 | 2000.5848 | [6 empty] | 1946 | 9.96
[5 empty] | 8.957% | [6 empty] | 2162.89 | 1148.6405 | 2287.12 | 3371.693
Total | 4414.13 | 3544.1889 | 2685.46 | 11692.0524 | 22335.8313 | [6 empty] | 84.19 | 387.258 | 398.34 | 3516.8159
| 19.76% | 15.87% | 12.02% | 52.35% | [7 empty] | 120.15 | 1166.7794 |  | 3735.4097
[12 empty] | 100.9 | 831.551 |  | 1068.1338
4.3.2. SISTEMAS AISLADOS (km)
Tipo de Línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total
Tensión (kV) | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario
138 | [12 empty] | 0% |  | 138 kV | 0
[13 empty] | 0% |  | [60 - 75] kV | 0
60 - 75 | [12 empty] | 100% |  | [30 - 50] kV | 277.98
277.98
30 - 50 |  | 253.37 |  | 24.61 | 277.98
100%
Total |  | 253.37 |  | 24.61 | 277.98
|  | 91.15% |  | 8.853% | [10 empty] | TOTAL | 22613.8113
[6 empty] | SGT | SCT | SPT | SST |  | Total
[5 empty] | SEIN | 4414.13 | 3544.1889 | 2685.46 | 11692.0524 |  | 22335.8313
[5 empty] | SS AA | 0 | 253.37 | 0 | 24.61 |  | 277.98
[5 empty] | TOTAL | 4414.13 | 3797.5589 | 2685.46 | 11716.6624 |  | 22613.8113
[6 empty] | 19.76% | 15.87% | 12.02% | 52.35% | 0%
[6 empty] | 0% | 91.15% | 0% | 8.853% | 0%
LONGITUD DE LINEAS DE TRANSMISIÓN 2015 EN EL SEIN
LONGITUD DE LINEAS DE TRANSMISIÓN 2015, EN SISTEMAS AISLADOS
LONGITUD DE LINEAS DE TRANSMISIÓN 2015, POR SISTEMA
55 %
13 %
91 % Complementario
14 %
18 %
9 % Secundario

## 4.4Lineas Principales
4.4. LÍNEAS REPRESENTATIVAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL
Zona | Linea |  | Titular | Tensión nominal (kV) | Número de ternas | Longitud (km)
| S.E. Salida | S.E. Llegada
Norte | CARABAYLLO | CHIMBOTE NUEVA | CTM | 500 | 2 | 377
Norte | CHIMBOTE NUEVA | TRUJILLO NUEVA | CTM | 500 | 1 | 145
Norte | TRUJILLO NUEVA | LA NIÑA | CTM | 500 | 1 | 326.9
Norte | CHIMBOTE 2 | TRUJILLO NORTE | REP | 220 | 1 | 266.64
Norte | CHIMBOTE 1 | PARAMONGA NUEVA | REP | 220 | 2 | 220.25
Norte | TRUJILLO NORTE | GUADALUPE | REP | 220 | 1 | 206.7
Norte | GUADALUPE | CHICLAYO OESTE | REP | 220 | 1 | 167.48
Norte | TALARA | ZORRITOS | REP | 220 | 1 | 137
Norte | CHICLAYO OESTE | LAGUNA LA NIÑA | REP | 220 | 2 | 111
Norte | LAGUNA LA NIÑA | PIURA OESTE | REP | 220 | 2 | 100.2
Norte | TALARA | PIURA OESTE | REP | 220 | 1 | 93.98
Norte | TALARA | PIURA OESTE | CTM | 220 | 1 | 103.7
Centro | HUANCAVELICA | INDEPENDENCIA | REP | 220 | 2 | 181.88
Centro | CAMPO ARMIÑO | PACHACHACA | REP | 220 | 2 | 194.82
Centro | CAMPO ARMIÑO | POMACOCHA | REP | 220 | 2 | 192.22
Centro | POMACOCHA | SAN JUAN | REP | 220 | 2 | 113.62
Centro | POMACOCHA | CARHUMAYO NUEVA | CTM | 220 | 1 | 106
Sur | CHILCA | PLATANAL | CTM | 220 | 1 | 106.8
Sur | CHILCA | FÉNIX POWER | CTM | 500 | 1 | 7.98
Sur | CHILCA | OLLEROS | CTM | 500 | 1 | 1.98
Sur | CHILCA | CARABAYLLO | CTM | 500 | 1 | 89.8
Sur | CHILCA | PORONA | ATS | 500 | 1 | 357.7
Sur | PORONA | OCOÑA | ATS | 500 | 1 | 276.6
Sur | OCOÑA | MONTALVO | ATS | 500 | 1 | 255.5
Sur | HUAYUCACHI | HUANZA | REP | 220 | 1 | 166.06 |  |  | EMPRESA TRANSMISORA | TOTAL%
Sur | ICA | MARCONA | REP | 220 | 1 | 155 |  |  | ATN1 | 113.5 | 0.5257%
Sur | CHILCA | DESIERTO | REP | 220 | 1 | 107.5 |  |  | ETENORTE | 351.4 | 1.628%
Sur | COTARUSE | SOCABAYA | CTM | 220 | 2 | 314.54 |  |  | CONENHUA | 357.44 | 1.656%
Sur | CAMPO ARMIÑO | COTARUSE | CTM | 220 | 2 | 296.26 |  |  | ISAPERU | 392.71 | 1.819%
Sur | CHILCA | PLANICIE | CTM | 220 | 2 | 50.1 |  |  | TESUR | 406.04 | 1.881%
Sur | PLANICIE | CARABAYLLO | CTM | 220 | 2 | 39.1 |  |  | ETESELVA | 393.063 | 1.821%
Sur | CARABAYLLO | ZAPALLAL | CTM | 220 | 2 | 10.8 |  |  | REDESUR | 534.43 | 2.475%
[9 empty] | ATS | 949.3 | 4.397%
Total | [5 empty] | 5280.11 | 0 |  | ATN | 1013.54 | 4.695%
[9 empty] | TRANSMANTARO | 2077.58 | 9.623%
* Orden de norte a sur | [8 empty] | REP | 4659.569 | 21.58%
[9 empty] | OTROS | 10340.4703 | 47.9%
[10 empty] | 21589.0423 | 1
4.5. LONGITUD DE LINEAS - PRINCIPALES EMPRESAS CONCESIONARIAS DE
TRANSMISION 2015
Nombre de Empresa |  | Tensión ( kV ) |  |  |  |  | Total | Participación | 500 | 220 | 138 | 60 - 75 | 30 - 50
|  | 500 | 220 | 138 | 60 - 75 | 30 - 50 | ( km ) | %
Red de Energía del Perú S.A. |  |  | 3458.609 | 1240.51 | 34 |  | 4733.119 | 20.9302
Consorcio Transmantaro S.A. |  | 948.66 | 1464.91 | 58.43 |  |  | 2472 | 10.9314
Abengoa Transmisión Sur S.A. |  | 1007.3 | 59.5 |  |  |  | 1066.8 | 4.7175
Abengoa Transmisión Norte S.A. |  |  | 1010.38 | 3.16 |  |  | 1013.54 | 4.482
ATN 1 S.A. |  |  | 141.9 |  |  |  | 141.9 | 0.62749
ATN 2 S.A. |  |  | 131.8 |  |  |  | 131.8 | 0.58283
Red Eléctrica del Sur S.A. |  |  | 534.43 |  |  |  | 534.43 | 2.3633
Transmisora Eléctrica del Sur S.A. |  |  | 402.8 | 3.24 |  |  | 406.04 | 1.7955
Eteselva S.R.L. |  |  | 393.063 |  |  |  | 393.063 | 1.7382
Interconección Eléctrica ISA Perú S.A. |  |  | 262.19 | 130.52 |  |  | 392.71 | 1.7366
Consorcio Energético Huancavelica S.A. |  |  | 147.91 | 103.76 | 105.77 |  | 357.44 | 1.5806
Etenorte S.R.L. |  |  | 82.7 | 268.7 |  |  | 351.4 | 1.5539
Transmisora Andina S.A. |  |  |  | 178.87 |  |  | 178.87 | 0.79098
Empresa de Trasmisión Guadalupe S.A.C. |  |  |  |  | 33 |  | 33 | 0.14593
Otros* |  |  | 880.1515 | 2399.4139 | 4849.5691 | 2278.5648 | 10407.6993 | 46.0236
Total |  | 1955.96 | 8970.3435 | 4386.6039 | 5022.3391 | 2278.5648 | 22613.8113 | 100
(*) Corresponde a otras empresas del mercado Eléctrico y de uso propio
TOTAL = 22 614 km