## 4.1
4.1. EMPRESAS TRANSMISORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
En el año 2016 se registró la operación comercial de 16 empresas cuya actividad principal es la transmisión de energía eléctrica.
| N° | Nombre de la empresa | Abreviatura
| 1 | Abengoa Transmisión Norte S.A. | ATN
| 2 | ABY Transmisión Sur S.A. (*) | ABY
| 3 | ATN 1 S.A. | ATN1
| 4 | ATN 2 S.A. | ATN2
| 5 | Compañía Transmisora Andina S.A. | CTA
| 6 | Compañía Transmisora Norperuana S.R.L. | NORPERUANA
| 7 | Conelsur LT S.A.C. | CONELSUR
| 8 | Consorcio Energético Huancavelica S.A. | CONENHUA
| 9 | Consorcio Transmantaro S.A. | TRANSMANTARO
| 10 | Empresa de Trasmisión Guadalupe S.A.C. | GUADALUPE
| 11 | Etenorte S.R.L. | ETENORTE
| 12 | Eteselva S.R.L. | ETESELVA
| 13 | Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A. | ISAPERU
| 14 | Red de Energía del Perú S.A. | REP
| 15 | Red Eléctrica del Sur S.A. | REDESUR
| 16 | Transmisora Eléctrica del Sur S.A. | TESUR

## 4.2
4.2. LONGITUD TOTAL DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN A NIVEL NACIONAL *
a. Por sistema y tipo de línea
| Tipo de línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total
| Sistema | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario
| SEIN | 4296.63 | 4445.1689 | 2685.49 | 11782.8724 | 23210.1613 |  | S. Garantizado | S. Complentario | S. Principal | S. Secundario | TOTAL
[6 empty] | 98.82% |  | 4296.63 | 4698.5389 | 2685.49 | 11807.4824 | 23488.1413
| SS AA |  | 253.37 |  | 24.61 | 277.98 |  | 18.29% | 20% | 11.43% | 50.27% | 100%
1.183%
| Total | 4296.63 | 4698.5389 | 2685.49 | 11807.4824 | 23488.1413
|  | 18.29% | 20% | 11.43% | 50.27%
[7 empty] | 18.51% | 19.15% | 11.57% | 50.77%
b. Por nivel de tensión y tipo de línea
| Tipo de línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total
| Tensión (kV) | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario |  |  | S. Garantizado | S. Complentario | S. Principal | S. Secundario | TOTAL | %
| 500 | 1827.04 | 142.76 |  |  | 1969.8 | 500 | 1827.04 | 142.76 | 0 | 0 | 1969.8 | 8.386%
[6 empty] | 8.386% | 220 | 2164.45 | 1506.5305 | 2287.12 | 3609.743 | 9567.8435 | 40.73%
| 220 | 2164.45 | 1506.5305 | 2287.12 | 3609.743 | 9567.8435 | 138 | 84.09 | 580.158 | 398.37 | 3369.5859 | 4432.2039 | 18.87%
[6 empty] | 40.73% | 60 - 75 | 120.15 | 1374.4694 | 0 | 3735.4097 | 5230.0291 | 22.27%
| 138 | 84.09 | 580.158 | 398.37 | 3369.5859 | 4432.2039 | 30 - 50 | 100.9 | 1094.621 | 0 | 1092.7438 | 2288.2648 | 9.742%
18.87%
| 60 - 75 | 120.15 | 1374.4694 |  | 3735.4097 | 5230.0291 | TOTAL | 4296.63 | 4698.5389 | 2685.49 | 11807.4824 | 23488.1413
22.27%
| 30 - 50 | 100.9 | 1094.621 |  | 1092.7438 | 2288.2648
9.742%
| Total | 4296.63 | 4698.5389 | 2685.49 | 11807.4824 | 23488.1413
|  | 18.29% | 20% | 11.43% | 50.27%
c. Por nivel de tensión y sistema
|  | Tipo de sistema | SEIN | SS AA | Total
|  | Tensión (kV) | [6 empty] | TOTAL | %
|  | 500 | 1969.8 |  | 1969.8 |  |  | SEIN | 23210.1613 | 98.82%
[5 empty] | 8.386% |  |  | SS AA | 277.98 | 1.183%
|  | 220 | 9567.8435 |  | 9567.8435 |  |  | TOTAL | 23488.1413
40.73%
|  | 138 | 4432.2039 |  | 4432.2039
18.87%
|  | 60 - 75 | 5230.0291 |  | 5230.0291
22.27%
|  | 30 - 50 | 2010.2848 | 277.98 | 2288.2648
9.742%
|  | Total | 23210.1613 | 277.98 | 23488.1413
|  |  | 98.82% | 1.183%
(*) NOTA: No incluye líneas de transmisión menores a 30 kV
11%
50%

## 4.3
4.3. LONGITUD DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN POR SISTEMA *
4.3.1. SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL (km)
| Tipo de Línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total
| Tensión (kV) | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario |  |  | SGT | SCT | SPT | SST | Total
[7 empty] | SEIN | 4296.63 | 4445.1689 | 2685.49 | 11782.8724 | 23210.1613
| 500 | 1827.04 | 142.76 |  |  | 1969.8 | SS AA |  | 253.37 |  | 24.61 | 277.98
[6 empty] | 8.487% | TOTAL | 4296.63 | 4698.5389 | 2685.49 | 11807.4824 | 23488.1413
| 220 | 2164.45 | 1506.5305 | 2287.12 | 3609.743 | 9567.8435 |  | 18.51% | 19.15% | 11.57% | 50.77% | 100%
[6 empty] | 41.22% |  | 0% | 91.15% | 0% | 8.853% | 100%
| 138 | 84.09 | 580.158 | 398.37 | 3369.5859 | 4432.2039
19.1%
| 60 - 75 | 120.15 | 1374.4694 |  | 3735.4097 | 5230.0291
22.53%
| 30 - 50 | 100.9 | 841.251 |  | 1068.1338 | 2010.2848
8.661%
| Total | 4296.63 | 4445.1689 | 2685.49 | 11782.8724 | 23210.1613
|  | 18.51% | 19.15% | 11.57% | 50.77%
(*) NOTA: No incluye líneas de transmisión menores a 30 kV
4.3.2. SISTEMAS AISLADOS (km)
| Tipo de Línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total
| Tensión (kV) | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario
138
60 - 75
| 30 - 50 |  | 253.37 |  | 24.61 | 277.98
100%
| Total |  | 253.37 |  | 24.61 | 277.98
|  |  | 91.15% |  | 8.853%
(*) NOTA: No incluye líneas de transmisión menores a 30 kV
Leyenda: SGT: Sistema Garantizado de Transmisión SCT: Sistema Complmentario de Transmisión SPT: Sistema Principal de Transmisión SST: Sistema Secundario de Transmisión

## 4.4Lineas Principales
4.4. LÍNEAS REPRESENTATIVAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL
| Zona | Linea |  |  | Titular | Tensión nominal (kV) | Número de ternas | Longitud (km)
|  | S.E. Salida | S.E. Llegada
| Norte | CARABAYLLO | CHIMBOTE NUEVA |  | CTM | 500 | 2 | 377
| Norte | CHICLAYO OESTE | LAGUNA LA NIÑA |  | REP | 220 | 2 | 111
| Norte | CHIMBOTE1 | PARAMONGA NUEVA |  | REP | 220 | 2 | 220.25
| Norte | CHIMBOTE2 | TRUJILLO NORTE |  | REP | 220 | 1 | 266.64
| Norte | CHIMBOTE NUEVA | TRUJILLO NUEVA |  | CTM | 500 | 1 | 145
| Norte | GUADALUPE | CHICLAYO OESTE |  | REP | 220 | 1 | 156.24
| Norte | LAGUNA LA NIÑA | PIURA OESTE |  | REP | 220 | 2 | 100.2
| Norte | TALARA | ZORRITOS |  | REP | 220 | 1 | 137
| Norte | TALARA | PIURA OESTE |  | CTM | 220 | 1 | 103.7
| Norte | TRUJILLO NORTE | GUADALUPE |  | REP | 220 | 1 | 206.7
| Norte | TRUJILLO NUEVA | LA NIÑA |  | CTM | 500 | 1 | 326.9
| Centro | CAMPO ARMIÑO | PACHACHACA |  | REP | 220 | 2 | 194.82
| Centro | CAMPO ARMIÑO | POMACOCHA |  | REP | 220 | 2 | 192.22
| Centro | HUANCAVELICA | INDEPENDENCIA |  | REP | 220 | 2 | 181.88
| Centro | POMACOCHA | SAN JUAN |  | REP | 220 | 2 | 113.62
| Centro | POMACOCHA | CARHUMAYO NVA |  | CTM | 220 | 1 | 106
| Sur | CAMPO ARMIÑO | COTARUSE |  | CTM | 220 | 2 | 296.26
| Sur | CARABAYLLO | ZAPALLAL |  | CTM | 220 | 2 | 10.8
| Sur | CHILCA | PLATANAL |  | CTM | 220 | 1 | 106.8
| Sur | CHILCA | FÉNIX POWER |  | CTM | 500 | 1 | 7.98
| Sur | CHILCA | OLLEROS |  | CTM | 500 | 1 | 1.98
| Sur | CHILCA | CARABAYLLO |  | CTM | 500 | 1 | 89.8
| Sur | CHILCA | DESIERTO |  | REP | 220 | 1 | 107.5
| Sur | CHILCA | PLANICIE |  | CTM | 220 | 1 | 50.1
| Sur | CHILCA CTM | POROMA |  | ABY | 500 | 2 | 357.76
| Sur | COTARUSE | SOCABAYA |  | CTM | 220 | 2 | 314.54
| Sur | HUAYUCACHI | HUANZA |  | REP | 220 | 1 | 166.06
| Sur | ICA | MARCONA |  | REP | 220 | 1 | 155
| Sur | OCOÑA | SAN JOSÉ |  | ABY | 500 | 1 | 136.98
| Sur | PLANICIE | CARABAYLLO |  | CTM | 220 | 2 | 39.1
| Sur | POROMA | OCOÑA |  | ABY | 500 | 1 | 276.6
| Sur | SAN JOSÉ | MONTALVO |  | ABY | 500 | 1 | 117
| Total | [6 empty] | 5173.43
4.5. LONGITUD DE LINEAS - PRINCIPALES EMPRESAS CONCESIONARIAS DE LINEAS DE
TRANSMISION 2016
Nombre de Empresa |  |  | Tensión ( kV ) |  |  |  |  | Total | Participación
|  |  | 500 | 220 | 138 | 60 - 75 | 30 - 50 | ( km ) | %
Red de Energía del Perú S.A. |  |  |  | 3636.579 | 1241.04 | 34 |  | 4911.619 | 20.9111
Consorcio Transmantaro S.A. |  |  | 948.66 | 1467.65 | 58.33 |  |  | 2474.64 | 10.5357
Abengoa Transmisión Norte S.A. |  |  |  | 1009.12 | 3.16 |  |  | 1012.28 | 4.3097
ABY Transmisión Sur S.A. (1) |  |  | 888.34 | 59.58 |  |  |  | 947.92 | 4.0357
Red Eléctrica del Sur S.A. |  |  |  | 534.43 |  |  |  | 534.43 | 2.2753
Transmisora Eléctrica del Sur S.A. |  |  |  | 402.8 | 3.24 |  |  | 406.04 | 1.7287
Eteselva S.R.L. |  |  |  | 393.063 |  |  |  | 393.063 | 1.6735
Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A. |  |  |  | 262.19 | 130.52 |  |  | 392.71 | 1.672
Consorcio Energético Huancavelica S.A. |  |  |  | 147.91 | 135.93 | 105.77 |  | 389.61 | 1.6588
Etenorte S.R.L. |  |  |  | 82.7 | 268.7 |  |  | 351.4 | 1.4961
Compañía Transmisora Andina S.A. |  |  |  |  | 178.87 |  |  | 178.87 | 0.76153
ATN 1 S.A. |  |  |  | 141.9 |  |  |  | 141.9 | 0.60413
ATN 2 S.A. |  |  |  | 131.97 |  |  |  | 131.97 | 0.56186
Compañía Transmisora Norperuana S.R.L. |  |  |  | 33.9 |  |  |  | 33.9 | 0.14433
Empresa de Trasmisión Guadalupe S.A.C. | [5 empty] | 33 |  | 33 | 0.1405
Conelsur LT S.A.C. | [5 empty] | 13.1 |  | 13.1 | 0.055773
Otros* |  |  | 132.8 | 1264.0515 | 2412.4139 | 5044.1591 | 2288.2648 | 11141.6893 | 47.4354
Total |  |  | 1969.8 | 9567.8435 | 4432.2039 | 5230.0291 | 2288.2648 | 23488.1413 | 100
(*) Corresponde a otras empresas del mercado Eléctrico y de uso propio
(1) Abengoa Transmisión Sur S.A. cambió de razón social a ABY Transmisión Sur S.A. en abril del 2016.
[10 empty] | REP | 4911.619 | 20.91%
[10 empty] | TRANSMANTARO | 2474.64 | 10.54%
[10 empty] | ABENGOA NORTE | 1012.28 | 4.31%
[10 empty] | ABY | 947.92 | 4.036%
[10 empty] | REDESUR | 534.43 | 2.275%
[10 empty] | TESUR | 406.04 | 1.729%
[10 empty] | ETESELVA | 393.063 | 1.673%
[10 empty] | ISA | 392.71 | 1.672%
[10 empty] | OTROS | 17327.0583 | 73.77%
[10 empty] | TOTAL | 23488.1413 | 100%
TOTAL = 23 488 km