## 4.1
4.1. EMPRESAS TRANSMISORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
En el año 2019 se registró la operación comercial de 21 empresas cuya actividad principal es la transmisión de energía eléctrica.
| N° | Nombre de la empresa | Abreviatura
| 1 | ABY Transmisión Sur S.A. | ABY
| 2 | ATN 1 S.A. | ATN1
| 3 | ATN 2 S.A. | ATN2
| 4 | ATN S.A. | ATN
| 5 | Compañía Transmisora Andina S.A. | TRANSMISORA ANDINA
| 6 | Compañía Transmisora Norperuana S.R.L. | NORPERUANA
| 7 | Concesionaria Línea de Transmisión CCNCM S.A.C. | CCNCM
| 8 | Conelsur Lt S.A.C. | CONELSUR
| 9 | Consorcio Energético de Huancavelica S.A. | CONENHUA
| 10 | Consorcio Transmantaro S.A. | TRANSMANTARO
| 11 | Empresa de Transmisión Aymaraes S.A.C. | AYMARAES
| 12 | Empresa de Transmisión Guadalupe S.A.C. | GUADALUPE
| 13 | Etenorte S.R.L. | ETENORTE
| 14 | Eteselva S.R.L. | ETESELVA
| 15 | Interconexión Eléctrica Isa Perú S.A. | ISAPERU
| 16 | Pomacocha Power S.A.C. | POMACOCHA
| 17 | Red de Energía del Perú S.A. | REP
| 18 | Red Eléctrica del Sur S.A. | REDESUR
| 19 | Transmisora Eléctrica del Sur 2 S.A.C. | TESUR 2
| 20 | Transmisora Eléctrica del Sur 3 S.A.C. | TESUR 3
| 21 | Transmisora Eléctrica del Sur S.A.C. | TESUR

## 4.2
4.2. LONGITUD TOTAL DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN A NIVEL NACIONAL *
a. Por sistema y tipo de línea
| Tipo de línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total
| Sistema | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario
| SEIN | 5661.74 | 5967.9859 | 3086.82 | 13902.5704 | 28619.1163 |  | S. Garantizado | S. Complentario | S. Principal | S. Secundario | TOTAL
[6 empty] | 99.93% |  | 5661.74 | 5981.9859 | 3086.82 | 13908.5704 | 28639.1163
| SS AA |  | 14 |  | 6 | 20 |  | 19.77% | 20.89% | 10.78% | 48.56% | 100%
0.06983%
| Total | 5661.74 | 5981.9859 | 3086.82 | 13908.5704 | 28639.1163
|  | 19.77% | 20.89% | 10.78% | 48.56%
[7 empty] | 19.78% | 20.85% | 10.79% | 48.58%
b. Por nivel de tensión y tipo de línea
| Tipo de línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total | Suma de Long. Terna (km) | Etiquetas de columna
| Tensión (kV) | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario |  | Etiquetas de fila | G | C | P | S | Total general
| 500 | 2740.64 | 142.76 |  |  | 2883.4 | 500 kV | 2740.64 | 142.76 |  |  | 2883.4
[6 empty] | 10.07% | 220 kV | 2757.72 | 1975.0175 | 2690.27 | 3543.548 | 10966.5555
| 220 | 2757.72 | 2117.7175 | 2688.45 | 3543.648 | 11107.5355 | 138 kV | 163.38 | 702.468 | 398.37 | 3473.8859 | 4738.1039
[6 empty] | 38.78% | <60 - 75> kV |  | 1688.6894 |  | 5319.5927 | 7008.2821
| 138 | 163.38 | 761.138 | 398.37 | 3473.8859 | 4796.7739 | <30 - 50> kV |  | 1094.621 |  | 1571.4438 | 2666.0648
[6 empty] | 16.75% | Total general | 5661.74 | 5603.5559 | 3088.64 | 13908.4704 | 28262.4063
| 60 - 75 |  | 1865.7494 |  | 5319.5927 | 7185.3421
25.09%
| 30 - 50 |  | 1094.621 |  | 1571.4438 | 2666.0648
9.309%
| Total | 5661.74 | 5981.9859 | 3086.82 | 13908.5704 | 28639.1163
|  | 19.77% | 20.89% | 10.78% | 48.56%
c. Por nivel de tensión y sistema
|  | Tipo de sistema | SEIN | SS AA | Total
|  | Tensión (kV) | [6 empty] | TOTAL | %
|  | 500 | 2883.4 |  | 2883.4 |  |  | SEIN | 28242.4063 | 99.93%
[5 empty] | 10.07% |  |  | SS AA | 20 | 0.07077%
|  | 220 | 11107.5355 |  | 11107.5355 |  |  | TOTAL | 28262.4063
38.78%
|  | 138 | 4796.7739 |  | 4796.7739
[5 empty] | 16.75% |  |  | Suma de Long. Terna (km) | Etiquetas de columna
|  | 60 - 75 | 7165.3421 | 20 | 7185.3421 |  |  | Etiquetas de fila | I | A | Total general
[5 empty] | 25.09% |  |  | 500 | 2883.4 |  | 2883.4
|  | 30 - 50 | 2666.0648 |  | 2666.0648
[5 empty] | 9.309% |  |  | 220 | 10966.5555 |  | 10966.5555
|  | Total | 28619.1163 | 20 | 28639.1163
|  |  | 99.93% | 0.06983% |  |  |  | 138 | 4738.1039 |  | 4738.1039
[8 empty] | <60 - 75> | 6988.2821 | 20 | 7008.2821
[8 empty] | <30 - 50> | 2666.0648 |  | 2666.0648
[8 empty] | Total general | 28242.4063 | 20 | 28262.4063
(*) NOTA: No incluye líneas de transmisión menores a 30 kV
11%
49%

## 4.3
4.3. LONGITUD DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN POR SISTEMA *
4.3.1. SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL (km)
| Tipo de Línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total
| Tensión (kV) | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario |  |  | SGT | SCT | SPT | SST | Total
[7 empty] | SEIN | 5668.7 | 5958.2459 | 3086.82 | 13902.5704 | 28616.3363
| 500 | 2740.64 | 142.76 |  |  | 2883.4 | SS AA |  | 14 |  | 6 | 20
[6 empty] | 10.08% | TOTAL | 5668.7 | 5972.2459 | 3086.82 | 13908.5704 | 28636.3363
| 220 | 2757.72 | 2117.7175 | 2688.45 | 3543.648 | 11107.5355 |  | 19.81% | 20.82% | 10.79% | 48.58% | 100%
[6 empty] | 38.81% |  | 0% | 70% | 0% | 30% | 100%
| 138 | 163.38 | 761.138 | 398.37 | 3473.8859 | 4796.7739
[6 empty] | 16.76% | Sistema | I
| 60 - 75 |  | 1851.7494 |  | 5313.5927 | 7165.3421
[6 empty] | 25.04% | Suma de Long. Terna (km) | Etiquetas de columna
| 30 - 50 |  | 1094.621 |  | 1571.4438 | 2666.0648 | Etiquetas de fila | G | C | P | S | Total general
[6 empty] | 9.316% | 500 | 2740.64 | 142.76 |  |  | 2883.4
| Total | 5661.74 | 5967.9859 | 3086.82 | 13902.5704 | 28619.1163
|  | 19.78% | 20.85% | 10.79% | 48.58% |  | 220 | 2757.72 | 1975.0175 | 2690.27 | 3543.548 | 10966.5555
(*) NOTA: No incluye líneas de transmisión menores a 30 kV
[7 empty] | 138 | 163.38 | 702.468 | 398.37 | 3473.8859 | 4738.1039
[7 empty] | <60 - 75> |  | 1674.6894 |  | 5313.5927 | 6988.2821
[7 empty] | <30 - 50> |  | 1094.621 |  | 1571.4438 | 2666.0648
[7 empty] | Total general | 5661.74 | 5589.5559 | 3088.64 | 13902.4704 | 28242.4063
4.3.2. SISTEMAS AISLADOS (km)
| Tipo de Línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total
| Tensión (kV) | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario
138
| 60 - 75 |  | 14 |  | 6 | 20
100%
30 - 50
| Total |  | 14 |  | 6 | 20
|  |  | 70% |  | 30%
(*) NOTA: No incluye líneas de transmisión menores a 30 kV
Leyenda: SGT: Sistema Garantizado de Transmisión SCT: Sistema Complmentario de Transmisión SPT: Sistema Principal de Transmisión SST: Sistema Secundario de Transmisión

## 4.4
4.4. LÍNEAS REPRESENTATIVAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL
| Zona | Linea |  |  | Titular | Código | Tensión nominal (kV) | Número de ternas | Longitud (km)
|  | S.E. Salida | S.E. Llegada
| Norte | TALARA | PIURA OESTE |  | CTM | L-2250 | 220 | 1 | 103.7
| Norte | TRUJILLO NUEVA | LA NIÑA |  | CTM | L-5010 | 500 | 1 | 326.9
| Norte | TRUJILLO NORTE | GUADALUPE |  | REP | L-2234 | 220 | 1 | 103.35
| Norte | CACLIC | BELAUNDE TERRY |  | CCNCM | L-2194 | 220 | 1 | 110.27
| Norte | CAJAMARCA NORTE | CACLIC |  | CCNCM | L-2192 | 220 | 1 | 159.28
| Norte | LA RAMADA | CAJAMARCA NORTE |  | ATN | L-2275 | 220 | 1 | 116.23
| Norte | LA RAMADA | CAJAMARCA NORTE |  | ATN | L-2273 | 220 | 1 | 116.23
| Norte | KIMAN AYLLU | LA RAMADA |  | ATN | L-2272 | 220 | 1 | 103.77
| Norte | KIMAN AYLLU | LA RAMADA |  | ATN | L-2274 | 220 | 1 | 103.77
| Norte | CHIMBOTE NUEVA | TRUJILLO NUEVA |  | CTM | L-5008 | 500 | 1 | 145
| Centro | CONOCOCHA | KIMAN AYLLU |  | ATN | L-2269 | 220 | 1 | 172.72
| Centro | CONOCOCHA | KIMAN AYLLU |  | ATN | L-2270 | 220 | 1 | 172.72
| Centro | CHIMBOTE1 | PARAMONGA NUEVA |  | REP | L-2215/2216 | 220 | 2 | 220.25
| Centro | PARAGSHA | VIZCARRA |  | ISA PERÚ | L-2254 | 220 | 1 | 121.14
| Centro | PARAGSHA II | CONOCOCHA |  | ATN | L-2264 | 220 | 1 | 138.32
| Centro | CARABAYLLO | CHIMBOTE NUEVA |  | CTM | L-5006 | 500 | 1 | 377
| Centro | POMACOCHA | CARHUMAYO NVA |  | CTM | L-2294 | 220 | 1 | 106
| Centro | CHILCA CTM | POROMA |  | ABY | L-5032 | 500 | 1 | 357.76
| Centro | COLCABAMBA | POROMA |  | CTM | L-5031 | 500 | 1 | 360.1
| Sur | CAMPO ARMIÑO | COTARUSE |  | CTM | L-2051 | 220 | 1 | 296.26
| Sur | CAMPO ARMIÑO | COTARUSE |  | CTM | L-2052 | 220 | 1 | 296.26
| Sur | ABANCAY NUEVA | COTARUSE |  | CTM | L-2060 | 220 | 1 | 135.16
| Sur | COTARUSE | SURIRAY |  | CTM | L-2059 | 220 | 1 | 187.98
| Sur | COTARUSE | SOCABAYA |  | CTM | L-2053/2054 | 220 | 2 | 314.54
| Sur | POROMA | OCOÑA |  | ABY | L-5034 | 500 | 1 | 276.6
| Sur | POROMA | YARABAMBA |  | CTM | L-5033 | 500 | 1 | 454.4
| Sur | OCOÑA | SAN JOSÉ |  | ABY | L-5036 | 500 | 1 | 136.98
| Sur | SOCABAYA | TINTAYA NUEVA |  | TESUR | L-2022 | 220 | 1 | 201.4
| Sur | SOCABAYA | TINTAYA NUEVA |  | TESUR | L-2023 | 220 | 1 | 201.4
| Sur | SAN JOSÉ | MONTALVO |  | ABY | L-5037 | 500 | 1 | 117
| Sur | SOCABAYA | MOQUEGUA |  | REDESUR | L-2025 | 220 | 1 | 106.74
| Sur | SOCABAYA | MOQUEGUA |  | REDESUR | L-2026 | 220 | 1 | 106.74
| Sur | MOQUEGUA | PUNO |  | REDESUR | L-2030 | 220 | 1 | 196.62
| Sur | MOQUEGUA | TACNA |  | REDESUR | L-2029 | 220 | 1 | 124.33
| Total | [7 empty] | 6566.92
4.5. LONGITUD DE LINEAS - PRINCIPALES EMPRESAS CONCESIONARIAS DE LINEAS DE TRANSMISION
Nombre de Empresa |  |  | Tensión ( kV ) |  |  |  |  | Total | Participación
|  |  | 500 | 220 | 138 | 60 - 75 | 30 - 50 | ( km ) | %
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | 3983.454 | 1140.8 | 34 |  | 5158.254 | 18.0112
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. |  |  | 1862.26 | 1893.52 | 149.07 |  |  | 3904.85 | 13.6347
ATN S.A. |  |  |  | 1009.12 | 3.16 |  |  | 1012.28 | 3.5346
ABY TRANSMISIÓN SUR S.A. |  |  | 888.34 | 59.58 |  |  |  | 947.92 | 3.3099
RED ELECTRICA DEL SUR S.A. |  |  |  | 532.61 |  |  |  | 532.61 | 1.8597
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  | 365.31 | 107.61 |  |  | 472.92 | 1.6513
CONELSUR LT S.A.C. |  |  |  | 253.69 |  | 194.92 |  | 448.61 | 1.5664
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C. |  |  |  | 402.8 | 3.24 |  |  | 406.04 | 1.4178
CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S.A. |  |  |  | 147.91 | 135.93 | 114.56 |  | 398.4 | 1.3911
ETESELVA S.R.L. |  |  |  | 393.063 |  |  |  | 393.063 | 1.3725
INTERCONEXION ELECTRICA ISA PERU S.A. |  |  |  | 262.19 | 130.52 |  |  | 392.71 | 1.3712
ETENORTE S.R.L. |  |  |  | 82.7 | 268.7 |  |  | 351.4 | 1.227
COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. |  |  |  |  | 181.31 |  |  | 181.31 | 0.63309
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. |  |  |  | 110.61 | 40.84 |  |  | 151.45 | 0.52882
ATN 2 S.A. |  |  |  | 131.97 |  |  |  | 131.97 | 0.4608
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 3 S.A.C. |  |  |  | 128.7 |  |  |  | 128.7 | 0.44939
ATN 1 S.A. |  |  |  | 113.5 |  |  |  | 113.5 | 0.39631
EMPRESA DE TRANSMISION AYMARAES S.A.C. | [5 empty] | 36.286 |  | 36.286 | 0.1267
COMPAÑIA TRANSMISORA NORPERUANA S.R.L. |  |  |  | 33.9 |  |  |  | 33.9 | 0.11837
POMACOCHA POWER S.A.C. |  |  |  | 19.2 |  |  |  | 19.2 | 0.067041
EMPRESA DE TRANSMISION GUADALUPE S.A.C. |  |  |  | 1.997 |  |  |  | 1.997 | 0.006973
Otros* |  |  | 132.8 | 1181.7115 | 2635.5939 | 6805.5761 | 2666.0648 | 13421.7463 | 46.8651
Total |  |  | 2883.4 | 11107.5355 | 4796.7739 | 7185.3421 | 2666.0648 | 28639.1163 | 100
(*) Corresponde a otras empresas del mercado Eléctrico y de uso propio
[10 empty] | REP | 5158.254 | 20.91%
[10 empty] | TRANSMANTARO | 3904.85 | 13.63%
[10 empty] | ABENGOA NORTE | 1012.28 | 3.535%
[10 empty] | ABY | 947.92 | 3.31%
[10 empty] | REDESUR | 532.61 | 1.86%
[10 empty] | CCNCM | 472.92 | 1.651%
[10 empty] | CONELSUR | 448.61 | 1.566%
[10 empty] | TESUR | 406.04 | 1.418%
[10 empty] | OTROS | 15755.6323 | 55.01%
[10 empty] | TOTAL | 28639.1163 | 102.9%
TOTAL = 28 639 km