## 7.1resumen
7.1. PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL
a. Pérdidas de energía eléctrica según el sistema eléctrico y tipo de sistema (GW.h)
Sistema eléctrico | Sistema |  | Total
| SEIN | SS AA
Transmisión | 2462.5672 | 125.183 | 2587.7502
|  |  | 59.97% | TRANSMISIÓN | DISTRIBUCIÓN | TOTAL
Distribución | 1675.3887 | 51.7775 | 1727.1662 | 2587.7502 | 1727.1662 | 4314.9164
|  |  | 40.03% | 59.97% | 40.03%
Total | 4137.9559 | 176.9605 | 4314.9164
| 95.9% | 4.101%
b. Pérdidas de energía eléctrica según el nivel de tensión y tipo de sistema (GW.h)
Nivel de tensión | Sistema |  | Total
| SEIN | SS AA
MAT | 1857.9409 | 7.0605 | 1865.0014
43.22%
AT | 560.3779 | 1.871 | 562.2489 | SEIN | SS AA
|  |  | 13.03% | 95.9% | 4.101%
MT | 531.6884 | 150.4805 | 682.1689 | 4137.9559 | 176.9605 | 4314.9164
15.81%
BT | 1187.9487 | 17.5485 | 1205.4972
27.94%
Total | 4137.9559 | 176.9605 | 4314.9164
| 95.9% | 4.101%
c. Pérdidas de energía eléctrica según el nivel de tensión y sistema eléctrico (GW.h)
Nivel de tensión | Sistema eléctrico |  | Total
| Transmisión | Distribución
MAT | 1865.0014 |  | 1865.0014 | MAT | 1865.0014 | 43.22%
|  |  | 43.22% | AT | 562.2489 | 13.03%
AT | 562.2489 |  | 562.2489 | MT | 682.1689 | 15.81%
|  |  | 13.03% | BT | 1205.4972 | 27.94%
MT | 160.4999 | 521.669 | 682.1689 |  | 4314.9164 | 100%
15.81%
BT |  | 1205.4972 | 1205.4972
27.94%
Total | 2587.7502 | 1727.1662 | 4314.9164
| 59.97% | 40.03%

## 7.2mensual_SISTEMA
7.2 PÉRDIDAS MENSUALES POR TIPO DE SISTEMA
7.2.1. Pérdidas en el sistema eléctrico de transmisión por tipo de sistema (GW.h)
7.2.1.1. Empresas Transmisoras, generadoras, distribuidoras del mercado eléctrico
Mes | SEIN |  |  | SS AA |  |  | Pérdidas por sistema eléctrico |  | Total mercado eléctrico
| Subtransmisión | Transmisión | Subtotal | Subtransmisión | Transmisión | Subtotal | Subtransmisión | Transmisión
Enero | 65.8434 | 153.6118 | 219.4552 | 0.55893 | 0.47327 | 1.0322 | 66.4024 | 154.0851 | 220.4874
Febrero | 58.5165 | 127.9914 | 186.5079 | 0.55164 | 0.42476 | 0.97641 | 59.0682 | 128.4162 | 187.4843
Marzo | 59.9964 | 146.5825 | 206.5788 | 0.63985 | 0.47407 | 1.1139 | 60.6362 | 147.0565 | 207.6928
Abril | 55.8361 | 142.0247 | 197.8608 | 0.58134 | 0.45089 | 1.0322 | 56.4174 | 142.4756 | 198.8931
Mayo | 58.2648 | 137.9759 | 196.2407 | 0.61988 | 0.52113 | 1.141 | 58.8847 | 138.4971 | 197.3817
Junio | 53.9745 | 145.7209 | 199.6954 | 0.60071 | 0.62891 | 1.2296 | 54.5752 | 146.3498 | 200.925
Julio | 54.8468 | 137.6969 | 192.5438 | 0.62533 | 0.78374 | 1.4091 | 55.4722 | 138.4807 | 193.9528
Agosto | 53.293 | 162.7931 | 216.0861 | 0.41197 | 0.92083 | 1.3328 | 53.705 | 163.714 | 217.4189
Setiembre | 52.5462 | 157.4218 | 209.9679 | 0.34367 | 0.87267 | 1.2163 | 52.8898 | 158.2944 | 211.1843 |  | SEIN | SS AA
Octubre | 58.7596 | 167.8193 | 226.5789 | 0.34623 | 0.71346 | 1.0597 | 59.1058 | 168.5327 | 227.6385 | Transmisión | 1750.2134 | 7.0605
Noviembre | 58.3928 | 129.104 | 187.4968 | 0.41627 | 0.79677 | 1.213 | 58.8091 | 129.9007 | 188.7099 | Subtransmisión | 690.2889 | 5.9805
Diciembre | 60.0188 | 141.4711 | 201.4899 | 0.28464 | 0 | 0.28464 | 60.3034 | 141.4711 | 201.7745 |  | 2440.5023 | 13.041 | 2453.5432
TOTAL | 690.2889 | 1750.2134 | 2440.5023 | 5.9805 | 7.0605 | 13.041 | 696.2693 | 1757.2739 | 2453.5432
| 28.28% | 71.72% | 99.47% | 45.86% | 54.14% | 0.5315% | 28.38% | 71.62% |  |  | 71.72% | 54.14%
[11 empty] | 28.28% | 45.86%
7.2.1.2. Empresas generadoras para uso propio
Mes | SEIN | SS AA | Total uso propio
SubTransmisión
Enero | 1.7718 | 9.5277 | 11.2995
Febrero | 2.4668 | 8.5088 | 10.9756
Marzo | 1.7783 | 9.581 | 11.3592
Abril | 1.943 | 10.8229 | 12.7659
Mayo | 1.767 | 10.9621 | 12.7291
Junio | 1.8374 | 7.1631 | 9.0005
Julio | 1.9838 | 9.6961 | 11.6799
Agosto | 2.0994 | 8.8338 | 10.9332
Setiembre | 1.842 | 8.5792 | 10.4212
Octubre | 1.4581 | 9.1049 | 10.563
Noviembre | 1.6045 | 9.3553 | 10.9598
Diciembre | 1.5129 | 10.0071 | 11.52
TOTAL | 22.0649 | 112.142 | 134.2069
| 16.44% | 83.56%
7.2.1.3. Total de pérdidas en transmisión
Mes | SEIN |  |  | SS AA |  |  | Pérdidas por sistema eléctrico |  | Total mercado eléctrico
| Mercado eléctrico | Uso propio | Subtotal | Mercado eléctrico | Uso propio | Subtotal | Mercado eléctrico | Uso propio
Enero | 219.4552 | 1.7718 | 221.227 | 1.0322 | 9.5277 | 10.5599 | 220.4874 | 11.2995 | 231.7869
Febrero | 186.5079 | 2.4668 | 188.9747 | 0.97641 | 8.5088 | 9.4852 | 187.4843 | 10.9756 | 198.46
Marzo | 206.5788 | 1.7783 | 208.3571 | 1.1139 | 9.581 | 10.6949 | 207.6928 | 11.3592 | 219.052
Abril | 197.8608 | 1.943 | 199.8039 | 1.0322 | 10.8229 | 11.8551 | 198.8931 | 12.7659 | 211.659 |  | SEIN | SS AA
Mayo | 196.2407 | 1.767 | 198.0078 | 1.141 | 10.9621 | 12.1031 | 197.3817 | 12.7291 | 210.1108 | MERCADO ELÉCTRICO | 2440.5023 | 13.041 | 2453.5432 | 99.47% | 0.5315%
Junio | 199.6954 | 1.8374 | 201.5327 | 1.2296 | 7.1631 | 8.3927 | 200.925 | 9.0005 | 209.9255 | USO PROPIO | 22.0649 | 112.142 | 134.2069 | 16.44% | 83.56%
Julio | 192.5438 | 1.9838 | 194.5276 | 1.4091 | 9.6961 | 11.1052 | 193.9528 | 11.6799 | 205.6328 |  | 2462.5672 | 125.183 | 2587.7502
Agosto | 216.0861 | 2.0994 | 218.1855 | 1.3328 | 8.8338 | 10.1666 | 217.4189 | 10.9332 | 228.3521
Setiembre | 209.9679 | 1.842 | 211.8099 | 1.2163 | 8.5792 | 9.7956 | 211.1843 | 10.4212 | 221.6055
Octubre | 226.5789 | 1.4581 | 228.037 | 1.0597 | 9.1049 | 10.1646 | 227.6385 | 10.563 | 238.2016 |  | 99.1% | 10.42%
Noviembre | 187.4968 | 1.6045 | 189.1013 | 1.213 | 9.3553 | 10.5683 | 188.7099 | 10.9598 | 199.6696 |  | 0.896% | 89.58%
Diciembre | 201.4899 | 1.5129 | 203.0028 | 0.28464 | 10.0071 | 10.2918 | 201.7745 | 11.52 | 213.2945
TOTAL | 2440.5023 | 22.0649 | 2462.5672 | 13.041 | 112.142 | 125.183 | 2453.5432 | 134.2069 | 2587.7502
| 99.1% | 0.896% |  | 10.42% | 89.58% |  | 94.81% | 5.186%
[11 empty] | SEIN | SS AA
[11 empty] | 2453.5432 | 134.2069 | 2587.7502
[11 empty] | 94.81% | 5.186%
[14 empty] | 71.72% | 54.14%
[14 empty] | 28.28% | 45.86%
7.2.2. Pérdidas en el sistema eléctrico de distribución por tipo de sistema (GW.h)
SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN
MES | SEIN |  | Total SEIN | SS AA |  | Total SS AA | Total de pérdidas por subsistema |  | Total
| Primaria | Secundaria |  | Primaria | Secundaria |  | Primaria | Secundaria
Enero | 42.2149 | 135.048 | 177.2629 | 2.7706 | 1.4149 | 4.1854 | 44.9855 | 136.4629 | 181.4483
Febrero | 37.682 | 52.3711 | 90.0531 | 2.5573 | 1.3472 | 3.9045 | 40.2392 | 53.7184 | 93.9576
Marzo | 47.895 | 155.4183 | 203.3134 | 3.246 | 1.598 | 4.844 | 51.1411 | 157.0163 | 208.1574 |  |  | SS AA | SEIN
Abril | 34.8601 | 37.124 | 71.9841 | 2.9181 | 1.4439 | 4.362 | 37.7782 | 38.5679 | 76.3461 |  | Primaria | 34.229 | 487.4401 | 66.11% | 29.09%
Mayo | 43.8597 | 129.7615 | 173.6213 | 2.8979 | 1.5444 | 4.4422 | 46.7576 | 131.3059 | 178.0635 |  | Secundaria | 17.5485 | 1187.9487 | 33.89% | 70.91%
Junio | 38.5634 | 84.3029 | 122.8664 | 2.6362 | 1.3867 | 4.0229 | 41.1997 | 85.6897 | 126.8893 |  |  | 51.7775 | 1675.3887 | 1727.1662
Julio | 41.3221 | 119.5349 | 160.857 | 2.9916 | 1.4924 | 4.4839 | 44.3137 | 121.0273 | 165.341 |  |  | 2.998% | 97%
Agosto | 40.8331 | 90.0752 | 130.9083 | 2.9753 | 1.4608 | 4.4361 | 43.8084 | 91.536 | 135.3444
Setiembre | 37.6427 | 68.6443 | 106.287 | 2.9319 | 1.4199 | 4.3518 | 40.5746 | 70.0642 | 110.6388
Octubre | 42.2457 | 108.4821 | 150.7278 | 3.1096 | 1.5122 | 4.6218 | 45.3553 | 109.9943 | 155.3496
Noviembre | 38.2137 | 88.5258 | 126.7396 | 2.9088 | 1.4349 | 4.3437 | 41.1225 | 89.9608 | 131.0833
Diciembre | 42.1076 | 118.6603 | 160.7679 | 2.2857 | 1.4933 | 3.779 | 44.3933 | 120.1536 | 164.5469
TOTAL | 487.4401 | 1187.9487 | 1675.3887 | 34.229 | 17.5485 | 51.7775 | 521.669 | 1205.4972 | 1727.1662
| 29.09% | 70.91% | 97% | 66.11% | 33.89% | 2.998% | 30.2% | 69.8%
67%
33%
54%
46%
SEIN
SS AA
10%
90%
99%
TOTAL : 2 454 GW.h
1%
SEIN : 1 675 GW.h SS AA : 52 GW.h TOTAL : 1 727 GW.h

## 7.3mensual_TENSION
7.3. PÉRDIDAS MENSUALES POR NIVEL DE TENSIÓN (GW.h)
7.3.1. Pérdidas en el sistema eléctrico de transmisión por nivel de tensión (GW.h)
MES |  | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO (POR SUBSISTEMAS) |  |  |  |  | USO PROPIO | TOTAL DE PÉRDIDAS POR NIVEL DE TENSIÓN
| Subtransmisión |  |  | Total Subtransmisión | Transmisión | TOTAL DE PÉRDIDAS EN EL MERCADO ELÉCTRICO | Transmisión y distribución
| MAT | AT | MT |  | MAT |  | MT | MT | AT | MAT | TOTAL
Enero | 7.0068 | 49.8649 | 9.5306 | 66.4024 | 154.0851 | 220.4874 | 11.2995 | 20.8301 | 49.8649 | 161.0919 | 231.7869
Febrero | 10.1495 | 43.4823 | 5.4363 | 59.0682 | 128.4162 | 187.4843 | 10.9756 | 16.412 | 43.4823 | 138.5657 | 198.46
Marzo | 8.2461 | 50.9397 | 1.4505 | 60.6362 | 147.0565 | 207.6928 | 11.3592 | 12.8097 | 50.9397 | 155.3026 | 219.052
Abril | 8.457 | 46.617 | 1.3435 | 56.4174 | 142.4756 | 198.8931 | 12.7659 | 14.1094 | 46.617 | 150.9326 | 211.659
Mayo | 8.5058 | 49.0089 | 1.3701 | 58.8847 | 138.4971 | 197.3817 | 12.7291 | 14.0991 | 49.0089 | 147.0028 | 210.1108
Junio | 8.4042 | 44.8598 | 1.3112 | 54.5752 | 146.3498 | 200.925 | 9.0005 | 10.3116 | 44.8598 | 154.754 | 209.9255
Julio | 9.0013 | 45.3843 | 1.0865 | 55.4722 | 138.4807 | 193.9528 | 11.6799 | 12.7664 | 45.3843 | 147.482 | 205.6328
Agosto | 8.8782 | 43.8683 | 0.95845 | 53.705 | 163.714 | 217.4189 | 10.9332 | 11.8916 | 43.8683 | 172.5922 | 228.3521
Setiembre | 9.2485 | 42.7982 | 0.84311 | 52.8898 | 158.2944 | 211.1843 | 10.4212 | 11.2643 | 42.7982 | 167.543 | 221.6055
Octubre | 9.6606 | 48.5175 | 0.92775 | 59.1058 | 168.5327 | 227.6385 | 10.563 | 11.4908 | 48.5175 | 178.1933 | 238.2016
Noviembre | 9.4674 | 48.1834 | 1.1582 | 58.8091 | 129.9007 | 188.7099 | 10.9598 | 12.118 | 48.1834 | 139.3682 | 199.6696
Diciembre | 10.702 | 48.7246 | 0.87681 | 60.3034 | 141.4711 | 201.7745 | 11.52 | 12.3968 | 48.7246 | 152.1731 | 213.2945
TOTAL | 107.7275 | 562.2489 | 26.2929 | 696.2693 | 1757.2739 | 2453.5432 | 134.2069 | 160.4999 | 562.2489 | 1865.0014 | 2587.7502 |  | 4210.8171
| 15.47% | 32% | 1.496% |  | 71.62% | 94.81% | 5.186% | 6.202% | 21.73% | 72.07%
[13 empty] | 1.072% | 22.92% | 76.01%
[13 empty] | Subtransmisión |  | Transmisión
[13 empty] | MT | AT | MAT
[12 empty] | MERCADO ELÉCTRICO | 26.2929 | 562.2489 | 1865.0014 | 2453.5432
[12 empty] | USO PROPIO | 134.2069 |  |  | 134.2069
[13 empty] | 160.4999 | 562.2489 | 1865.0014 | 2587.7502
[13 empty] | 6.202% | 21.73% | 72.07%
[13 empty] | 1.016% | 21.73% | 72.07%
5.186%
[13 empty] | 6.202% | 21.73% | 72.07%
7.3.2. Pérdidas en el sistema eléctrico de distribución por nivel de tensión (GW.h)
MES | MERCADO ELÉCTRICO
| Subsistema de distribución primaria | Subsistema de distribución secundaria | TOTAL DE PÉRDIDAS
| MT | BT | [12 empty] | Primaria | Secundaria
Enero | 44.9855 | 136.4629 | 181.4483 | [11 empty] | MT | BT
Febrero | 40.2392 | 53.7184 | 93.9576 | [11 empty] | 521.669 | 1205.4972 | 1727.1662
Marzo | 51.1411 | 157.0163 | 208.1574 | [11 empty] | 30.2% | 69.8%
Abril | 37.7782 | 38.5679 | 76.3461
Mayo | 46.7576 | 131.3059 | 178.0635
Junio | 41.1997 | 85.6897 | 126.8893
Julio | 44.3137 | 121.0273 | 165.341
Agosto | 43.8084 | 91.536 | 135.3444
Setiembre | 40.5746 | 70.0642 | 110.6388
Octubre | 45.3553 | 109.9943 | 155.3496
Noviembre | 41.1225 | 89.9608 | 131.0833
Diciembre | 44.3933 | 120.1536 | 164.5469
TOTAL | 521.669 | 1205.4972 | 1727.1662
| 30.2% | 69.8%
1%
6%
25%
67%
70%
30%
TOTAL : 2 588 GW.h
TOTAL : 2 588 GW.h

## 7.4POR EMPRESA
7.4. PÉRDIDAS MENSUALES POR TIPO DE EMPRESA Y SISTEMA (GW.h)
Servicio | MERCADO ELÉCTRICO | [12 empty] | USO PROPIO |  | TOTAL
Sistema | SEIN | [7 empty] | SS AA |  |  |  |  | GENERADORA
Tipo de empresa | GENERADORA* |  |  | TRANSMISORA | DISTRIBUIDORA |  |  |  | GENERADORA |  |  | DISTRIBUIDORA
Sistema eléctrico | Transmisión secundaria |  |  | Transmisión principal | Transmisión secundaria |  | Distribución |  | Transmisión |  |  | Distribución |  | Transmisión
Subsistema | Subtransmisión |  | Transmisión | Transmisión | Subtransmisión | Transmisión | Primaria | Secundaria | Subtransmisión |  | Transmisión | Primaria | Secundaria | SEIN | SS AA
MES | AT | MT | MAT | MAT | MAT | AT | MT | BT | MT | AT | MAT | MT | BT | MT | MT
Enero | 19.6427 | 9.0785 | 103.3947 | 50.217 | 7.0068 | 30.1154 | 42.2149 | 135.048 | 0.10684 | 0.45209 | 0.47327 | 2.7706 | 1.4149 | 1.7718 | 9.5277 | 413.2352
Febrero | 17.2184 | 5.1317 | 81.9358 | 46.0556 | 10.1495 | 26.0169 | 37.682 | 52.3711 | 0.24698 | 0.30466 | 0.42476 | 2.5573 | 1.3472 | 2.4668 | 8.5088 | 292.4176
Marzo | 18.3289 | 1.097 | 94.0652 | 52.5172 | 8.2461 | 32.3243 | 47.895 | 155.4183 | 0.28642 | 0.35344 | 0.47407 | 3.246 | 1.598 | 1.7783 | 9.581 | 427.2094
Abril | 16.5034 | 1.025 | 88.4335 | 53.5913 | 8.457 | 29.8507 | 34.8601 | 37.124 | 0.26287 | 0.31848 | 0.45089 | 2.9181 | 1.4439 | 1.943 | 10.8229 | 288.0051
Mayo | 17.3187 | 1.0103 | 85.595 | 52.3809 | 8.5058 | 31.4301 | 43.8597 | 129.7615 | 0.26011 | 0.35977 | 0.52113 | 2.8979 | 1.5444 | 1.767 | 10.9621 | 388.1743
Junio | 14.2009 | 0.92592 | 80.3804 | 65.3405 | 8.4042 | 30.4435 | 38.5634 | 84.3029 | 0.21547 | 0.38524 | 0.62891 | 2.6362 | 1.3867 | 1.8374 | 7.1631 | 336.8148
Julio | 14.4434 | 0.72397 | 79.1086 | 58.5883 | 9.0013 | 30.6781 | 41.3221 | 119.5349 | 0.2628 | 0.36253 | 0.78374 | 2.9916 | 1.4924 | 1.9838 | 9.6961 | 370.9737
Agosto | 13.84 | 0.60618 | 82.8753 | 79.9178 | 8.8782 | 29.9685 | 40.8331 | 90.0752 | 0.059707 | 0.35227 | 0.92083 | 2.9753 | 1.4608 | 2.0994 | 8.8338 | 363.6964
Setiembre | 13.2386 | 0.54924 | 86.1297 | 71.2921 | 9.2485 | 29.5098 | 37.6427 | 68.6443 | 0.049802 | 0.29387 | 0.87267 | 2.9319 | 1.4199 | 1.842 | 8.5792 | 332.2443
Octubre | 16.391 | 0.6298 | 100.4878 | 67.3315 | 9.6606 | 32.0782 | 42.2457 | 108.4821 | 0.048279 | 0.29795 | 0.71346 | 3.1096 | 1.5122 | 1.4581 | 9.1049 | 393.5512
Noviembre | 16.7547 | 0.80394 | 83.6715 | 45.4325 | 9.4674 | 31.3667 | 38.2137 | 88.5258 | 0.061979 | 0.35429 | 0.79677 | 2.9088 | 1.4349 | 1.6045 | 9.3553 | 330.7529
Diciembre | 16.4066 | 0.60189 | 95.9309 | 45.5402 | 10.702 | 32.3082 | 42.1076 | 118.6603 | 0.009714 | 0.27492 | 0 | 2.2857 | 1.4933 | 1.5129 | 10.0071 | 377.8414
TOTAL | 194.2875 | 22.1834 | 1062.0085 | 688.2049 | 107.7275 | 366.0905 | 487.4401 | 1187.9487 | 1.871 | 4.1095 | 7.0605 | 34.229 | 17.5485 | 22.0649 | 112.142 | 4314.9164
AT: 1278.4794; MAT: 688.2049; MAT: 2149.2067; MT: 13.041; MT: 51.7775; MT: 134.2069 | 4314.9164 | 1291.5203 | 2200.9842
| 29.63% |  |  | 15.95% | 49.81% |  |  |  | 0.3022% |  |  | 1.2% |  | 3.11%
MES: * Contiene las pérdidas en líneas de transmisión secundaria (niveles de tensión AT y MAT) de las empresas de transmisión,asumidas dentro del balance de energía que presentan a la DGE. |  | 2200.9842
[17 empty] | SEIN | [5 empty] | SA
[17 empty] | GENERADORA | 1278.4794 | 31.06% |  |  |  | GENERADORA | 13.041 | 20.12%
[17 empty] | TRANSMISORA | 688.2049 | 16.72% |  |  |  | TRANSMISORA
[17 empty] | DISTRIBUIDORA | 2149.2067 | 52.22% |  |  |  | DISTRIBUIDORA | 51.7775 | 79.88%
[18 empty] | 4115.891 | [5 empty] | 64.8185
[18 empty] | BT | MT | AT | MAT |  |  | MT | BT
[17 empty] | DISTRIBUIDORA | 1187.9487 | 487.4401 | 366.0905 | 107.7275 | 2149.2067 | DISTRIBUIDORA | 34.229 | 17.5485 | 51.7775
[18 empty] | 55.27% | 22.68% | 17.03% | 5.012% |  |  | 66.11% | 33.89%
* Solo considera el sistema principal. Las pérdidas del sistema secundario esta considerado en las pérdidas de las empresas generadoras.