## 7.1resumen
7.1. PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL
a. Pérdidas de energía eléctrica según el sistema eléctrico y tipo de sistema (GW.h)
Sistema eléctrico | Sistema |  | Total
| SEIN | SS AA
Transmisión | 3414.8277 | 83.3271 | 3498.1548
|  |  | 63.79% | TRANSMISIÓN | DISTRIBUCIÓN | TOTAL
Distribución | 1931.0449 | 54.3251 | 1985.37 | 3498.1548 | 1985.37 | 5483.5248
|  |  | 36.21% | 63.79% | 36.21%
Total | 5345.8726 | 137.6522 | 5483.5248
| 97.49% | 2.51%
|  |  |  | 2910.2445 | 0
|  |  |  | 489.7037 | 0.12103
b. Pérdidas de energía eléctrica según el nivel de tensión y tipo de sistema (GW.h) |  |  |  | 552.7195 | 106.6099
|  |  |  | 1393.2049 | 30.9212
Nivel de tensión | Sistema |  | Total
| SEIN | SS AA
MAT | 2910.2445 | 0 | 2910.2445
53.07%
AT | 489.7037 | 0.12103 | 489.8248 | SEIN | SS AA
|  |  | 8.933% | 97.49% | 2.51%
MT | 552.7195 | 106.6099 | 659.3295 | 5345.8726 | 137.6522 | 5483.5248
12.02%
BT | 1393.2049 | 30.9212 | 1424.126
25.97%
Total | 5345.8726 | 137.6522 | 5483.5248
| 97.49% | 2.51%
c. Pérdidas de energía eléctrica según el nivel de tensión y sistema eléctrico (GW.h)
Nivel de tensión | Sistema eléctrico |  | Total
| Transmisión | Distribución
MAT | 2910.2445 |  | 2910.2445 | MAT | 2910.2445 | 53.07%
|  |  | 53.07% | AT | 489.8248 | 8.933%
AT | 489.8248 |  | 489.8248 | MT | 659.3295 | 12.02%
|  |  | 8.933% | BT | 1424.126 | 25.97%
MT | 98.0855 | 561.2439 | 659.3295 |  | 5483.5248 | 100%
12.02%
BT |  | 1424.126 | 1424.126
25.97%
Total | 3498.1548 | 1985.37 | 5483.5248
| 63.79% | 36.21%

## 7.2mensual_SISTEMA
7.2 PÉRDIDAS MENSUALES POR TIPO DE SISTEMA
7.2.1. Pérdidas en el sistema eléctrico de transmisión por tipo de sistema (GW.h)
7.2.1.1. Empresas Transmisoras, generadoras, distribuidoras del mercado eléctrico
Mes | SEIN |  |  | SS AA |  |  | Pérdidas por sistema eléctrico |  | Total mercado eléctrico
| Subtransmisión | Transmisión | Subtotal | Subtransmisión | Transmisión | Subtotal | Subtransmisión | Transmisión
Enero | 54.1466 | 280.0833 | 334.23 | 0.42827 | 0 | 0.42827 | 54.5749 | 280.0833 | 334.6582
Febrero | 55.0895 | 172.9827 | 228.0722 | 0.46501 | 0 | 0.46501 | 55.5545 | 172.9827 | 228.5372
Marzo | 58.2335 | 157.4472 | 215.6807 | 0.51692 | 0 | 0.51692 | 58.7505 | 157.4472 | 216.1976
Abril | 51.4934 | 274.3009 | 325.7943 | 0.41705 | 0 | 0.41705 | 51.9104 | 274.3009 | 326.2113
Mayo | 51.2774 | 221.2567 | 272.5341 | 0.21099 | 0 | 0.21099 | 51.4884 | 221.2567 | 272.7451
Junio | 48.5979 | 235.8413 | 284.4393 | 0.14025 | 0 | 0.14025 | 48.7382 | 235.8413 | 284.5795
Julio | 47.0881 | 178.2355 | 225.3236 | 0.12146 | 0 | 0.12146 | 47.2096 | 178.2355 | 225.445
Agosto | 49.2248 | 346.6716 | 395.8965 | 0.14493 | 0 | 0.14493 | 49.3697 | 346.6716 | 396.0414
Septiembre | 49.2668 | 145.9388 | 195.2056 | 0.17296 | 0 | 0.17296 | 49.4397 | 145.9388 | 195.3786 |  | SEIN | SS AA
Octubre | 52.4658 | 296.0483 | 348.514 | 0.23253 | 0 | 0.23253 | 52.6983 | 296.0483 | 348.7466 | Transmisión | 2785.6991 | 0
Noviembre | 50.7041 | 273.9727 | 324.6768 | 0.23676 | 0 | 0.23676 | 50.9408 | 273.9727 | 324.9135 | Subtransmisión | 621.8523 | 3.3066
Diciembre | 54.2644 | 202.9201 | 257.1845 | 0.21949 | 0 | 0.21949 | 54.4839 | 202.9201 | 257.404 |  | 3407.5514 | 3.3066 | 3410.858
TOTAL | 621.8523 | 2785.6991 | 3407.5514 | 3.3066 | 0 | 3.3066 | 625.1589 | 2785.6991 | 3410.858
| 18.25% | 81.75% | 99.9% | 100% | 0% | 0.09694% | 18.33% | 81.67% |  |  | 81.75% | 0%
[11 empty] | 18.25% | 100%
7.2.1.2. Empresas generadoras para uso propio
Mes | SEIN | SS AA | Total uso propio
SubTransmisión
Enero | 2.1911 | 9.4792 | 11.6703
Febrero | 1.1323 | 8.3087 | 9.4411
Marzo | 0.45948 | 9.0672 | 9.5267
Abril | 0.4274 | 8.5088 | 8.9362
Mayo | 0.5741 | 8.1898 | 8.7639
Junio | 0.16535 | 7.5714 | 7.7368
Julio | 0.4507 | 5.0796 | 5.5303
Agosto | 0.40257 | 5.14 | 5.5426
Setiembre | 0.46837 | 4.4087 | 4.877
Octubre | 0.50628 | 4.8305 | 5.3368
Noviembre | 0.13811 | 4.2823 | 4.4204
Diciembre | 0.36049 | 5.1543 | 5.5148
TOTAL | 7.2763 | 80.0205 | 87.2967
| 8.335% | 91.66%
7.2.1.3. Total de pérdidas en transmisión
Mes | SEIN |  |  | SS AA |  |  | Pérdidas por sistema eléctrico |  | Total mercado eléctrico
| Mercado eléctrico | Uso propio | Subtotal | Mercado eléctrico | Uso propio | Subtotal | Mercado eléctrico | Uso propio
Enero | 334.23 | 2.1911 | 336.4211 | 0.42827 | 9.4792 | 9.9075 | 334.6582 | 11.6703 | 346.3285
Febrero | 228.0722 | 1.1323 | 229.2045 | 0.46501 | 8.3087 | 8.7737 | 228.5372 | 9.4411 | 237.9783
Marzo | 215.6807 | 0.45948 | 216.1402 | 0.51692 | 9.0672 | 9.5841 | 216.1976 | 9.5267 | 225.7243
Abril | 325.7943 | 0.4274 | 326.2217 | 0.41705 | 8.5088 | 8.9258 | 326.2113 | 8.9362 | 335.1475 |  | SEIN | SS AA
Mayo | 272.5341 | 0.5741 | 273.1082 | 0.21099 | 8.1898 | 8.4008 | 272.7451 | 8.7639 | 281.509 | MERCADO ELÉCTRICO | 3407.5514 | 3.3066 | 3410.858 | 99.9% | 0.09694%
Junio | 284.4393 | 0.16535 | 284.6046 | 0.14025 | 7.5714 | 7.7117 | 284.5795 | 7.7368 | 292.3163 | USO PROPIO | 7.2763 | 80.0205 | 87.2967 | 8.335% | 91.66%
Julio | 225.3236 | 0.4507 | 225.7743 | 0.12146 | 5.0796 | 5.2011 | 225.445 | 5.5303 | 230.9754 |  | 3414.8277 | 83.3271 | 3498.1548
Agosto | 395.8965 | 0.40257 | 396.299 | 0.14493 | 5.14 | 5.2849 | 396.0414 | 5.5426 | 401.584
Setiembre | 195.2056 | 0.46837 | 195.674 | 0.17296 | 4.4087 | 4.5816 | 195.3786 | 4.877 | 200.2556
Octubre | 348.514 | 0.50628 | 349.0203 | 0.23253 | 4.8305 | 5.063 | 348.7466 | 5.3368 | 354.0833 |  | 99.79% | 3.968%
Noviembre | 324.6768 | 0.13811 | 324.8149 | 0.23676 | 4.2823 | 4.5191 | 324.9135 | 4.4204 | 329.3339 |  | 0.2131% | 96.03%
Diciembre | 257.1845 | 0.36049 | 257.545 | 0.21949 | 5.1543 | 5.3738 | 257.404 | 5.5148 | 262.9187
TOTAL | 3407.5514 | 7.2763 | 3414.8277 | 3.3066 | 80.0205 | 83.3271 | 3410.858 | 87.2967 | 3498.1548
| 99.79% | 0.2131% |  | 3.968% | 96.03% |  | 97.5% | 2.496%
[11 empty] | SEIN | SS AA
[11 empty] | 3410.858 | 87.2967 | 3498.1548
[11 empty] | 97.5% | 2.496%
[14 empty] | 81.75% | 0%
[14 empty] | 18.25% | 100%
7.2.2. Pérdidas en el sistema eléctrico de distribución por tipo de sistema (GW.h)
MES | SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN
| SEIN |  | Total SEIN | SS AA |  | Total SS AA | Total de pérdidas por subsistema |  | Total
| Primaria | Secundaria |  | Primaria | Secundaria |  | Primaria | Secundaria
Enero | 48.6257 | 158.1729 | 206.7986 | 2.693 | 2.4329 | 5.1259 | 51.3187 | 160.6057 | 211.9244
Febrero | 43.9337 | 105.8146 | 149.7484 | 2.398 | 2.798 | 5.196 | 46.3317 | 108.6126 | 154.9444
Marzo | 49.9888 | 155.9357 | 205.9245 | 1.9822 | 2.5012 | 4.4834 | 51.971 | 158.4368 | 210.4078 |  |  | SS AA | SEIN
Abril | 43.9823 | 78.5791 | 122.5614 | 2.0324 | 2.8724 | 4.9048 | 46.0147 | 81.4515 | 127.4662 |  | Primaria | 23.4039 | 537.84 | 43.08% | 27.85%
Mayo | 44.9592 | 123.4087 | 168.3679 | 1.1697 | 1.9466 | 3.1163 | 46.1289 | 125.3553 | 171.4842 |  | Secundaria | 30.9212 | 1393.2049 | 56.92% | 72.15%
Junio | 42.0753 | 71.5084 | 113.5836 | 1.6475 | 2.3897 | 4.0371 | 43.7228 | 73.898 | 117.6208 |  |  | 54.3251 | 1931.0449 | 1985.37
Julio | 43.9977 | 132.8752 | 176.873 | 1.9974 | 2.7053 | 4.7027 | 45.9951 | 135.5805 | 181.5756 |  |  | 2.736% | 97.26%
Agosto | 44.986 | 136.3962 | 181.3823 | 2.1191 | 3.0142 | 5.1333 | 47.1051 | 139.4105 | 186.5156
Setiembre | 41.5912 | 67.2782 | 108.8694 | 2.066 | 2.3253 | 4.3914 | 43.6572 | 69.6035 | 113.2608
Octubre | 44.3411 | 134.3779 | 178.7191 | 1.8266 | 2.7145 | 4.5411 | 46.1678 | 137.0924 | 183.2602
Noviembre | 42.559 | 86.7625 | 129.3215 | 1.8389 | 2.6748 | 4.5138 | 44.3979 | 89.4374 | 133.8353
Diciembre | 46.7999 | 142.0953 | 188.8952 | 1.633 | 2.5464 | 4.1794 | 48.4329 | 144.6418 | 193.0747
TOTAL | 537.84 | 1393.2049 | 1931.0449 | 23.4039 | 30.9212 | 54.3251 | 561.2439 | 1424.126 | 1985.37
| 27.85% | 72.15% | 97.26% | 43.08% | 56.92% | 2.736% | 28.27% | 71.73%
SEIN
SS AA
12%
88%
99%
TOTAL : 3 410 GW.h
1%
SEIN : 1 931 GW.h SS AA : 54 GW.h TOTAL : 1 915 GW.h

## 7.3mensual_TENSION
7.3. PÉRDIDAS MENSUALES POR NIVEL DE TENSIÓN (GW.h)
a. Pérdidas de energía eléctrica según el sistema eléctrico y tipo de sistema (GW.h)
7.3.1. Pérdidas en el sistema eléctrico de transmisión por nivel de tensión (GW.h)
MES |  | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO (POR SUBSISTEMAS) |  |  |  |  | USO PROPIO | TOTAL DE PÉRDIDAS POR NIVEL DE TENSIÓN
| Subtransmisión |  |  | Total Subtransmisión | Transmisión | TOTAL DE PÉRDIDAS EN EL MERCADO ELÉCTRICO | Transmisión y distribución
| MAT | AT | MT |  | MAT |  | MT | MT | AT | MAT | TOTAL
Enero | 10.5567 | 42.9494 | 1.0689 | 60.9107 | 280.0833 | 334.6582 | 11.6703 | 12.7392 | 42.9494 | 290.64 | 346.3285
Febrero | 10.9127 | 43.5448 | 1.0971 | 57.63 | 172.9827 | 228.5372 | 9.4411 | 10.5381 | 43.5448 | 183.8953 | 237.9783
Marzo | 11.9229 | 45.9138 | 0.91382 | 60.0059 | 157.4472 | 216.1976 | 9.5267 | 10.4405 | 45.9138 | 169.37 | 225.7243
Abril | 10.5905 | 40.3202 | 0.99962 | 57.0453 | 274.3009 | 326.2113 | 8.9362 | 9.9358 | 40.3202 | 284.8914 | 335.1475
Mayo | 10.3314 | 40.3485 | 0.80845 | 55.4524 | 221.2567 | 272.7451 | 8.7639 | 9.5723 | 40.3485 | 231.5881 | 281.509
Junio | 9.3234 | 38.4827 | 0.9321 | 52.8554 | 235.8413 | 284.5795 | 7.7368 | 8.6689 | 38.4827 | 245.1647 | 292.3163
b. Pérdidas de energía eléctrica según el nivel de tensión y tipo de sistema (GW.h) | 9.4798 | 37.1191 | 0.61061 | 58.3386 | 178.2355 | 225.445 | 5.5303 | 6.1409 | 37.1191 | 187.7153 | 230.9754
Agosto | 9.9025 | 38.5439 | 0.92335 | 57.4493 | 346.6716 | 396.0414 | 5.5426 | 6.4659 | 38.5439 | 356.5742 | 401.584
Nivel de tensión | 9.9322 | 38.7596 | 0.74789 | 55.8694 | 145.9388 | 195.3786 | 4.877 | 5.6249 | 38.7596 | 155.871 | 200.2556
Octubre | 10.4458 | 41.3973 | 0.85518 | 60.8728 | 296.0483 | 348.7466 | 5.3368 | 6.192 | 41.3973 | 306.494 | 354.0833
Noviembre | 10.2581 | 39.8923 | 0.79039 | 58.8975 | 273.9727 | 324.9135 | 4.4204 | 5.2108 | 39.8923 | 284.2308 | 329.3339
Diciembre | 10.8894 | 42.553 | 1.0415 | 64.303 | 202.9201 | 257.404 | 5.5148 | 6.5562 | 42.553 | 213.8095 | 262.9187
TOTAL | 489.7037 | 0.12103 | 10.7888 | 699.6302 | 2785.6991 | 3410.858 | 87.2967 | 98.0855 | 489.8248 | 2910.2445 | 3498.1548 |  | 6196.5572
| 69.99% | 0.004345% | 0.3873% |  | 81.67% | 97.5% | 2.496% | 2.804% | 14% | 83.19%
| 552.7195 | 106.6099 | [10 empty] | 0.3693% | 0.004143% | 99.63%
[13 empty] | Subtransmisión |  | Transmisión
| 1393.2049 | 30.9212 | [10 empty] | MT | AT | MAT
[12 empty] | MERCADO ELÉCTRICO | 10.7888 | 0.12103 | 2910.2445 | 2921.1543
[12 empty] | USO PROPIO | 87.2967 |  |  | 87.2967
[13 empty] | 98.0855 | 0.12103 | 2910.2445 | 3008.4511
[13 empty] | 3.26% | 0.004023% | 96.74%
[13 empty] | 0.3586% | 0.004023% | 96.74%
2.902%
[13 empty] | 3.26% | 0.004023% | 96.74%
7.3.2. Pérdidas en el sistema eléctrico de distribución por nivel de tensión (GW.h)
MES | MERCADO ELÉCTRICO
| Subsistema de distribución primaria | Subsistema de distribución secundaria | TOTAL DE PÉRDIDAS
| MT | BT | [11 empty] | Primaria | Secundaria
Enero | 51.3187 | 160.6057 | 211.9244 | [10 empty] | MT | BT
Febrero | 46.3317 | 108.6126 | 154.9444 | [10 empty] | 561.2439 | 1424.126 | 1985.37
Marzo | 51.971 | 158.4368 | 210.4078 | [10 empty] | 28.27% | 71.73%
Abril | 46.0147 | 81.4515 | 127.4662
Mayo | 46.1289 | 125.3553 | 171.4842
Junio | 43.7228 | 73.898 | 117.6208
Julio | 45.9951 | 135.5805 | 181.5756
Agosto | 47.1051 | 139.4105 | 186.5156
Setiembre | 43.6572 | 69.6035 | 113.2608
Octubre | 46.1678 | 137.0924 | 183.2602
Noviembre | 44.3979 | 89.4374 | 133.8353
Diciembre | 48.4329 | 144.6418 | 193.0747
TOTAL | 561.2439 | 1424.126 | 1985.37
| 28.27% | 71.73%
0,3%
3.8%
14,7%
81,2%
72%
27%
TOTAL : 3 498 GW.h
TOTAL : 3 498 GW.h

## 7.4POR EMPRESA
7.4. PÉRDIDAS MENSUALES POR TIPO DE EMPRESA Y SISTEMA (GW.h)
a. Pérdidas de energía eléctrica según el sistema eléctrico y tipo de sistema (GW.h)
Servicio | MERCADO ELÉCTRICO | [12 empty] | USO PROPIO |  | TOTAL
Sistema | SEIN | [7 empty] | SS AA |  |  |  |  | GENERADORA
Tipo de empresa | GENERADORA* |  |  | TRANSMISORA | DISTRIBUIDORA |  |  |  | GENERADORA |  |  | DISTRIBUIDORA
Sistema eléctrico | Transmisión secundaria |  |  | Transmisión principal | Transmisión secundaria |  | Distribución |  | Transmisión |  |  | Distribución |  | Transmisión
Subsistema | Subtransmisión |  | Transmisión | Transmisión | Subtransmisión | Transmisión | Primaria | Secundaria | Subtransmisión |  | Transmisión | Primaria | Secundaria | SEIN | SS AA
MES | MT | AT | MAT | MAT | MAT | AT | MT | BT | MT | AT | MAT | MT | BT | MT | MT
Enero | 0.66083 | 5.5632 | 203.0502 | 77.0331 | 10.5567 | 37.3659 | 48.6257 | 158.1729 | 0.40803 | 0.02024 | 0 | 2.693 | 2.4329 | 2.1911 | 9.4792 | 558.253
Febrero | 0.65462 | 6.1898 | 99.7693 | 73.2133 | 10.9127 | 37.3324 | 43.9337 | 105.8146 | 0.44244 | 0.022564 | 0 | 2.398 | 2.798 | 1.1323 | 8.3087 | 392.9226
Marzo | 0.42305 | 6.4996 | 85.217 | 72.2302 | 11.9229 | 39.388 | 49.9888 | 155.9357 | 0.49077 | 0.026151 | 0 | 1.9822 | 2.5012 | 0.45948 | 9.0672 | 436.1322
Abril | 0.60194 | 6.1248 | 189.5787 | 84.7222 | 10.5905 | 34.1761 | 43.9823 | 78.5791 | 0.39769 | 0.019367 | 0 | 2.0324 | 2.8724 | 0.4274 | 8.5088 | 462.6137
Mayo | 0.60423 | 7.4392 | 136.1837 | 85.073 | 10.3314 | 32.9025 | 44.9592 | 123.4087 | 0.20422 | 0.006772 | 0 | 1.1697 | 1.9466 | 0.5741 | 8.1898 | 452.9932
Junio | 0.7942 | 7.5172 | 156.2588 | 79.5825 | 9.3234 | 30.9631 | 42.0753 | 71.5084 | 0.1379 | 0.002355 | 0 | 1.6475 | 2.3897 | 0.16535 | 7.5714 | 409.9371
Julio | 0.49063 | 5.972 | 91.7081 | 86.5273 | 9.4798 | 31.1456 | 43.9977 | 132.8752 | 0.11998 | 0.001485 | 0 | 1.9974 | 2.7053 | 0.4507 | 5.0796 | 412.551
Agosto | 0.78068 | 5.993 | 255.192 | 91.4797 | 9.9025 | 32.5486 | 44.986 | 136.3962 | 0.14268 | 0.002256 | 0 | 2.1191 | 3.0142 | 0.40257 | 5.14 | 588.0996
Septiembre | 0.5767 | 5.9279 | 69.0714 | 76.8675 | 9.9322 | 32.83 | 41.5912 | 67.2782 | 0.1712 | 0.00176 | 0 | 2.066 | 2.3253 | 0.46837 | 4.4087 | 313.5164
Octubre | 0.62973 | 7.0943 | 193.0437 | 103.0045 | 10.4458 | 34.296 | 44.3411 | 134.3779 | 0.22545 | 0.007077 | 0 | 1.8266 | 2.7145 | 0.50628 | 4.8305 | 537.3435
Noviembre | 0.56049 | 5.989 | 170.6718 | 103.3009 | 10.2581 | 33.8965 | 42.559 | 86.7625 | 0.22991 | 0.006847 | 0 | 1.8389 | 2.6748 | 0.13811 | 4.2823 | 463.1692
Diciembre | 0.82612 | 7.3973 | 110.3369 | 92.5832 | 10.8894 | 35.1516 | 46.7999 | 142.0953 | 0.21533 | 0.004157 | 0 | 1.633 | 2.5464 | 0.36049 | 5.1543 | 455.9934
TOTAL | 7.6032 | 77.7074 | 1760.0816 | 1025.6175 | 124.5453 | 411.9963 | 537.84 | 1393.2049 | 3.1856 | 0.12103 | 0 | 23.4039 | 30.9212 | 7.2763 | 80.0205 | 5483.5248
MT: 1845.3922; MAT: 1025.6175; MAT: 2467.5866; MT: 3.3066; MT: 54.3251; MT: 87.2967 | 5483.5248 | 1848.6988 | 2521.9117
MT: 33.65%; MAT: 18.7%; MAT: 45%; MT: 0.0603%; MT: 0.9907%; MT: 1.592% |  | 5338.5963
57.6317
MES: * Contiene las pérdidas en líneas de transmisión secundaria (niveles de tensión AT y MAT) de las empresas de transmisión,asumidas dentro del balance de energía que presentan a la DGE. |  | 2521.9117
[17 empty] | SEIN | [5 empty] | SA
[17 empty] | GENERADORA | 1845.3922 |  |  |  |  | GENERADORA | 3.3066 | 5.737%
[17 empty] | TRANSMISORA | 1025.6175 |  |  |  |  | TRANSMISORA
[17 empty] | DISTRIBUIDORA | 2467.5866 |  |  |  |  | DISTRIBUIDORA | 54.3251 | 94.26%
[18 empty] | 5338.5963 | [5 empty] | 57.6317
[18 empty] | BT | MT | AT | MAT |  |  | MT | BT
[17 empty] | DISTRIBUIDORA | 1393.2049 | 537.84 | 411.9963 | 124.5453 | 2467.5866 | DISTRIBUIDORA | 23.4039 | 30.9212 | 54.3251
[18 empty] | 56.46% | 21.8% | 16.7% | 5.047% |  |  | 43.08% | 56.92%
* Solo considera el sistema principal. Las pérdidas del sistema secundario esta considerado en las pérdidas de las empresas generadoras.