## 7.1resumen
7.1. PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL
a. Pérdidas de energía eléctrica según el sistema eléctrico y tipo de sistema (GW.h)
[7 empty] | Tensión | (Todas)
Sistema eléctrico | Sistema |  | Total
| SEIN | SS AA |  |  |  |  | Suma de Total | Sistema
Transmisión | 3768.9355 | 131.6561 | 3900.5916 |  |  |  | Area2 | SEIN | SA | Total general
|  |  | 65.45% | TRANSMISIÓN | DISTRIBUCIÓN | TOTAL | Transm. | 3768.9355 | 131.6561 | 3900.5916
Distribución | 2006.5418 | 52.1286 | 2058.6704 | 3900.5916 | 2058.6704 | 5959.2621 | Distrib. | 2006.5418 | 52.1286 | 2058.6704
|  |  | 34.55% | 65.45% | 34.55% |  | Total general | 5775.4773 | 183.7847 | 5959.2621
Total | 5775.4773 | 183.7847 | 5959.2621
| 96.92% | 3.084%
|  |  |  | 2910.2445 | 0
|  |  |  | 489.7037 | 0.12103
b. Pérdidas de energía eléctrica según el nivel de tensión y tipo de sistema (GW.h) |  |  |  | 552.7195 | 106.6099
|  |  |  | 1393.2049 | 30.9212 |  | Area2 | (Todas)
Nivel de tensión | Sistema |  | Total
| SEIN | SS AA |  |  |  |  | Suma de Total | Sistema
MAT | 3293.982 | 0 | 3293.982 |  |  |  | Tensión | SEIN | SA | Total general
|  |  | 55.27% |  |  |  | MAT | 3293.982 | 0 | 3293.982
AT | 460.612 | 4.1502 | 464.7622 | SEIN | SS AA |  | AT | 460.612 | 4.1502 | 464.7622
|  |  | 7.799% | 96.92% | 3.084% |  | MT | 549.2878 | 140.131 | 689.4188
MT | 549.2878 | 140.131 | 689.4188 | 5775.4773 | 183.7847 | 5959.2621 | BT | 1471.5956 | 39.5035 | 1511.0991
|  |  | 11.57% |  |  |  | Total general | 5775.4773 | 183.7847 | 5959.2621
BT | 1471.5956 | 39.5035 | 1511.0991
25.36%
Total | 5775.4773 | 183.7847 | 5959.2621
| 96.92% | 3.084%
c. Pérdidas de energía eléctrica según el nivel de tensión y sistema eléctrico (GW.h) | [6 empty] | Sistema | (Todas)
Nivel de tensión | Sistema eléctrico |  | Total |  |  |  | Suma de Total | Area2
| Transmisión | Distribución |  |  |  |  | Tensión | Transm. | Distrib. | Total general
MAT | 3293.982 | 0 | 3293.982 | MAT | 3293.982 | 55.27% | MAT | 3293.982 |  | 3293.982
|  |  | 55.27% | AT | 464.7622 | 7.799% | AT | 464.7622 |  | 464.7622
AT | 464.7622 | 0 | 464.7622 | MT | 689.4188 | 11.57% | MT | 141.8474 | 547.5714 | 689.4188
|  |  | 7.799% | BT | 1511.0991 | 25.36% | BT |  | 1511.0991 | 1511.0991
MT | 141.8474 | 547.5714 | 689.4188 |  | 5959.2621 | 100% | Total general | 3900.5916 | 2058.6704 | 5959.2621
11.57%
BT | 0 | 1511.0991 | 1511.0991
25.36%
Total | 3900.5916 | 2058.6704 | 5959.2621
| 65.45% | 34.55%

## 7.2mensual_SISTEMA
7.2 PÉRDIDAS MENSUALES POR TIPO DE SISTEMA
7.2.1. Pérdidas en el sistema eléctrico de transmisión por tipo de sistema (GW.h) | [14 empty] | Area2 | Transm.
[15 empty] | Tipo Emp | Mercado Eléctrico
7.2.1.1. Empresas Transmisoras, generadoras, distribuidoras del mercado eléctrico
[16 empty] | Sistema | Subsistema
Mes | SEIN |  |  | SS AA |  |  | Pérdidas por sistema eléctrico |  | Total mercado eléctrico | [6 empty] | SEIN |  | Total SEIN | SA |  | Total SA | Total general
| Subtransmisión | Transmisión | Subtotal | Subtransmisión | Transmisión | Subtotal | Subtransmisión | Transmisión | [6 empty] | Datos | Subtransmisión | Transmisión |  | Subtransmisión | Transmisión
Enero | 55.1833 | 222.8806 | 278.064 | 1.3871 | 0 | 1.3871 | 56.5704 | 222.8806 | 279.451 | [5 empty] | Suma de Ene | 55.1833 | 222.8806 | 278.064 | 1.3871 | 0 | 1.3871 | 279.451
Febrero | 50.1597 | 252.0122 | 302.1719 | 1.3285 | 0 | 1.3285 | 51.4882 | 252.0122 | 303.5004 | [5 empty] | Suma de Feb | 50.1597 | 252.0122 | 302.1719 | 1.3285 | 0 | 1.3285 | 303.5004
Marzo | 52.6108 | 293.4315 | 346.0422 | 1.6245 | 0 | 1.6245 | 54.2353 | 293.4315 | 347.6667 | [5 empty] | Suma de Mar | 52.6108 | 293.4315 | 346.0422 | 1.6245 | 0 | 1.6245 | 347.6667
Abril | 50.2 | 224.3313 | 274.5313 | 0.97088 | 0 | 0.97088 | 51.1709 | 224.3313 | 275.5022 | [5 empty] | Suma de Abr | 50.2 | 224.3313 | 274.5313 | 0.97088 | 0 | 0.97088 | 275.5022
Mayo | 46.7363 | 296.4612 | 343.1975 | 0.35468 | 0 | 0.35468 | 47.091 | 296.4612 | 343.5522 | [5 empty] | Suma de May | 46.7363 | 296.4612 | 343.1975 | 0.35468 | 0 | 0.35468 | 343.5522
Junio | 44.3744 | 228.1122 | 272.4866 | 0.33939 | 0 | 0.33939 | 44.7138 | 228.1122 | 272.826 | [5 empty] | Suma de Jun | 44.3744 | 228.1122 | 272.4866 | 0.33939 | 0 | 0.33939 | 272.826
Julio | 48.4576 | 328.1217 | 376.5793 | 0.30107 | 0 | 0.30107 | 48.7587 | 328.1217 | 376.8804 | [5 empty] | Suma de Jul | 48.4576 | 328.1217 | 376.5793 | 0.30107 | 0 | 0.30107 | 376.8804
Agosto | 47.1415 | 309.8686 | 357.0101 | 0.35527 | 0 | 0.35527 | 47.4967 | 309.8686 | 357.3653 | [5 empty] | Suma de Ago | 47.1415 | 309.8686 | 357.0101 | 0.35527 | 0 | 0.35527 | 357.3653
Septiembre | 46.4256 | 227.9928 | 274.4184 | 0.65007 | 0 | 0.65007 | 47.0757 | 227.9928 | 275.0685 |  | SEIN | SS AA |  |  | Suma de Sep | 46.4256 | 227.9928 | 274.4184 | 0.65007 | 0 | 0.65007 | 275.0685
Octubre | 49.9796 | 269.1814 | 319.161 | 0.43936 | 0 | 0.43936 | 50.419 | 269.1814 | 319.6004 | Transmisión | 3173.6629 | 0 |  |  | Suma de Oct | 49.9796 | 269.1814 | 319.161 | 0.43936 | 0 | 0.43936 | 319.6004
Noviembre | 49.2387 | 266.9185 | 316.1572 | 0.47495 | 0 | 0.47495 | 49.7137 | 266.9185 | 316.6322 | Subtransmisión | 591.4526 | 8.5992 |  |  | Suma de Nov | 49.2387 | 266.9185 | 316.1572 | 0.47495 | 0 | 0.47495 | 316.6322
Diciembre | 50.945 | 254.3508 | 305.2958 | 0.37351 | 0 | 0.37351 | 51.3185 | 254.3508 | 305.6693 |  | 3765.1154 | 8.5992 | 3773.7146 |  | Suma de Dic | 50.945 | 254.3508 | 305.2958 | 0.37351 | 0 | 0.37351 | 305.6693
TOTAL | 591.4526 | 3173.6629 | 3765.1154 | 8.5992 | 0 | 8.5992 | 600.0518 | 3173.6629 | 3773.7146 | [5 empty] | Suma de Total | 591.4526 | 3173.6629 | 3765.1154 | 8.5992 | 0 | 8.5992 | 3773.7146
| 15.71% | 84.29% | 99.77% | 100% | 0% | 0.2279% | 15.9% | 84.1% |  |  | 84.29% | 0%
[11 empty] | 15.71% | 100%
[17 empty] | Area2 | Transm.
[17 empty] | Tipo Emp | Uso Propio
7.2.1.2. Empresas generadoras para uso propio
[18 empty] | Sistema | Subsistema
Mes | SEIN | SS AA | Total uso propio | [14 empty] | SEIN | SA | Total general
| SubTransmisión | [15 empty] | Datos | Transmisión y Distribución | Transmisión y Distribución
Enero | 0.43822 | 11.0266 | 11.4648 | [13 empty] | Suma de Ene | 0.43822 | 11.0266 | 11.4648
Febrero | 0.34969 | 10.1634 | 10.5131 | [13 empty] | Suma de Feb | 0.34969 | 10.1634 | 10.5131
Marzo | 0.1278 | 11.2117 | 11.3395 | [13 empty] | Suma de Mar | 0.1278 | 11.2117 | 11.3395
Abril | 0.36711 | 11.2695 | 11.6366 | [13 empty] | Suma de Abr | 0.36711 | 11.2695 | 11.6366
Mayo | 0.14536 | 11.6233 | 11.7687 | [13 empty] | Suma de May | 0.14536 | 11.6233 | 11.7687
Junio | 0.46447 | 10.4483 | 10.9127 | [13 empty] | Suma de Jun | 0.46447 | 10.4483 | 10.9127
Julio | 0.35274 | 9.7921 | 10.1449 | [13 empty] | Suma de Jul | 0.35274 | 9.7921 | 10.1449
Agosto | 0.38649 | 9.302 | 9.6885 | [13 empty] | Suma de Ago | 0.38649 | 9.302 | 9.6885
Setiembre | 0.34462 | 9.8828 | 10.2274 | [13 empty] | Suma de Sep | 0.34462 | 9.8828 | 10.2274
Octubre | 0.32304 | 10.2524 | 10.5754 | [13 empty] | Suma de Oct | 0.32304 | 10.2524 | 10.5754
Noviembre | 0.20622 | 9.3484 | 9.5546 | [13 empty] | Suma de Nov | 0.20622 | 9.3484 | 9.5546
Diciembre | 0.3143 | 8.7364 | 9.0507 | [13 empty] | Suma de Dic | 0.3143 | 8.7364 | 9.0507
TOTAL | 3.8201 | 123.0569 | 126.877 | [13 empty] | Suma de Total | 3.8201 | 123.0569 | 126.877
| 3.011% | 96.99%
[17 empty] | Area2 | Transm.
7.2.1.3. Total de pérdidas en transmisión
[18 empty] | Sistema | Tipo Emp
Mes | SEIN |  |  | SS AA |  |  | Pérdidas por sistema eléctrico |  | Total mercado eléctrico | [8 empty] | SEIN |  | SA |  | Total general
| Mercado eléctrico | Uso propio | Subtotal | Mercado eléctrico | Uso propio | Subtotal | Mercado eléctrico | Uso propio | [8 empty] | Datos | Mercado Eléctrico | Uso Propio | Mercado Eléctrico | Uso Propio
Enero | 278.064 | 0.43822 | 278.5022 | 1.3871 | 11.0266 | 12.4137 | 279.451 | 11.4648 | 290.9159 | [7 empty] | Suma de Ene | 278.064 | 0.43822 | 1.3871 | 11.0266 | 290.9159
Febrero | 302.1719 | 0.34969 | 302.5216 | 1.3285 | 10.1634 | 11.4919 | 303.5004 | 10.5131 | 314.0135 | [7 empty] | Suma de Feb | 302.1719 | 0.34969 | 1.3285 | 10.1634 | 314.0135
Marzo | 346.0422 | 0.1278 | 346.1701 | 1.6245 | 11.2117 | 12.8362 | 347.6667 | 11.3395 | 359.0063 | [7 empty] | Suma de Mar | 346.0422 | 0.1278 | 1.6245 | 11.2117 | 359.0063
Abril | 274.5313 | 0.36711 | 274.8984 | 0.97088 | 11.2695 | 12.2404 | 275.5022 | 11.6366 | 287.1388 |  | SEIN | SS AA |  |  |  |  | Suma de Abr | 274.5313 | 0.36711 | 0.97088 | 11.2695 | 287.1388
Mayo | 343.1975 | 0.14536 | 343.3429 | 0.35468 | 11.6233 | 11.978 | 343.5522 | 11.7687 | 355.3209 | MERCADO ELÉCTRICO | 3765.1154 | 8.5992 | 3773.7146 | 99.77% | 0.2279% |  | Suma de May | 343.1975 | 0.14536 | 0.35468 | 11.6233 | 355.3209
Junio | 272.4866 | 0.46447 | 272.9511 | 0.33939 | 10.4483 | 10.7877 | 272.826 | 10.9127 | 283.7387 | USO PROPIO | 3.8201 | 123.0569 | 126.877 | 3.011% | 96.99% |  | Suma de Jun | 272.4866 | 0.46447 | 0.33939 | 10.4483 | 283.7387
Julio | 376.5793 | 0.35274 | 376.932 | 0.30107 | 9.7921 | 10.0932 | 376.8804 | 10.1449 | 387.0252 |  | 3768.9355 | 131.6561 | 3900.5916 |  |  |  | Suma de Jul | 376.5793 | 0.35274 | 0.30107 | 9.7921 | 387.0252
Agosto | 357.0101 | 0.38649 | 357.3966 | 0.35527 | 9.302 | 9.6572 | 357.3653 | 9.6885 | 367.0538 | [7 empty] | Suma de Ago | 357.0101 | 0.38649 | 0.35527 | 9.302 | 367.0538
Setiembre | 274.4184 | 0.34462 | 274.7631 | 0.65007 | 9.8828 | 10.5329 | 275.0685 | 10.2274 | 285.296 | [7 empty] | Suma de Sep | 274.4184 | 0.34462 | 0.65007 | 9.8828 | 285.296
Octubre | 319.161 | 0.32304 | 319.4841 | 0.43936 | 10.2524 | 10.6917 | 319.6004 | 10.5754 | 330.1758 |  | 99.9% | 6.532% |  |  |  |  | Suma de Oct | 319.161 | 0.32304 | 0.43936 | 10.2524 | 330.1758
Noviembre | 316.1572 | 0.20622 | 316.3634 | 0.47495 | 9.3484 | 9.8234 | 316.6322 | 9.5546 | 326.1868 |  | 0.1014% | 93.47% |  |  |  |  | Suma de Nov | 316.1572 | 0.20622 | 0.47495 | 9.3484 | 326.1868
Diciembre | 305.2958 | 0.3143 | 305.6101 | 0.37351 | 8.7364 | 9.1099 | 305.6693 | 9.0507 | 314.72 | [7 empty] | Suma de Dic | 305.2958 | 0.3143 | 0.37351 | 8.7364 | 314.72
TOTAL | 3765.1154 | 3.8201 | 3768.9355 | 8.5992 | 123.0569 | 131.6561 | 3773.7146 | 126.877 | 3900.5916 | [7 empty] | Suma de Total | 3765.1154 | 3.8201 | 8.5992 | 123.0569 | 3900.5916
| 99.9% | 0.1014% |  | 6.532% | 93.47% |  | 96.75% | 3.253%
[11 empty] | SEIN | SS AA
[11 empty] | 3773.7146 | 126.877 | 3900.5916
[11 empty] | 96.75% | 3.253%
[14 empty] | 84.29% | 0%
[14 empty] | 15.71% | 100%
7.2.2. Pérdidas en el sistema eléctrico de distribución por tipo de sistema (GW.h) | [16 empty] | Area2 | Distrib.
[17 empty] | Tipo Emp | (Todas)
MES | SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN | [16 empty] | Sistema | Subsistema
| SEIN |  | Total SEIN | SS AA |  | Total SS AA | Total de pérdidas por subsistema |  | Total | [8 empty] | SEIN |  | Total SEIN | SA |  | Total SA | Total general
| Primaria | Secundaria |  | Primaria | Secundaria |  | Primaria | Secundaria | [8 empty] | Datos | Distribución Primaria | Distribución Secundaria |  | Distribución Primaria | Distribución Secundaria
Enero | 44.1128 | 140.7025 | 184.8153 | 0.92456 | 3.0778 | 4.0023 | 45.0373 | 143.7803 | 188.8176 | [7 empty] | Suma de Ene | 44.1128 | 140.7025 | 184.8153 | 0.92456 | 3.0778 | 4.0023 | 188.8176
Febrero | 37.7503 | 65.4422 | 103.1925 | 1.1987 | 2.7388 | 3.9375 | 38.9489 | 68.1811 | 107.13 | [7 empty] | Suma de Feb | 37.7503 | 65.4422 | 103.1925 | 1.1987 | 2.7388 | 3.9375 | 107.13
Marzo | 44.8881 | 170.9594 | 215.8475 | 1.0151 | 3.6773 | 4.6924 | 45.9032 | 174.6367 | 220.5398 |  |  | SS AA | SEIN |  |  |  | Suma de Mar | 44.8881 | 170.9594 | 215.8475 | 1.0151 | 3.6773 | 4.6924 | 220.5398
Abril | 40.9904 | 83.2715 | 124.2619 | 0.92607 | 2.9046 | 3.8307 | 41.9165 | 86.1761 | 128.0926 |  | Primaria | 12.6251 | 534.9463 | 24.22% | 26.66% |  | Suma de Abr | 40.9904 | 83.2715 | 124.2619 | 0.92607 | 2.9046 | 3.8307 | 128.0926
Mayo | 45.5897 | 126.9951 | 172.5848 | 1.0174 | 3.4811 | 4.4985 | 46.6071 | 130.4762 | 177.0833 |  | Secundaria | 39.5035 | 1471.5956 | 75.78% | 73.34% |  | Suma de May | 45.5897 | 126.9951 | 172.5848 | 1.0174 | 3.4811 | 4.4985 | 177.0833
Junio | 43.5226 | 104.3621 | 147.8847 | 1.109 | 2.6508 | 3.7598 | 44.6316 | 107.0129 | 151.6445 |  |  | 52.1286 | 2006.5418 | 2058.6704 |  |  | Suma de Jun | 43.5226 | 104.3621 | 147.8847 | 1.109 | 2.6508 | 3.7598 | 151.6445
Julio | 43.9245 | 135.9689 | 179.8934 | 1.0774 | 3.4923 | 4.5697 | 45.0019 | 139.4612 | 184.4631 |  |  | 2.532% | 97.47% |  |  |  | Suma de Jul | 43.9245 | 135.9689 | 179.8934 | 1.0774 | 3.4923 | 4.5697 | 184.4631
Agosto | 45.0967 | 118.2421 | 163.3388 | 1.102 | 3.1721 | 4.2741 | 46.1988 | 121.4141 | 167.6129 | [7 empty] | Suma de Ago | 45.0967 | 118.2421 | 163.3388 | 1.102 | 3.1721 | 4.2741 | 167.6129
Setiembre | 41.3776 | 92.5532 | 133.9308 | 1.209 | 3.326 | 4.535 | 42.5866 | 95.8792 | 138.4659 | [7 empty] | Suma de Sep | 41.3776 | 92.5532 | 133.9308 | 1.209 | 3.326 | 4.535 | 138.4659
Octubre | 46.0313 | 143.7853 | 189.8166 | 1.0316 | 3.8155 | 4.8471 | 47.0629 | 147.6008 | 194.6637 | [7 empty] | Suma de Oct | 46.0313 | 143.7853 | 189.8166 | 1.0316 | 3.8155 | 4.8471 | 194.6637
Noviembre | 49.5086 | 125.5484 | 175.057 | 1.0244 | 3.5091 | 4.5334 | 50.5329 | 129.0574 | 179.5904 | [7 empty] | Suma de Nov | 49.5086 | 125.5484 | 175.057 | 1.0244 | 3.5091 | 4.5334 | 179.5904
Diciembre | 52.1537 | 163.7648 | 215.9185 | 0.98991 | 3.6582 | 4.6481 | 53.1436 | 167.423 | 220.5666 | [7 empty] | Suma de Dic | 52.1537 | 163.7648 | 215.9185 | 0.98991 | 3.6582 | 4.6481 | 220.5666
TOTAL | 534.9463 | 1471.5956 | 2006.5418 | 12.6251 | 39.5035 | 52.1286 | 547.5714 | 1511.0991 | 2058.6704 | [7 empty] | Suma de Total | 534.9463 | 1471.5956 | 2006.5418 | 12.6251 | 39.5035 | 52.1286 | 2058.6704
| 26.66% | 73.34% | 97.47% | 24.22% | 75.78% | 2.532% | 26.6% | 73.4%
SEIN
SS AA
25%
75%
99%
TOTAL : 3 774 GW.h
1%
SEIN : 2 007 GW.h
SS AA : 52 GW.h
TOTAL : 2 059 GW.h

## 7.3mensual_TENSION
7.3. PÉRDIDAS MENSUALES POR NIVEL DE TENSIÓN (GW.h)
[17 empty] | Area2 | Transm.
7.3.1. Pérdidas en el sistema eléctrico de transmisión por nivel de tensión (GW.h)
[18 empty] | Tipo Emp | Subsistema | Tensión
MES |  | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO (POR SUBSISTEMAS) |  |  |  |  | USO PROPIO | TOTAL DE PÉRDIDAS POR NIVEL DE TENSIÓN | [9 empty] | Mercado Eléctrico | [5 empty] | Total Mercado Eléctrico | Uso Propio |  | Total Uso Propio | Total general
| Subtransmisión |  |  | Total Subtransmisión | Transmisión | TOTAL DE PÉRDIDAS EN EL MERCADO ELÉCTRICO | Transmisión y distribución | [10 empty] | Subtransmisión |  |  | Total Subtransmisión | Transmisión | Total Transmisión |  | Transmisión y Distribución | Total Transmisión y Distribución
| MAT | AT | MT |  | MAT |  | MT | MT | AT | MAT | TOTAL | [5 empty] | Datos | MAT | AT | MT |  | MAT |  |  | MT
Enero | 10.7885 | 43.7881 | 1.9939 | 56.5704 | 222.8806 | 279.451 | 11.4648 | 13.4587 | 43.7881 | 233.6691 | 290.9159 | [5 empty] | Suma de Ene | 10.7885 | 43.7881 | 1.9939 | 56.5704 | 222.8806 | 222.8806 | 279.451 | 11.4648 | 11.4648 | 11.4648 | 290.9159
Febrero | 9.5017 | 40.2031 | 1.7834 | 51.4882 | 252.0122 | 303.5004 | 10.5131 | 12.2965 | 40.2031 | 261.5139 | 314.0135 | [5 empty] | Suma de Feb | 9.5017 | 40.2031 | 1.7834 | 51.4882 | 252.0122 | 252.0122 | 303.5004 | 10.5131 | 10.5131 | 10.5131 | 314.0135
Marzo | 10.4819 | 41.7009 | 2.0525 | 54.2353 | 293.4315 | 347.6667 | 11.3395 | 13.392 | 41.7009 | 303.9134 | 359.0063 | [5 empty] | Suma de Mar | 10.4819 | 41.7009 | 2.0525 | 54.2353 | 293.4315 | 293.4315 | 347.6667 | 11.3395 | 11.3395 | 11.3395 | 359.0063
Abril | 9.5648 | 40.1735 | 1.4326 | 51.1709 | 224.3313 | 275.5022 | 11.6366 | 13.0692 | 40.1735 | 233.8961 | 287.1388 | [5 empty] | Suma de Abr | 9.5648 | 40.1735 | 1.4326 | 51.1709 | 224.3313 | 224.3313 | 275.5022 | 11.6366 | 11.6366 | 11.6366 | 287.1388
Mayo | 9.85 | 36.2915 | 0.94947 | 47.091 | 296.4612 | 343.5522 | 11.7687 | 12.7182 | 36.2915 | 306.3112 | 355.3209 | [5 empty] | Suma de May | 9.85 | 36.2915 | 0.94947 | 47.091 | 296.4612 | 296.4612 | 343.5522 | 11.7687 | 11.7687 | 11.7687 | 355.3209
Junio | 9.3604 | 34.4799 | 0.8735 | 44.7138 | 228.1122 | 272.826 | 10.9127 | 11.7863 | 34.4799 | 237.4726 | 283.7387 | [5 empty] | Suma de Jun | 9.3604 | 34.4799 | 0.8735 | 44.7138 | 228.1122 | 228.1122 | 272.826 | 10.9127 | 10.9127 | 10.9127 | 283.7387
b. Pérdidas de energía eléctrica según el nivel de tensión y tipo de sistema (GW.h) | 10.5546 | 36.8125 | 1.3917 | 48.7587 | 328.1217 | 376.8804 | 10.1449 | 11.5365 | 36.8125 | 338.6762 | 387.0252 | [5 empty] | Suma de Jul | 10.5546 | 36.8125 | 1.3917 | 48.7587 | 328.1217 | 328.1217 | 376.8804 | 10.1449 | 10.1449 | 10.1449 | 387.0252
Agosto | 9.163 | 37.4513 | 0.88249 | 47.4967 | 309.8686 | 357.3653 | 9.6885 | 10.571 | 37.4513 | 319.0316 | 367.0538 | [5 empty] | Suma de Ago | 9.163 | 37.4513 | 0.88249 | 47.4967 | 309.8686 | 309.8686 | 357.3653 | 9.6885 | 9.6885 | 9.6885 | 367.0538
Nivel de tensión | 9.1127 | 36.9742 | 0.98877 | 47.0757 | 227.9928 | 275.0685 | 10.2274 | 11.2162 | 36.9742 | 237.1056 | 285.296 | [5 empty] | Suma de Sep | 9.1127 | 36.9742 | 0.98877 | 47.0757 | 227.9928 | 227.9928 | 275.0685 | 10.2274 | 10.2274 | 10.2274 | 285.296
Octubre | 10.9449 | 38.6164 | 0.85768 | 50.419 | 269.1814 | 319.6004 | 10.5754 | 11.4331 | 38.6164 | 280.1263 | 330.1758 | [5 empty] | Suma de Oct | 10.9449 | 38.6164 | 0.85768 | 50.419 | 269.1814 | 269.1814 | 319.6004 | 10.5754 | 10.5754 | 10.5754 | 330.1758
Noviembre | 10.8125 | 38.0413 | 0.85986 | 49.7137 | 266.9185 | 316.6322 | 9.5546 | 10.4145 | 38.0413 | 277.731 | 326.1868 | [5 empty] | Suma de Nov | 10.8125 | 38.0413 | 0.85986 | 49.7137 | 266.9185 | 266.9185 | 316.6322 | 9.5546 | 9.5546 | 9.5546 | 326.1868
Diciembre | 10.1842 | 40.2296 | 0.90466 | 51.3185 | 254.3508 | 305.6693 | 9.0507 | 9.9553 | 40.2296 | 264.535 | 314.72 | [5 empty] | Suma de Dic | 10.1842 | 40.2296 | 0.90466 | 51.3185 | 254.3508 | 254.3508 | 305.6693 | 9.0507 | 9.0507 | 9.0507 | 314.72
TOTAL | 120.3191 | 464.7622 | 14.9705 | 600.0518 | 3173.6629 | 3773.7146 | 126.877 | 141.8474 | 464.7622 | 3293.982 | 3900.5916 |  | 6947.3775 |  |  |  | Suma de Total | 120.3191 | 464.7622 | 14.9705 | 600.0518 | 3173.6629 | 3173.6629 | 3773.7146 | 126.877 | 126.877 | 126.877 | 3900.5916
| 20.05% | 14.64% | 0.4717% |  | 84.1% | 96.75% | 3.253% | 3.637% | 11.92% | 84.45%
[13 empty] | 0.3967% | 12.32% | 87.29%
[13 empty] | Subtransmisión |  | Transmisión
| 1393.2049 | 30.9212 | [10 empty] | MT | AT | MAT
[12 empty] | MERCADO ELÉCTRICO | 14.9705 | 464.7622 | 3293.982 | 3773.7146
[12 empty] | USO PROPIO | 126.877 |  |  | 126.877
[12 empty] | TOTAL | 141.8474 | 464.7622 | 3293.982 | 3900.5916
[13 empty] | 3.637% | 11.92% | 84.45%
[13 empty] | 0.3838% | 11.92% | 84.45%
3.253%
[13 empty] | 3.637% | 11.92% | 84.45%
7.3.2. Pérdidas en el sistema eléctrico de distribución por nivel de tensión (GW.h) | [17 empty] | Area2 | Distrib.
[18 empty] | Tipo Emp | Mercado Eléctrico
MES | MERCADO ELÉCTRICO | [17 empty] | Subsistema | Tensión
| Subsistema de distribución primaria | Subsistema de distribución secundaria | TOTAL DE PÉRDIDAS | [15 empty] | Distribución Primaria | Distribución Secundaria | Total general
| MT | BT | [11 empty] | Primaria | Secundaria |  |  | Datos | MT | BT
Enero | 45.0373 | 143.7803 | 188.8176 | [10 empty] | MT | BT |  |  | Suma de Ene | 45.0373 | 143.7803 | 188.8176
Febrero | 38.9489 | 68.1811 | 107.13 | [10 empty] | 547.5714 | 1511.0991 | 2058.6704 |  | Suma de Feb | 38.9489 | 68.1811 | 107.13
Marzo | 45.9032 | 174.6367 | 220.5398 | [10 empty] | 26.6% | 73.4% |  |  | Suma de Mar | 45.9032 | 174.6367 | 220.5398
Abril | 41.9165 | 86.1761 | 128.0926 | [14 empty] | Suma de Abr | 41.9165 | 86.1761 | 128.0926
Mayo | 46.6071 | 130.4762 | 177.0833 | [14 empty] | Suma de May | 46.6071 | 130.4762 | 177.0833
Junio | 44.6316 | 107.0129 | 151.6445 | [14 empty] | Suma de Jun | 44.6316 | 107.0129 | 151.6445
Julio | 45.0019 | 139.4612 | 184.4631 | [14 empty] | Suma de Jul | 45.0019 | 139.4612 | 184.4631
Agosto | 46.1988 | 121.4141 | 167.6129 | [14 empty] | Suma de Ago | 46.1988 | 121.4141 | 167.6129
Setiembre | 42.5866 | 95.8792 | 138.4659 | [14 empty] | Suma de Sep | 42.5866 | 95.8792 | 138.4659
Octubre | 47.0629 | 147.6008 | 194.6637 | [14 empty] | Suma de Oct | 47.0629 | 147.6008 | 194.6637
Noviembre | 50.5329 | 129.0574 | 179.5904 | [14 empty] | Suma de Nov | 50.5329 | 129.0574 | 179.5904
Diciembre | 53.1436 | 167.423 | 220.5666 | [14 empty] | Suma de Dic | 53.1436 | 167.423 | 220.5666
TOTAL | 547.5714 | 1511.0991 | 2058.6704 | [14 empty] | Suma de Total | 547.5714 | 1511.0991 | 2058.6704
| 26.6% | 73.4%
0,4%
3,2%
13,3%
83,1%
73%
27%
TOTAL : 3 901 GW.h
TOTAL : 3 901 GW.h

## 7.4POR EMPRESA
7.4. PÉRDIDAS MENSUALES POR TIPO DE EMPRESA Y SISTEMA (GW.h)
[21 empty] | Tipo Emp | Sistema | Tipo | Area2 | Calificación | Subsistema | Tensión
[21 empty] | Mercado Eléctrico | [14 empty] | Uso Propio |  | Total general
Servicio | MERCADO ELÉCTRICO | [12 empty] | USO PROPIO |  | TOTAL |  |  |  |  | SEIN | [7 empty] | SA | [6 empty] | SEIN | SA
Sistema | SEIN | [7 empty] | SS AA |  |  |  |  | GENERADORA | [6 empty] | GEN |  |  | TRA | DIS |  |  |  | GEN |  |  | DIS |  |  |  | AUT | AUT
Tipo de empresa | GENERADORA* |  |  | TRANSMISORA | DISTRIBUIDORA |  |  |  | GENERADORA |  |  | DISTRIBUIDORA | [8 empty] | Transm. |  |  | Transm. | Transm. |  | Distrib. |  | Transm. |  |  | Transm. |  | Distrib. |  | Transm. | Transm.
Sistema eléctrico | Transmisión secundaria |  |  | Transmisión principal | Transmisión secundaria |  | Distribución |  | Transmisión |  |  | Distribución |  | Transmisión | [6 empty] | Secundaria |  |  | Principal | Secundaria |  | Primaria | Secundaria | Secundaria |  |  | Secundaria |  | Primaria | Secundaria | NA | NA
Subsistema | Subtransmisión |  | Transmisión | Transmisión | Subtransmisión | Transmisión | Primaria | Secundaria | Subtransmisión |  | Transmisión | Primaria | Secundaria | SEIN | SS AA | [5 empty] | Subtransmisión |  | Transmisión | Transmisión | Subtransmisión |  | Distribución Primaria | Distribución Secundaria | Subtransmisión |  | Transmisión | Subtransmisión |  | Distribución Primaria | Distribución Secundaria | Transmisión y Distribución | Transmisión y Distribución
MES | MT | AT | MAT | MAT | MAT | AT | MT | BT | MT | AT | MAT | MT | BT | MT | MT |  |  |  |  | Datos | MT | AT | MAT | MAT | MAT | AT | MT | BT | MT | AT | MAT | MAT | AT | MT | BT | MT | MT
Enero | 0.98081 | 7.1238 | 145.809 | 77.0716 | 10.7885 | 36.2903 | 44.1128 | 140.7025 | 1.0131 | 0.374 | 0 | 0.92456 | 3.0778 | 0.43822 | 11.0266 | 479.7335 |  |  |  | Suma de Ene | 0.98081 | 7.1238 | 145.809 | 77.0716 | 10.7885 | 36.2903 | 44.1128 | 140.7025 | 1.0131 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0.92456 | 3.0778 | 0.43822 | 11.0266 | 479.7335
Febrero | 0.72088 | 7.4781 | 178.7623 | 73.2499 | 9.5017 | 32.459 | 37.7503 | 65.4422 | 1.0625 | 0.26595 | 0 | 1.1987 | 2.7388 | 0.34969 | 10.1634 | 421.1435 |  |  |  | Suma de Feb | 0.72088 | 7.4781 | 178.7623 | 73.2499 | 9.5017 | 32.459 | 37.7503 | 65.4422 | 1.0625 | 0.26595 | 0 | 0 | 0 | 1.1987 | 2.7388 | 0.34969 | 10.1634 | 421.1435
Marzo | 0.8245 | 8.4174 | 221.1652 | 72.2663 | 10.4819 | 32.8869 | 44.8881 | 170.9594 | 1.228 | 0.39653 | 0 | 1.0151 | 3.6773 | 0.1278 | 11.2117 | 579.5461 |  |  |  | Suma de Mar | 0.8245 | 8.4174 | 221.1652 | 72.2663 | 10.4819 | 32.8869 | 44.8881 | 170.9594 | 1.228 | 0.39653 | 0 | 0 | 0 | 1.0151 | 3.6773 | 0.1278 | 11.2117 | 579.5461
Abril | 0.80521 | 7.8431 | 139.5667 | 84.7646 | 9.5648 | 31.9869 | 40.9904 | 83.2715 | 0.62743 | 0.34346 | 0 | 0.92607 | 2.9046 | 0.36711 | 11.2695 | 415.2314 |  |  |  | Suma de Abr | 0.80521 | 7.8431 | 139.5667 | 84.7646 | 9.5648 | 31.9869 | 40.9904 | 83.2715 | 0.62743 | 0.34346 | 0 | 0 | 0 | 0.92607 | 2.9046 | 0.36711 | 11.2695 | 415.2314
Mayo | 0.86907 | 5.8009 | 211.3457 | 85.1156 | 9.85 | 30.2164 | 45.5897 | 126.9951 | 0.080401 | 0.27428 | 0 | 1.0174 | 3.4811 | 0.14536 | 11.6233 | 532.4042 |  |  |  | Suma de May | 0.86907 | 5.8009 | 211.3457 | 85.1156 | 9.85 | 30.2164 | 45.5897 | 126.9951 | 0.080401 | 0.27428 | 0 | 0 | 0 | 1.0174 | 3.4811 | 0.14536 | 11.6233 | 532.4042
Junio | 0.80251 | 6.3475 | 148.4898 | 79.6223 | 9.3604 | 27.864 | 43.5226 | 104.3621 | 0.070989 | 0.2684 | 0 | 1.109 | 2.6508 | 0.46447 | 10.4483 | 435.3832 |  |  |  | Suma de Jun | 0.80251 | 6.3475 | 148.4898 | 79.6223 | 9.3604 | 27.864 | 43.5226 | 104.3621 | 0.070989 | 0.2684 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 2.6508 | 0.46447 | 10.4483 | 435.3832
Julio | 1.3457 | 8.2784 | 241.5511 | 86.5706 | 10.5546 | 28.279 | 43.9245 | 135.9689 | 0.045988 | 0.25508 | 0 | 1.0774 | 3.4923 | 0.35274 | 9.7921 | 571.4883 |  |  |  | Suma de Jul | 1.3457 | 8.2784 | 241.5511 | 86.5706 | 10.5546 | 28.279 | 43.9245 | 135.9689 | 0.045988 | 0.25508 | 0 | 0 | 0 | 1.0774 | 3.4923 | 0.35274 | 9.7921 | 571.4883
Agosto | 0.83918 | 8.1984 | 218.3432 | 91.5254 | 9.163 | 28.9409 | 45.0967 | 118.2421 | 0.04331 | 0.31196 | 0 | 1.102 | 3.1721 | 0.38649 | 9.302 | 534.6667 |  |  |  | Suma de Ago | 0.83918 | 8.1984 | 218.3432 | 91.5254 | 9.163 | 28.9409 | 45.0967 | 118.2421 | 0.04331 | 0.31196 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 3.1721 | 0.38649 | 9.302 | 534.6667
Septiembre | 0.93525 | 7.0196 | 151.0869 | 76.9059 | 9.1127 | 29.358 | 41.3776 | 92.5532 | 0.053523 | 0.59655 | 0 | 1.209 | 3.326 | 0.34462 | 9.8828 | 423.7618 |  |  |  | Suma de Sep | 0.93525 | 7.0196 | 151.0869 | 76.9059 | 9.1127 | 29.358 | 41.3776 | 92.5532 | 0.053523 | 0.59655 | 0 | 0 | 0 | 1.209 | 3.326 | 0.34462 | 9.8828 | 423.7618
Octubre | 0.79209 | 7.4181 | 166.1254 | 103.056 | 10.9449 | 30.8245 | 46.0313 | 143.7853 | 0.065588 | 0.37377 | 0 | 1.0316 | 3.8155 | 0.32304 | 10.2524 | 524.8395 |  |  |  | Suma de Oct | 0.79209 | 7.4181 | 166.1254 | 103.056 | 10.9449 | 30.8245 | 46.0313 | 143.7853 | 0.065588 | 0.37377 | 0 | 0 | 0 | 1.0316 | 3.8155 | 0.32304 | 10.2524 | 524.8395
Noviembre | 0.7504 | 6.7218 | 163.566 | 103.3525 | 10.8125 | 30.954 | 49.5086 | 125.5484 | 0.10946 | 0.36549 | 0 | 1.0244 | 3.5091 | 0.20622 | 9.3484 | 505.7772 |  |  |  | Suma de Nov | 0.7504 | 6.7218 | 163.566 | 103.3525 | 10.8125 | 30.954 | 49.5086 | 125.5484 | 0.10946 | 0.36549 | 0 | 0 | 0 | 1.0244 | 3.5091 | 0.20622 | 9.3484 | 505.7772
Diciembre | 0.85591 | 5.2724 | 161.7213 | 92.6295 | 10.1842 | 34.6325 | 52.1537 | 163.7648 | 0.048754 | 0.32476 | 0 | 0.98991 | 3.6582 | 0.3143 | 8.7364 | 535.2866 |  |  |  | Suma de Dic | 0.85591 | 5.2724 | 161.7213 | 92.6295 | 10.1842 | 34.6325 | 52.1537 | 163.7648 | 0.048754 | 0.32476 | 0 | 0 | 0 | 0.98991 | 3.6582 | 0.3143 | 8.7364 | 535.2866
TOTAL | 10.5215 | 85.9196 | 2147.5326 | 1026.1303 | 120.3191 | 374.6924 | 534.9463 | 1471.5956 | 4.449 | 4.1502 | 0 | 12.6251 | 39.5035 | 3.8201 | 123.0569 | 5959.2621 |  |  |  | Suma de Total | 10.5215 | 85.9196 | 2147.5326 | 1026.1303 | 120.3191 | 374.6924 | 534.9463 | 1471.5956 | 4.449 | 4.1502 | 0 | 0 | 0 | 12.6251 | 39.5035 | 3.8201 | 123.0569 | 5959.2621
| 2243.9736 |  |  | 1026.1303 | 2501.5534 |  |  |  | 8.5992 |  |  | 52.1286 |  | 126.877 |  | 5959.2621 | 2252.5728 | 2553.682
| 37.66% |  |  | 17.22% | 41.98% |  |  |  | 0.1443% |  |  | 0.8747% |  | 2.129% |  |  | 5771.6573
60.7278
* Contiene las pérdidas en líneas de transmisión secundaria (niveles de tensión AT y MAT) de las empresas de transmisión,asumidas dentro del balance de energía que presentan a la DGE. | [16 empty] | 2553.682
SEIN | bar: MAT
[17 empty] | GENERADORA | 2243.9736 | 38.88% |  | MAT: GENERADORA; MAT: 8.5992; MAT: 14.16%
[17 empty] | TRANSMISORA | 1026.1303 | 17.78% |  | MAT: TRANSMISORA
[17 empty] | DISTRIBUIDORA | 2501.5534 | 43.34% |  | MAT: DISTRIBUIDORA; MAT: 52.1286; MAT: 85.84%
[18 empty] | 5771.6573 |  |  | MAT: 60.7278
[18 empty] | BT | MT | AT | MT: MAT; MAT: MT; MAT: BT
[17 empty] | DISTRIBUIDORA | 1471.5956 | 534.9463 | 374.6924 | MT: 120.3191; AT: 2501.5534; MAT: DISTRIBUIDORA; MAT: 12.6251; MAT: 39.5035; BT: 52.1286
[18 empty] | 58.83% | 21.38% | 14.98% | MT: 4.81%; MAT: 24.22%; MAT: 75.78%
* Solo considera el sistema principal. Las pérdidas del sistema secundario esta considerado en las pérdidas de las empresas generadoras.