## 7.1resumen
7.1. PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL
a. Pérdidas de energía eléctrica según el sistema eléctrico y tipo de sistema (GW.h)
[8 empty] | Tensión | (Todas)
Sistema eléctrico | Sistema |  | Total
| SEIN | SS AA | [5 empty] | Suma de Total | Sistema
Transmisión | 3833.5172 | 118.1531 | 3951.6703 |  |  |  |  | Area2 | SEIN | SA | Total general
|  |  | 62.13% | TRANSMISIÓN | DISTRIBUCIÓN | TOTAL |  | Transm. | 3833.5172 | 118.1531 | 3951.6703
Distribución | 2353.8953 | 54.8371 | 2408.7324 | 3951.6703 | 2408.7324 | 6360.4027 |  | Distrib. | 2353.8953 | 54.8371 | 2408.7324
|  |  | 37.87% | 62.13% | 37.87% |  |  | Total general | 6187.4125 | 172.9902 | 6360.4027
Total | 6187.4125 | 172.9902 | 6360.4027
| 97.28% | 2.72% |  |  |  |  | P:\DGE\dpe\DOC_DIFUSION\ANUARIOS\ANUARIO 2019\07. Capitulo 7 Perdidas 2019\[BD Pérdidas 2018.xlsx]Resumen_Dinamico'!$A$64:$T$81
|  |  |  | 2910.2445 | 0
|  |  |  | 489.7037 | 0.12103
b. Pérdidas de energía eléctrica según el nivel de tensión y tipo de sistema (GW.h) |  |  |  | 552.7195 | 106.6099
|  |  |  | 1393.2049 | 30.9212 |  |  | Area2 | (Todas)
Nivel de tensión | Sistema |  | Total
| SEIN | SS AA | [5 empty] | Suma de Total | Sistema
MAT | 3325.4261 | 5.4113 | 3330.8374 |  |  |  |  | Tensión | SEIN | SA | Total general
|  |  | 52.37% |  |  |  |  | MAT | 3325.4261 | 5.4113 | 3330.8374
AT | 474.7954 | 7.1157 | 481.9111 | SEIN | SS AA |  |  | AT | 474.7954 | 7.1157 | 481.9111
|  |  | 7.577% | 97.28% | 2.72% |  |  | MT | 658.0034 | 117.7037 | 775.707
MT | 658.0034 | 117.7037 | 775.707 | 6187.4125 | 172.9902 | 6360.4027 |  | BT | 1729.1875 | 42.7596 | 1771.9471
|  |  | 12.2% |  |  |  |  | Total general | 6187.4125 | 172.9902 | 6360.4027
BT | 1729.1875 | 42.7596 | 1771.9471
27.86%
Total | 6187.4125 | 172.9902 | 6360.4027
| 97.28% | 2.72%
c. Pérdidas de energía eléctrica según el nivel de tensión y sistema eléctrico (GW.h) | [7 empty] | Sistema | (Todas)
Nivel de tensión | Sistema eléctrico |  | Total |  |  |  |  | Suma de Total | Area2
| Transmisión | Distribución | [5 empty] | Tensión | Transm. | Distrib. | Total general
MAT | 3330.8374 | 0 | 3330.8374 | MAT | 3330.8374 | 52.37% |  | MAT | 3330.8374 |  | 3330.8374
|  |  | 52.37% | AT | 481.9111 | 7.577% |  | AT | 481.9111 |  | 481.9111
AT | 481.9111 | 0 | 481.9111 | MT | 775.707 | 12.2% |  | MT | 138.9218 | 636.7853 | 775.707
|  |  | 7.577% | BT | 1771.9471 | 27.86% |  | BT |  | 1771.9471 | 1771.9471
MT | 138.9218 | 636.7853 | 775.707 |  | 6360.4027 | 100% |  | Total general | 3951.6703 | 2408.7324 | 6360.4027
12.2%
BT | 0 | 1771.9471 | 1771.9471
27.86%
Total | 3951.6703 | 2408.7324 | 6360.4027
| 62.13% | 37.87%

## 7.2mensual_SISTEMA
7.2 PÉRDIDAS MENSUALES POR TIPO DE SISTEMA
7.2.1. Pérdidas en el sistema eléctrico de transmisión por tipo de sistema (GW.h) | [14 empty] | Area2 | Transm.
[15 empty] | Tipo Emp | Mercado Eléctrico
7.2.1.1. Empresas Transmisoras, generadoras, distribuidoras del mercado eléctrico
[16 empty] | Sistema | Subsistema
Mes | SEIN |  |  | SS AA |  |  | Pérdidas por sistema eléctrico |  | Total mercado eléctrico | [6 empty] | SEIN |  | Total SEIN | SA |  | Total SA | Total general
| Subtransmisión | Transmisión | Subtotal | Subtransmisión | Transmisión | Subtotal | Subtransmisión | Transmisión | [6 empty] | Datos | Subtransmisión | Transmisión |  | Subtransmisión | Transmisión
Enero | 51.3399 | 266.8237 | 318.1636 | 0.7863 | 0.50225 | 1.2886 | 52.1262 | 267.3259 | 319.4522 | [5 empty] | Suma de Ene | 51.3399 | 266.8237 | 318.1636 | 0.7863 | 0.50225 | 1.2886 | 319.4522
Febrero | 50.2829 | 240.603 | 290.8858 | 0.63635 | 0.31654 | 0.95289 | 50.9192 | 240.9195 | 291.8387 | [5 empty] | Suma de Feb | 50.2829 | 240.603 | 290.8858 | 0.63635 | 0.31654 | 0.95289 | 291.8387
Marzo | 55.7796 | 226.9117 | 282.6912 | 0.74872 | 0.36284 | 1.1116 | 56.5283 | 227.2745 | 283.8028 | [5 empty] | Suma de Mar | 55.7796 | 226.9117 | 282.6912 | 0.74872 | 0.36284 | 1.1116 | 283.8028
Abril | 51.5 | 270.4977 | 321.9978 | 0.68715 | 0.40505 | 1.0922 | 52.1872 | 270.9028 | 323.09 | [5 empty] | Suma de Abr | 51.5 | 270.4977 | 321.9978 | 0.68715 | 0.40505 | 1.0922 | 323.09
Mayo | 47.5724 | 246.8144 | 294.3868 | 0.71157 | 0.40728 | 1.1188 | 48.2839 | 247.2217 | 295.5056 | [5 empty] | Suma de May | 47.5724 | 246.8144 | 294.3868 | 0.71157 | 0.40728 | 1.1188 | 295.5056
Junio | 46.4575 | 303.1781 | 349.6356 | 0.72182 | 0.4142 | 1.136 | 47.1793 | 303.5923 | 350.7717 | [5 empty] | Suma de Jun | 46.4575 | 303.1781 | 349.6356 | 0.72182 | 0.4142 | 1.136 | 350.7717
Julio | 48.1225 | 248.7773 | 296.8997 | 0.71579 | 0.44905 | 1.1648 | 48.8382 | 249.2263 | 298.0646 | [5 empty] | Suma de Jul | 48.1225 | 248.7773 | 296.8997 | 0.71579 | 0.44905 | 1.1648 | 298.0646
Agosto | 51.8864 | 253.9088 | 305.7952 | 0.9004 | 0.6634 | 1.5638 | 52.7868 | 254.5722 | 307.359 | [5 empty] | Suma de Ago | 51.8864 | 253.9088 | 305.7952 | 0.9004 | 0.6634 | 1.5638 | 307.359
Septiembre | 50.9131 | 293.663 | 344.576 | 0.86704 | 0.57957 | 1.4466 | 51.7801 | 294.2425 | 346.0227 |  | SEIN | SS AA |  |  | Suma de Sep | 50.9131 | 293.663 | 344.576 | 0.86704 | 0.57957 | 1.4466 | 346.0227
Octubre | 53.1138 | 304.2217 | 357.3354 | 0.78806 | 0.52756 | 1.3156 | 53.9018 | 304.7492 | 358.651 | Transmisión | 3214.394 | 5.4113 |  |  | Suma de Oct | 53.1138 | 304.2217 | 357.3354 | 0.78806 | 0.52756 | 1.3156 | 358.651
Noviembre | 53.1515 | 282.1529 | 335.3044 | 0.72749 | 0.39918 | 1.1267 | 53.879 | 282.5521 | 336.4311 | Subtransmisión | 615.5793 | 9.0345 |  |  | Suma de Nov | 53.1515 | 282.1529 | 335.3044 | 0.72749 | 0.39918 | 1.1267 | 336.4311
Diciembre | 55.4598 | 276.8418 | 332.3017 | 0.74384 | 0.38436 | 1.1282 | 56.2037 | 277.2262 | 333.4299 |  | 3829.9733 | 14.4458 | 3844.4192 |  | Suma de Dic | 55.4598 | 276.8418 | 332.3017 | 0.74384 | 0.38436 | 1.1282 | 333.4299
TOTAL | 615.5793 | 3214.394 | 3829.9733 | 9.0345 | 5.4113 | 14.4458 | 624.6138 | 3219.8053 | 3844.4192 | [5 empty] | Suma de Total | 615.5793 | 3214.394 | 3829.9733 | 9.0345 | 5.4113 | 14.4458 | 3844.4192
| 16.07% | 83.93% | 99.62% | 62.54% | 37.46% | 0.3758% | 16.25% | 83.75% |  |  | 83.93% | 37.46%
[11 empty] | 16.07% | 62.54%
[17 empty] | Area2 | Transm.
[17 empty] | Tipo Emp | Uso Propio
7.2.1.2. Empresas generadoras para uso propio
[18 empty] | Sistema | Subsistema
Mes | SEIN | SS AA | Total uso propio | [14 empty] | SEIN | SA | Total general
| SubTransmisión | [15 empty] | Datos | Transmisión y Distribución | Transmisión y Distribución
Enero | 0.34288 | 8.4756 | 8.8185 | [13 empty] | Suma de Ene | 0.34288 | 8.4756 | 8.8185
Febrero | 0.34331 | 7.1606 | 7.5039 | [13 empty] | Suma de Feb | 0.34331 | 7.1606 | 7.5039
Marzo | 0.43871 | 10.1911 | 10.6298 | [13 empty] | Suma de Mar | 0.43871 | 10.1911 | 10.6298
Abril | 0.27859 | 9.8545 | 10.133 | [13 empty] | Suma de Abr | 0.27859 | 9.8545 | 10.133
Mayo | 0.28236 | 8.4027 | 8.6851 | [13 empty] | Suma de May | 0.28236 | 8.4027 | 8.6851
Junio | 0.24471 | 8.9862 | 9.2309 | [13 empty] | Suma de Jun | 0.24471 | 8.9862 | 9.2309
Julio | 0.18696 | 7.8734 | 8.0603 | [13 empty] | Suma de Jul | 0.18696 | 7.8734 | 8.0603
Agosto | 0.29822 | 7.6585 | 7.9567 | [13 empty] | Suma de Ago | 0.29822 | 7.6585 | 7.9567
Setiembre | 0.34928 | 7.9487 | 8.298 | [13 empty] | Suma de Sep | 0.34928 | 7.9487 | 8.298
Octubre | 0.24372 | 8.336 | 8.5798 | [13 empty] | Suma de Oct | 0.24372 | 8.336 | 8.5798
Noviembre | 0.31914 | 8.6459 | 8.9651 | [13 empty] | Suma de Nov | 0.31914 | 8.6459 | 8.9651
Diciembre | 0.21597 | 10.1742 | 10.3902 | [13 empty] | Suma de Dic | 0.21597 | 10.1742 | 10.3902
TOTAL | 3.5439 | 103.7073 | 107.2511 | [13 empty] | Suma de Total | 3.5439 | 103.7073 | 107.2511
| 3.304% | 96.7%
[17 empty] | Area2 | Transm.
7.2.1.3. Total de pérdidas en transmisión
[18 empty] | Sistema | Tipo Emp
Mes | SEIN |  |  | SS AA |  |  | Pérdidas por sistema eléctrico |  | Total mercado eléctrico | [8 empty] | SEIN |  | SA |  | Total general
| Mercado eléctrico | Uso propio | Subtotal | Mercado eléctrico | Uso propio | Subtotal | Mercado eléctrico | Uso propio | [8 empty] | Datos | Mercado Eléctrico | Uso Propio | Mercado Eléctrico | Uso Propio
Enero | 318.1636 | 0.34288 | 318.5065 | 1.2886 | 8.4756 | 9.7641 | 319.4522 | 8.8185 | 328.2706 | [7 empty] | Suma de Ene | 318.1636 | 0.34288 | 1.2886 | 8.4756 | 328.2706
Febrero | 290.8858 | 0.34331 | 291.2291 | 0.95289 | 7.1606 | 8.1134 | 291.8387 | 7.5039 | 299.3426 | [7 empty] | Suma de Feb | 290.8858 | 0.34331 | 0.95289 | 7.1606 | 299.3426
Marzo | 282.6912 | 0.43871 | 283.1299 | 1.1116 | 10.1911 | 11.3026 | 283.8028 | 10.6298 | 294.4326 | [7 empty] | Suma de Mar | 282.6912 | 0.43871 | 1.1116 | 10.1911 | 294.4326
Abril | 321.9978 | 0.27859 | 322.2764 | 1.0922 | 9.8545 | 10.9467 | 323.09 | 10.133 | 333.223 |  | SEIN | SS AA |  |  |  |  | Suma de Abr | 321.9978 | 0.27859 | 1.0922 | 9.8545 | 333.223
Mayo | 294.3868 | 0.28236 | 294.6691 | 1.1188 | 8.4027 | 9.5215 | 295.5056 | 8.6851 | 304.1907 | MERCADO ELÉCTRICO | 3829.9733 | 14.4458 | 3844.4192 | 99.62% | 0.3758% |  | Suma de May | 294.3868 | 0.28236 | 1.1188 | 8.4027 | 304.1907
Junio | 349.6356 | 0.24471 | 349.8804 | 1.136 | 8.9862 | 10.1223 | 350.7717 | 9.2309 | 360.0026 | USO PROPIO | 3.5439 | 103.7073 | 107.2511 | 3.304% | 96.7% |  | Suma de Jun | 349.6356 | 0.24471 | 1.136 | 8.9862 | 360.0026
Julio | 296.8997 | 0.18696 | 297.0867 | 1.1648 | 7.8734 | 9.0382 | 298.0646 | 8.0603 | 306.1249 |  | 3833.5172 | 118.1531 | 3951.6703 |  |  |  | Suma de Jul | 296.8997 | 0.18696 | 1.1648 | 7.8734 | 306.1249
Agosto | 305.7952 | 0.29822 | 306.0934 | 1.5638 | 7.6585 | 9.2223 | 307.359 | 7.9567 | 315.3157 | [7 empty] | Suma de Ago | 305.7952 | 0.29822 | 1.5638 | 7.6585 | 315.3157
Setiembre | 344.576 | 0.34928 | 344.9253 | 1.4466 | 7.9487 | 9.3953 | 346.0227 | 8.298 | 354.3206 | [7 empty] | Suma de Sep | 344.576 | 0.34928 | 1.4466 | 7.9487 | 354.3206
Octubre | 357.3354 | 0.24372 | 357.5791 | 1.3156 | 8.336 | 9.6517 | 358.651 | 8.5798 | 367.2308 |  | 99.91% | 12.23% |  |  |  |  | Suma de Oct | 357.3354 | 0.24372 | 1.3156 | 8.336 | 367.2308
Noviembre | 335.3044 | 0.31914 | 335.6236 | 1.1267 | 8.6459 | 9.7726 | 336.4311 | 8.9651 | 345.3961 |  | 0.09244% | 87.77% |  |  |  |  | Suma de Nov | 335.3044 | 0.31914 | 1.1267 | 8.6459 | 345.3961
Diciembre | 332.3017 | 0.21597 | 332.5176 | 1.1282 | 10.1742 | 11.3024 | 333.4299 | 10.3902 | 343.82 | [7 empty] | Suma de Dic | 332.3017 | 0.21597 | 1.1282 | 10.1742 | 343.82
TOTAL | 3829.9733 | 3.5439 | 3833.5172 | 14.4458 | 103.7073 | 118.1531 | 3844.4192 | 107.2511 | 3951.6703 | [7 empty] | Suma de Total | 3829.9733 | 3.5439 | 14.4458 | 103.7073 | 3951.6703
| 99.91% | 0.09244% |  | 12.23% | 87.77% |  | 97.29% | 2.714%
[11 empty] | SEIN | SS AA
[11 empty] | 3844.4192 | 107.2511 | 3951.6703
[11 empty] | 97.29% | 2.714%
[14 empty] | 83.93% | 37.46%
[14 empty] | 16.07% | 62.54%
7.2.2. Pérdidas en el sistema eléctrico de distribución por tipo de sistema (GW.h) | [16 empty] | Area2 | Distrib.
[17 empty] | Tipo Emp | (Todas)
MES | SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN | [16 empty] | Sistema | Subsistema
| SEIN |  | Total SEIN | SS AA |  | Total SS AA | Total de pérdidas por subsistema |  | Total | [8 empty] | SEIN |  | Total SEIN | SA |  | Total SA | Total general
| Primaria | Secundaria |  | Primaria | Secundaria |  | Primaria | Secundaria | [8 empty] | Datos | Distribución Primaria | Distribución Secundaria |  | Distribución Primaria | Distribución Secundaria
Enero | 54.5555 | 177.2361 | 231.7916 | 1.0126 | 3.3266 | 4.3392 | 55.5681 | 180.5626 | 236.1308 | [7 empty] | Suma de Ene | 54.5555 | 177.2361 | 231.7916 | 1.0126 | 3.3266 | 4.3392 | 236.1308
Febrero | 49.2116 | 94.8501 | 144.0617 | 0.90698 | 2.903 | 3.81 | 50.1186 | 97.753 | 147.8716 | [7 empty] | Suma de Feb | 49.2116 | 94.8501 | 144.0617 | 0.90698 | 2.903 | 3.81 | 147.8716
Marzo | 59.5298 | 185.8413 | 245.3712 | 1.0599 | 4.0579 | 5.1177 | 60.5897 | 189.8992 | 250.4889 |  |  | SS AA | SEIN |  |  |  | Suma de Mar | 59.5298 | 185.8413 | 245.3712 | 1.0599 | 4.0579 | 5.1177 | 250.4889
Abril | 51.5564 | 119.6338 | 171.1902 | 0.99887 | 3.5738 | 4.5727 | 52.5553 | 123.2076 | 175.7629 |  | Primaria | 12.0775 | 624.7077 | 22.02% | 26.54% |  | Suma de Abr | 51.5564 | 119.6338 | 171.1902 | 0.99887 | 3.5738 | 4.5727 | 175.7629
Mayo | 55.0423 | 156.9022 | 211.9445 | 0.987 | 4.1074 | 5.0944 | 56.0293 | 161.0096 | 217.0389 |  | Secundaria | 42.7596 | 1729.1875 | 77.98% | 73.46% |  | Suma de May | 55.0423 | 156.9022 | 211.9445 | 0.987 | 4.1074 | 5.0944 | 217.0389
Junio | 49.1238 | 124.5109 | 173.6347 | 0.90417 | 3.0885 | 3.9927 | 50.028 | 127.5994 | 177.6274 |  |  | 54.8371 | 2353.8953 | 2408.7324 |  |  | Suma de Jun | 49.1238 | 124.5109 | 173.6347 | 0.90417 | 3.0885 | 3.9927 | 177.6274
Julio | 52.5886 | 160.6305 | 213.2191 | 0.93726 | 3.8573 | 4.7945 | 53.5259 | 164.4877 | 218.0136 |  |  | 2.277% | 97.72% |  |  |  | Suma de Jul | 52.5886 | 160.6305 | 213.2191 | 0.93726 | 3.8573 | 4.7945 | 218.0136
Agosto | 51.8877 | 151.2198 | 203.1075 | 1.1013 | 3.5591 | 4.6604 | 52.989 | 154.7789 | 207.7679 | [7 empty] | Suma de Ago | 51.8877 | 151.2198 | 203.1075 | 1.1013 | 3.5591 | 4.6604 | 207.7679
Setiembre | 49.4449 | 113.9181 | 163.3631 | 1.0559 | 3.5341 | 4.5899 | 50.5008 | 117.4522 | 167.953 | [7 empty] | Suma de Sep | 49.4449 | 113.9181 | 163.3631 | 1.0559 | 3.5341 | 4.5899 | 167.953
Octubre | 51.9436 | 156.6434 | 208.587 | 1.0377 | 3.6534 | 4.691 | 52.9813 | 160.2967 | 213.278 | [7 empty] | Suma de Oct | 51.9436 | 156.6434 | 208.587 | 1.0377 | 3.6534 | 4.691 | 213.278
Noviembre | 51.0948 | 128.9016 | 179.9964 | 0.98335 | 3.2483 | 4.2316 | 52.0781 | 132.1499 | 184.228 | [7 empty] | Suma de Nov | 51.0948 | 128.9016 | 179.9964 | 0.98335 | 3.2483 | 4.2316 | 184.228
Diciembre | 48.7286 | 158.8998 | 207.6284 | 1.0926 | 3.8503 | 4.9429 | 49.8212 | 162.7502 | 212.5714 | [7 empty] | Suma de Dic | 48.7286 | 158.8998 | 207.6284 | 1.0926 | 3.8503 | 4.9429 | 212.5714
TOTAL | 624.7077 | 1729.1875 | 2353.8953 | 12.0775 | 42.7596 | 54.8371 | 636.7853 | 1771.9471 | 2408.7324 | [7 empty] | Suma de Total | 624.7077 | 1729.1875 | 2353.8953 | 12.0775 | 42.7596 | 54.8371 | 2408.7324
| 26.54% | 73.46% | 97.72% | 22.02% | 77.98% | 2.277% | 26.44% | 73.56%
SEIN
SS AA
12%
88%
99%
TOTAL : 3 844 GW.h
1%
SEIN : 2 354 GW.h
SS AA : 55 GW.h
TOTAL : 2 409 GW.h

## 7.3mensual_TENSION
7.3. PÉRDIDAS MENSUALES POR NIVEL DE TENSIÓN (GW.h)
[17 empty] | Area2 | Transm.
7.3.1. Pérdidas en el sistema eléctrico de transmisión por nivel de tensión (GW.h)
[18 empty] | Tipo Emp | Subsistema | Tensión
MES |  | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO (POR SUBSISTEMAS) |  |  |  |  | USO PROPIO | TOTAL DE PÉRDIDAS POR NIVEL DE TENSIÓN | [9 empty] | Mercado Eléctrico | [5 empty] | Total Mercado Eléctrico | Uso Propio |  | Total Uso Propio | Total general
| Subtransmisión |  |  | Total Subtransmisión | Transmisión | TOTAL DE PÉRDIDAS EN EL MERCADO ELÉCTRICO | Transmisión y distribución | [10 empty] | Subtransmisión |  |  | Total Subtransmisión | Transmisión | Total Transmisión |  | Transmisión y Distribución | Total Transmisión y Distribución
| MAT | AT | MT |  | MAT |  | MT | MT | AT | MAT | TOTAL | [5 empty] | Datos | MAT | AT | MT |  | MAT |  |  | MT
Enero | 8.2923 | 40.8885 | 2.9454 | 52.1262 | 267.3259 | 319.4522 | 8.8185 | 11.7639 | 40.8885 | 275.6182 | 328.2706 | [5 empty] | Suma de Ene | 8.2923 | 40.8885 | 2.9454 | 52.1262 | 267.3259 | 267.3259 | 319.4522 | 8.8185 | 8.8185 | 8.8185 | 328.2706
Febrero | 8.6104 | 38.4421 | 3.8667 | 50.9192 | 240.9195 | 291.8387 | 7.5039 | 11.3705 | 38.4421 | 249.5299 | 299.3426 | [5 empty] | Suma de Feb | 8.6104 | 38.4421 | 3.8667 | 50.9192 | 240.9195 | 240.9195 | 291.8387 | 7.5039 | 7.5039 | 7.5039 | 299.3426
Marzo | 8.8223 | 44.5591 | 3.1468 | 56.5283 | 227.2745 | 283.8028 | 10.6298 | 13.7766 | 44.5591 | 236.0968 | 294.4326 | [5 empty] | Suma de Mar | 8.8223 | 44.5591 | 3.1468 | 56.5283 | 227.2745 | 227.2745 | 283.8028 | 10.6298 | 10.6298 | 10.6298 | 294.4326
Abril | 8.502 | 40.5744 | 3.1109 | 52.1872 | 270.9028 | 323.09 | 10.133 | 13.2439 | 40.5744 | 279.4048 | 333.223 | [5 empty] | Suma de Abr | 8.502 | 40.5744 | 3.1109 | 52.1872 | 270.9028 | 270.9028 | 323.09 | 10.133 | 10.133 | 10.133 | 333.223
Mayo | 9.9803 | 35.6673 | 2.6364 | 48.2839 | 247.2217 | 295.5056 | 8.6851 | 11.3215 | 35.6673 | 257.202 | 304.1907 | [5 empty] | Suma de May | 9.9803 | 35.6673 | 2.6364 | 48.2839 | 247.2217 | 247.2217 | 295.5056 | 8.6851 | 8.6851 | 8.6851 | 304.1907
Junio | 8.908 | 35.9669 | 2.3044 | 47.1793 | 303.5923 | 350.7717 | 9.2309 | 11.5353 | 35.9669 | 312.5004 | 360.0026 | [5 empty] | Suma de Jun | 8.908 | 35.9669 | 2.3044 | 47.1793 | 303.5923 | 303.5923 | 350.7717 | 9.2309 | 9.2309 | 9.2309 | 360.0026
b. Pérdidas de energía eléctrica según el nivel de tensión y tipo de sistema (GW.h) | 9.1258 | 37.2286 | 2.4838 | 48.8382 | 249.2263 | 298.0646 | 8.0603 | 10.5441 | 37.2286 | 258.3521 | 306.1249 | [5 empty] | Suma de Jul | 9.1258 | 37.2286 | 2.4838 | 48.8382 | 249.2263 | 249.2263 | 298.0646 | 8.0603 | 8.0603 | 8.0603 | 306.1249
Agosto | 9.4431 | 41.1488 | 2.1949 | 52.7868 | 254.5722 | 307.359 | 7.9567 | 10.1515 | 41.1488 | 264.0153 | 315.3157 | [5 empty] | Suma de Ago | 9.4431 | 41.1488 | 2.1949 | 52.7868 | 254.5722 | 254.5722 | 307.359 | 7.9567 | 7.9567 | 7.9567 | 315.3157
Nivel de tensión | 9.1453 | 40.3821 | 2.2528 | 51.7801 | 294.2425 | 346.0227 | 8.298 | 10.5507 | 40.3821 | 303.3878 | 354.3206 | [5 empty] | Suma de Sep | 9.1453 | 40.3821 | 2.2528 | 51.7801 | 294.2425 | 294.2425 | 346.0227 | 8.298 | 8.298 | 8.298 | 354.3206
Octubre | 9.9212 | 41.8211 | 2.1595 | 53.9018 | 304.7492 | 358.651 | 8.5798 | 10.7392 | 41.8211 | 314.6704 | 367.2308 | [5 empty] | Suma de Oct | 9.9212 | 41.8211 | 2.1595 | 53.9018 | 304.7492 | 304.7492 | 358.651 | 8.5798 | 8.5798 | 8.5798 | 367.2308
Noviembre | 10.293 | 41.2619 | 2.3241 | 53.879 | 282.5521 | 336.4311 | 8.9651 | 11.2891 | 41.2619 | 292.8451 | 345.3961 | [5 empty] | Suma de Nov | 10.293 | 41.2619 | 2.3241 | 53.879 | 282.5521 | 282.5521 | 336.4311 | 8.9651 | 8.9651 | 8.9651 | 345.3961
Diciembre | 9.9884 | 43.9702 | 2.245 | 56.2037 | 277.2262 | 333.4299 | 10.3902 | 12.6352 | 43.9702 | 287.2146 | 343.82 | [5 empty] | Suma de Dic | 9.9884 | 43.9702 | 2.245 | 56.2037 | 277.2262 | 277.2262 | 333.4299 | 10.3902 | 10.3902 | 10.3902 | 343.82
TOTAL | 111.0321 | 481.9111 | 31.6706 | 624.6138 | 3219.8053 | 3844.4192 | 107.2511 | 138.9218 | 481.9111 | 3330.8374 | 3951.6703 |  | 7064.2245 |  |  |  | Suma de Total | 111.0321 | 481.9111 | 31.6706 | 624.6138 | 3219.8053 | 3219.8053 | 3844.4192 | 107.2511 | 107.2511 | 107.2511 | 3951.6703
| 17.78% | 14.97% | 0.9836% |  | 83.75% | 97.29% | 2.714% | 3.516% | 12.2% | 84.29%
[13 empty] | 0.8238% | 12.54% | 86.64%
[13 empty] | Subtransmisión |  | Transmisión
| 1393.2049 | 30.9212 | [10 empty] | MT | AT | MAT
[12 empty] | MERCADO ELÉCTRICO | 31.6706 | 481.9111 | 3330.8374 | 3844.4192
[12 empty] | USO PROPIO | 107.2511 |  |  | 107.2511
[12 empty] | TOTAL | 138.9218 | 481.9111 | 3330.8374 | 3951.6703
[13 empty] | 3.516% | 12.2% | 84.29%
[13 empty] | 0.8014% | 12.2% | 84.29%
2.714%
[13 empty] | 3.516% | 12.2% | 84.29%
7.3.2. Pérdidas en el sistema eléctrico de distribución por nivel de tensión (GW.h) | [17 empty] | Area2 | Distrib.
[18 empty] | Tipo Emp | Mercado Eléctrico
MES | MERCADO ELÉCTRICO | [17 empty] | Subsistema | Tensión
| Subsistema de distribución primaria | Subsistema de distribución secundaria | TOTAL DE PÉRDIDAS | [15 empty] | Distribución Primaria | Distribución Secundaria | Total general
| MT | BT | [11 empty] | Primaria | Secundaria |  |  | Datos | MT | BT
Enero | 55.5681 | 180.5626 | 236.1308 | [10 empty] | MT | BT |  |  | Suma de Ene | 55.5681 | 180.5626 | 236.1308
Febrero | 50.1186 | 97.753 | 147.8716 | [10 empty] | 636.7853 | 1771.9471 | 2408.7324 |  | Suma de Feb | 50.1186 | 97.753 | 147.8716
Marzo | 60.5897 | 189.8992 | 250.4889 | [10 empty] | 26.44% | 73.56% |  |  | Suma de Mar | 60.5897 | 189.8992 | 250.4889
Abril | 52.5553 | 123.2076 | 175.7629 | [14 empty] | Suma de Abr | 52.5553 | 123.2076 | 175.7629
Mayo | 56.0293 | 161.0096 | 217.0389 | [14 empty] | Suma de May | 56.0293 | 161.0096 | 217.0389
Junio | 50.028 | 127.5994 | 177.6274 | [14 empty] | Suma de Jun | 50.028 | 127.5994 | 177.6274
Julio | 53.5259 | 164.4877 | 218.0136 | [14 empty] | Suma de Jul | 53.5259 | 164.4877 | 218.0136
Agosto | 52.989 | 154.7789 | 207.7679 | [14 empty] | Suma de Ago | 52.989 | 154.7789 | 207.7679
Setiembre | 50.5008 | 117.4522 | 167.953 | [14 empty] | Suma de Sep | 50.5008 | 117.4522 | 167.953
Octubre | 52.9813 | 160.2967 | 213.278 | [14 empty] | Suma de Oct | 52.9813 | 160.2967 | 213.278
Noviembre | 52.0781 | 132.1499 | 184.228 | [14 empty] | Suma de Nov | 52.0781 | 132.1499 | 184.228
Diciembre | 49.8212 | 162.7502 | 212.5714 | [14 empty] | Suma de Dic | 49.8212 | 162.7502 | 212.5714
TOTAL | 636.7853 | 1771.9471 | 2408.7324 | [14 empty] | Suma de Total | 636.7853 | 1771.9471 | 2408.7324
| 26.44% | 73.56%
0,8%
2,7%
12,2%
84,3%
74%
26%
TOTAL : 3 952 GW.h
TOTAL : 3 952 GW.h

## 7.4POR EMPRESA
7.4. PÉRDIDAS MENSUALES POR TIPO DE EMPRESA Y SISTEMA (GW.h)
[21 empty] | Tipo Emp | Sistema | Tipo | Area2 | Subsistema | Tensión
[21 empty] | Mercado Eléctrico | [14 empty] | Uso Propio |  | Total general
Servicio | MERCADO ELÉCTRICO | [12 empty] | USO PROPIO |  | TOTAL |  |  |  |  | SEIN | [7 empty] | SA | [6 empty] | SEIN | SA
Sistema | SEIN | [7 empty] | SS AA |  |  |  |  | GENERADORA | [6 empty] | GEN |  |  | TRA | DIS |  |  |  | GEN |  |  | DIS |  |  |  | AUT | AUT
Tipo de empresa | GENERADORA* |  |  | TRANSMISORA | DISTRIBUIDORA |  |  |  | GENERADORA |  |  | DISTRIBUIDORA | [8 empty] | Transm. |  |  | Transm. | Transm. |  | Distrib. |  | Transm. |  |  | Transm. |  | Distrib. |  | Transm. | Transm.
Sistema eléctrico | Transmisión secundaria |  |  | Transmisión principal | Transmisión secundaria |  | Distribución |  | Transmisión |  |  | Distribución |  | Transmisión | [6 empty] | Subtransmisión |  | Transmisión | Transmisión | Subtransmisión |  | Distribución Primaria | Distribución Secundaria | Subtransmisión |  | Transmisión | Subtransmisión |  | Distribución Primaria | Distribución Secundaria | Transmisión y Distribución | Transmisión y Distribución
Subsistema | Subtransmisión |  | Transmisión | Transmisión | Subtransmisión | Transmisión | Primaria | Secundaria | Subtransmisión |  | Transmisión | Primaria | Secundaria | SEIN | SS AA |  |  |  |  | Datos | MT | AT | MAT | MAT | MAT | AT | MT | BT | MT | AT | MAT | MAT | AT | MT | BT | MT | MT
MES | MT | AT | MAT | MAT | MAT | AT | MT | BT | MT | AT | MAT | MT | BT | MT | MT |  |  |  |  | Suma de Ene | 2.7399 | 5.2336 | 160.6319 | 106.1917 | 8.2923 | 35.0741 | 54.5555 | 177.2361 | 0.20554 | 0.58076 | 0.50225 | 0 | 0 | 1.0126 | 3.3266 | 0.34288 | 8.4756 | 564.4014
Enero | 2.7399 | 5.2336 | 160.6319 | 106.1917 | 8.2923 | 35.0741 | 54.5555 | 177.2361 | 0.20554 | 0.58076 | 0.50225 | 1.0126 | 3.3266 | 0.34288 | 8.4756 | 564.4014 |  |  |  | Suma de Feb | 3.7392 | 4.9347 | 147.735 | 92.868 | 8.6104 | 32.9986 | 49.2116 | 94.8501 | 0.12752 | 0.50883 | 0.31654 | 0 | 0 | 0.90698 | 2.903 | 0.34331 | 7.1606 | 447.2142
Febrero | 3.7392 | 4.9347 | 147.735 | 92.868 | 8.6104 | 32.9986 | 49.2116 | 94.8501 | 0.12752 | 0.50883 | 0.31654 | 0.90698 | 2.903 | 0.34331 | 7.1606 | 447.2142 |  |  |  | Suma de Mar | 2.985 | 7.3573 | 150.8244 | 76.0872 | 8.8223 | 36.6149 | 59.5298 | 185.8413 | 0.16185 | 0.58687 | 0.36284 | 0 | 0 | 1.0599 | 4.0579 | 0.43871 | 10.1911 | 544.9215
Marzo | 2.985 | 7.3573 | 150.8244 | 76.0872 | 8.8223 | 36.6149 | 59.5298 | 185.8413 | 0.16185 | 0.58687 | 0.36284 | 1.0599 | 4.0579 | 0.43871 | 10.1911 | 544.9215 |  |  |  | Suma de Abr | 2.9773 | 5.4424 | 189.2177 | 81.28 | 8.502 | 34.5783 | 51.5564 | 119.6338 | 0.13352 | 0.55364 | 0.40505 | 0 | 0 | 0.99887 | 3.5738 | 0.27859 | 9.8545 | 508.9859
Abril | 2.9773 | 5.4424 | 189.2177 | 81.28 | 8.502 | 34.5783 | 51.5564 | 119.6338 | 0.13352 | 0.55364 | 0.40505 | 0.99887 | 3.5738 | 0.27859 | 9.8545 | 508.9859 |  |  |  | Suma de May | 2.5064 | 4.8371 | 155.1426 | 91.6718 | 9.9803 | 30.2486 | 55.0423 | 156.9022 | 0.13004 | 0.58153 | 0.40728 | 0 | 0 | 0.987 | 4.1074 | 0.28236 | 8.4027 | 521.2296
Mayo | 2.5064 | 4.8371 | 155.1426 | 91.6718 | 9.9803 | 30.2486 | 55.0423 | 156.9022 | 0.13004 | 0.58153 | 0.40728 | 0.987 | 4.1074 | 0.28236 | 8.4027 | 521.2296 |  |  |  | Suma de Jun | 2.1382 | 4.0693 | 220.1652 | 83.013 | 8.908 | 31.342 | 49.1238 | 124.5109 | 0.16623 | 0.5556 | 0.4142 | 0 | 0 | 0.90417 | 3.0885 | 0.24471 | 8.9862 | 537.63
Junio | 2.1382 | 4.0693 | 220.1652 | 83.013 | 8.908 | 31.342 | 49.1238 | 124.5109 | 0.16623 | 0.5556 | 0.4142 | 0.90417 | 3.0885 | 0.24471 | 8.9862 | 537.63 |  |  |  | Suma de Jul | 2.328 | 4.065 | 156.2481 | 92.5291 | 9.1258 | 32.6037 | 52.5886 | 160.6305 | 0.15584 | 0.55994 | 0.44905 | 0 | 0 | 0.93726 | 3.8573 | 0.18696 | 7.8734 | 524.1385
Julio | 2.328 | 4.065 | 156.2481 | 92.5291 | 9.1258 | 32.6037 | 52.5886 | 160.6305 | 0.15584 | 0.55994 | 0.44905 | 0.93726 | 3.8573 | 0.18696 | 7.8734 | 524.1385 |  |  |  | Suma de Ago | 1.9978 | 6.7393 | 159.6254 | 94.2834 | 9.4431 | 33.7062 | 51.8877 | 151.2198 | 0.19711 | 0.70329 | 0.6634 | 0 | 0 | 1.1013 | 3.5591 | 0.29822 | 7.6585 | 523.0835
Agosto | 1.9978 | 6.7393 | 159.6254 | 94.2834 | 9.4431 | 33.7062 | 51.8877 | 151.2198 | 0.19711 | 0.70329 | 0.6634 | 1.1013 | 3.5591 | 0.29822 | 7.6585 | 523.0835 |  |  |  | Suma de Sep | 2.0638 | 5.7407 | 211.1826 | 82.4804 | 9.1453 | 33.9633 | 49.4449 | 113.9181 | 0.18892 | 0.67813 | 0.57957 | 0 | 0 | 1.0559 | 3.5341 | 0.34928 | 7.9487 | 522.2736
Septiembre | 2.0638 | 5.7407 | 211.1826 | 82.4804 | 9.1453 | 33.9633 | 49.4449 | 113.9181 | 0.18892 | 0.67813 | 0.57957 | 1.0559 | 3.5341 | 0.34928 | 7.9487 | 522.2736 |  |  |  | Suma de Oct | 1.9738 | 6.2576 | 215.4504 | 88.7713 | 9.9212 | 34.9612 | 51.9436 | 156.6434 | 0.1857 | 0.60235 | 0.52756 | 0 | 0 | 1.0377 | 3.6534 | 0.24372 | 8.336 | 580.5089
Octubre | 1.9738 | 6.2576 | 215.4504 | 88.7713 | 9.9212 | 34.9612 | 51.9436 | 156.6434 | 0.1857 | 0.60235 | 0.52756 | 1.0377 | 3.6534 | 0.24372 | 8.336 | 580.5089 |  |  |  | Suma de Nov | 2.1867 | 6.2855 | 200.7128 | 81.4401 | 10.293 | 34.3863 | 51.0948 | 128.9016 | 0.13735 | 0.59014 | 0.39918 | 0 | 0 | 0.98335 | 3.2483 | 0.31914 | 8.6459 | 529.6242
Noviembre | 2.1867 | 6.2855 | 200.7128 | 81.4401 | 10.293 | 34.3863 | 51.0948 | 128.9016 | 0.13735 | 0.59014 | 0.39918 | 0.98335 | 3.2483 | 0.31914 | 8.6459 | 529.6242 |  |  |  | Suma de Dic | 2.1158 | 8.059 | 199.6342 | 77.2076 | 9.9884 | 35.2965 | 48.7286 | 158.8998 | 0.12921 | 0.61463 | 0.38436 | 0 | 0 | 1.0926 | 3.8503 | 0.21597 | 10.1742 | 556.3914
Diciembre | 2.1158 | 8.059 | 199.6342 | 77.2076 | 9.9884 | 35.2965 | 48.7286 | 158.8998 | 0.12921 | 0.61463 | 0.38436 | 1.0926 | 3.8503 | 0.21597 | 10.1742 | 556.3914 |  |  |  | Suma de Total | 29.7518 | 69.0216 | 2166.5703 | 1047.8237 | 111.0321 | 405.7738 | 624.7077 | 1729.1875 | 1.9188 | 7.1157 | 5.4113 | 0 | 0 | 12.0775 | 42.7596 | 3.5439 | 103.7073 | 6360.4027
TOTAL | 29.7518 | 69.0216 | 2166.5703 | 1047.8237 | 111.0321 | 405.7738 | 624.7077 | 1729.1875 | 1.9188 | 7.1157 | 5.4113 | 12.0775 | 42.7596 | 3.5439 | 103.7073 | 6360.4027
MT: 2265.3437; MAT: 1047.8237; MAT: 2870.7012; MT: 14.4458; MT: 54.8371; MT: 107.2511 | 6360.4027 | 2279.7895 | 2925.5383
MT: 35.62%; MAT: 16.47%; MAT: 45.13%; MT: 0.2271%; MT: 0.8622%; MT: 1.686% |  | 6183.8686
69.2829
MES: * Contiene las pérdidas en líneas de transmisión secundaria (niveles de tensión AT y MAT) de las empresas de transmisión,asumidas dentro del balance de energía que presentan a la DGE. |  | 2925.5383
[17 empty] | SEIN | [5 empty] | SA
[17 empty] | GENERADORA | 2265.3437 | 36.63% |  |  |  | GENERADORA | 14.4458 | 20.85%
[17 empty] | TRANSMISORA | 1047.8237 | 16.94% |  |  |  | TRANSMISORA
[17 empty] | DISTRIBUIDORA | 2870.7012 | 46.42% |  |  |  | DISTRIBUIDORA | 54.8371 | 79.15%
[18 empty] | 6183.8686 | [5 empty] | 69.2829
[18 empty] | BT | MT | AT | MAT |  |  | MT | BT
[17 empty] | DISTRIBUIDORA | 1729.1875 | 624.7077 | 405.7738 | 111.0321 | 2870.7012 | DISTRIBUIDORA | 12.0775 | 42.7596 |  |  | 54.8371
[18 empty] | 60.24% | 21.76% | 14.14% | 3.868% |  |  | 22.02% | 77.98%
* Solo considera el sistema principal. Las pérdidas del sistema secundario esta considerado en las pérdidas de las empresas generadoras.