## 7.1
7.1. PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL
a. Pérdidas de energía eléctrica según el sistema eléctrico y tipo de sistema (GW.h)
[8 empty] | Tensión | (Todas)
Sistema eléctrico | Sistema |  | Total
| SEIN | SS AA | [5 empty] | Suma de Total | Sistema
Transmisión | 3949.0295 | 103.8687 | 4052.8982 |  |  |  |  | Area2 | SEIN | SA | Total general
|  |  | 64.08% | TRANSMISIÓN | DISTRIBUCIÓN | TOTAL |  | Transm. | 3949.0295 | 103.8687 | 4052.8982
Distribución | 2216.8822 | 55.1693 | 2272.0515 | 4052.8982 | 2272.0515 | 6324.9498 |  | Distrib. | 2216.8822 | 55.1693 | 2272.0515
|  |  | 35.92% | 64.08% | 35.92% |  |  | Total general | 6165.9117 | 159.038 | 6324.9498
Total | 6165.9117 | 159.038 | 6324.9498
| 97.49% | 2.514% |  |  |  |  | P:\DGE\dpe\DOC_DIFUSION\ANUARIOS\ANUARIO 2019\07. Capitulo 7 Perdidas 2019\[BD Pérdidas 2018.xlsx]Resumen_Dinamico'!$A$64:$T$81
|  |  |  | 2910.2445 | 0
|  |  |  | 489.7037 | 0.12103
b. Pérdidas de energía eléctrica según el nivel de tensión y tipo de sistema (GW.h) |  |  |  | 552.7195 | 106.6099
|  |  |  | 1393.2049 | 30.9212 |  |  | Area2 | (Todas)
Nivel de tensión | Sistema |  | Total
| SEIN | SS AA | [5 empty] | Suma de Total | Sistema
MAT | 3470.8753 | 5.0727 | 3475.9481 |  |  |  |  | Tensión | SEIN | SA | Total general
|  |  | 54.96% |  |  |  |  | MAT | 3470.8753 | 5.0727 | 3475.9481
AT | 441.2936 | 6.9673 | 448.2609 | SEIN | SS AA |  |  | AT | 441.2936 | 6.9673 | 448.2609
|  |  | 7.087% | 97.49% | 2.514% |  |  | MT | 563.6194 | 104.7816 | 668.401
MT | 563.6194 | 104.7816 | 668.401 | 6165.9117 | 159.038 | 6324.9498 |  | BT | 1690.1233 | 42.2164 | 1732.3398
|  |  | 10.57% |  |  |  |  | Total general | 6165.9117 | 159.038 | 6324.9498
BT | 1690.1233 | 42.2164 | 1732.3398
27.39%
Total | 6165.9117 | 159.038 | 6324.9498
| 97.49% | 2.514%
c. Pérdidas de energía eléctrica según el nivel de tensión y sistema eléctrico (GW.h) | [7 empty] | Sistema | (Todas)
Nivel de tensión | Sistema eléctrico |  | Total |  |  |  |  | Suma de Total | Area2
| Transmisión | Distribución | [5 empty] | Tensión | Transm. | Distrib. | Total general
MAT | 3475.9481 | 0 | 3475.9481 | MAT | 3475.9481 | 54.96% |  | MAT | 3475.9481 |  | 3475.9481
|  |  | 54.96% | AT | 448.2609 | 7.087% |  | AT | 448.2609 |  | 448.2609
AT | 448.2609 | 0 | 448.2609 | MT | 668.401 | 10.57% |  | MT | 128.6892 | 539.7118 | 668.401
|  |  | 7.087% | BT | 1732.3398 | 27.39% |  | BT |  | 1732.3398 | 1732.3398
MT | 128.6892 | 539.7118 | 668.401 |  | 6324.9498 | 100% |  | Total general | 4052.8982 | 2272.0515 | 6324.9498
10.57%
BT | 0 | 1732.3398 | 1732.3398
27.39%
Total | 4052.8982 | 2272.0515 | 6324.9498
| 64.08% | 35.92%

## 7.2
7.2 PÉRDIDAS MENSUALES POR TIPO DE SISTEMA
7.2.1. Pérdidas en el sistema eléctrico de transmisión por tipo de sistema (GW.h) | [14 empty] | Area2 | Transm.
[15 empty] | Tipo Emp | Mercado Eléctrico
7.2.1.1. Empresas Transmisoras, generadoras, distribuidoras del mercado eléctrico
[16 empty] | Sistema | Subsistema
Mes | SEIN |  |  | SS AA |  |  | Pérdidas por sistema eléctrico |  | Total mercado eléctrico | [6 empty] | SEIN |  | Total SEIN | SA |  | Total SA | Total general
| Subtransmisión | Transmisión | Subtotal | Subtransmisión | Transmisión | Subtotal | Subtransmisión | Transmisión | [6 empty] | Datos | Subtransmisión | Transmisión |  | Subtransmisión | Transmisión
Enero | 57.1445 | 399.3374 | 456.482 | 0.73548 | 0.42229 | 1.1578 | 57.88 | 399.7597 | 457.6397 | [5 empty] | Suma de Ene | 57.1445 | 399.3374 | 456.482 | 0.73548 | 0.42229 | 1.1578 | 457.6397
Febrero | 56.6438 | 324.4142 | 381.058 | 0.80938 | 0.42219 | 1.2316 | 57.4532 | 324.8364 | 382.2896 | [5 empty] | Suma de Feb | 56.6438 | 324.4142 | 381.058 | 0.80938 | 0.42219 | 1.2316 | 382.2896
Marzo | 51.8143 | 273.9198 | 325.7341 | 0.75182 | 0.31464 | 1.0665 | 52.5661 | 274.2345 | 326.8006 | [5 empty] | Suma de Mar | 51.8143 | 273.9198 | 325.7341 | 0.75182 | 0.31464 | 1.0665 | 326.8006
Abril | 39.8563 | 230.1517 | 270.008 | 0.32213 | 0.34142 | 0.66355 | 40.1784 | 230.4931 | 270.6715 | [5 empty] | Suma de Abr | 39.8563 | 230.1517 | 270.008 | 0.32213 | 0.34142 | 0.66355 | 270.6715
Mayo | 40.8109 | 224.4462 | 265.257 | 0.53507 | 0.38346 | 0.91853 | 41.3459 | 224.8297 | 266.1756 | [5 empty] | Suma de May | 40.8109 | 224.4462 | 265.257 | 0.53507 | 0.38346 | 0.91853 | 266.1756
Junio | 42.3729 | 264.2844 | 306.6572 | 0.62854 | 0.35818 | 0.98672 | 43.0014 | 264.6426 | 307.644 | [5 empty] | Suma de Jun | 42.3729 | 264.2844 | 306.6572 | 0.62854 | 0.35818 | 0.98672 | 307.644
Julio | 44.0463 | 269.6116 | 313.6578 | 0.6924 | 0.39002 | 1.0824 | 44.7387 | 270.0016 | 314.7403 | [5 empty] | Suma de Jul | 44.0463 | 269.6116 | 313.6578 | 0.6924 | 0.39002 | 1.0824 | 314.7403
Agosto | 43.7566 | 289.879 | 333.6356 | 0.8256 | 0.44876 | 1.2744 | 44.5822 | 290.3278 | 334.9099 | [5 empty] | Suma de Ago | 43.7566 | 289.879 | 333.6356 | 0.8256 | 0.44876 | 1.2744 | 334.9099
Septiembre | 43.7577 | 269.7197 | 313.4774 | 0.7939 | 0.46843 | 1.2623 | 44.5516 | 270.1881 | 314.7397 |  | SEIN | SS AA |  |  | Suma de Sep | 43.7577 | 269.7197 | 313.4774 | 0.7939 | 0.46843 | 1.2623 | 314.7397
Octubre | 49.0991 | 317.1662 | 366.2653 | 0.96408 | 0.50767 | 1.4717 | 50.0632 | 317.6738 | 367.737 | Transmisión | 3367.9693 | 5.0727 |  |  | Suma de Oct | 49.0991 | 317.1662 | 366.2653 | 0.96408 | 0.50767 | 1.4717 | 367.737
Noviembre | 49.8234 | 257.3567 | 307.18 | 0.74958 | 0.5272 | 1.2768 | 50.573 | 257.8839 | 308.4568 | Subtransmisión | 574.597 | 8.5262 |  |  | Suma de Nov | 49.8234 | 257.3567 | 307.18 | 0.74958 | 0.5272 | 1.2768 | 308.4568
Diciembre | 55.4714 | 247.6824 | 303.1538 | 0.71823 | 0.48848 | 1.2067 | 56.1896 | 248.1709 | 304.3605 |  | 3942.5663 | 13.599 | 3956.1652 |  | Suma de Dic | 55.4714 | 247.6824 | 303.1538 | 0.71823 | 0.48848 | 1.2067 | 304.3605
TOTAL | 574.597 | 3367.9693 | 3942.5663 | 8.5262 | 5.0727 | 13.599 | 583.1232 | 3373.042 | 3956.1652 | [5 empty] | Suma de Total | 574.597 | 3367.9693 | 3942.5663 | 8.5262 | 5.0727 | 13.599 | 3956.1652
| 14.57% | 85.43% | 99.66% | 62.7% | 37.3% | 0.3437% | 14.74% | 85.26% |  |  | 85.43% | 37.3%
[11 empty] | 14.57% | 62.7%
[17 empty] | Area2 | Transm.
[17 empty] | Tipo Emp | Uso Propio
7.2.1.2. Empresas generadoras para uso propio
[18 empty] | Sistema | Subsistema
Mes | SEIN | SS AA | Total uso propio | [14 empty] | SEIN | SA | Total general
| SubTransmisión | [15 empty] | Datos | Transmisión y Distribución | Transmisión y Distribución
Enero | 1.0977 | 9.8952 | 10.9929 | [13 empty] | Suma de Ene | 1.0977 | 9.8952 | 10.9929
Febrero | 1.0333 | 8.8753 | 9.9086 | [13 empty] | Suma de Feb | 1.0333 | 8.8753 | 9.9086
Marzo | 0.57753 | 7.6467 | 8.2243 | [13 empty] | Suma de Mar | 0.57753 | 7.6467 | 8.2243
Abril | 0.046579 | 5.3409 | 5.3875 | [13 empty] | Suma de Abr | 0.046579 | 5.3409 | 5.3875
Mayo | 0.13154 | 5.676 | 5.8075 | [13 empty] | Suma de May | 0.13154 | 5.676 | 5.8075
Junio | 0.28447 | 11.0733 | 11.3578 | [13 empty] | Suma de Jun | 0.28447 | 11.0733 | 11.3578
Julio | 0.57379 | 7.3511 | 7.9249 | [13 empty] | Suma de Jul | 0.57379 | 7.3511 | 7.9249
Agosto | 0.55005 | 7.09 | 7.6401 | [13 empty] | Suma de Ago | 0.55005 | 7.09 | 7.6401
Setiembre | 0.54834 | 6.6335 | 7.1819 | [13 empty] | Suma de Sep | 0.54834 | 6.6335 | 7.1819
Octubre | 0.5856 | 7.0296 | 7.6152 | [13 empty] | Suma de Oct | 0.5856 | 7.0296 | 7.6152
Noviembre | 0.36914 | 7.1239 | 7.493 | [13 empty] | Suma de Nov | 0.36914 | 7.1239 | 7.493
Diciembre | 0.66527 | 6.5342 | 7.1995 | [13 empty] | Suma de Dic | 0.66527 | 6.5342 | 7.1995
TOTAL | 6.4632 | 90.2697 | 96.733 | [13 empty] | Suma de Total | 6.4632 | 90.2697 | 96.733
| 6.682% | 93.32%
[17 empty] | Area2 | Transm.
7.2.1.3. Total de pérdidas en transmisión
[18 empty] | Sistema | Tipo Emp
Mes | SEIN |  |  | SS AA |  |  | Pérdidas por sistema eléctrico |  | Total mercado eléctrico | [8 empty] | SEIN |  | SA |  | Total general
| Mercado eléctrico | Uso propio | Subtotal | Mercado eléctrico | Uso propio | Subtotal | Mercado eléctrico | Uso propio | [8 empty] | Datos | Mercado Eléctrico | Uso Propio | Mercado Eléctrico | Uso Propio
Enero | 456.482 | 1.0977 | 457.5796 | 1.1578 | 9.8952 | 11.053 | 457.6397 | 10.9929 | 468.6326 | [7 empty] | Suma de Ene | 456.482 | 1.0977 | 1.1578 | 9.8952 | 468.6326
Febrero | 381.058 | 1.0333 | 382.0913 | 1.2316 | 8.8753 | 10.1069 | 382.2896 | 9.9086 | 392.1982 | [7 empty] | Suma de Feb | 381.058 | 1.0333 | 1.2316 | 8.8753 | 392.1982
Marzo | 325.7341 | 0.57753 | 326.3117 | 1.0665 | 7.6467 | 8.7132 | 326.8006 | 8.2243 | 335.0249 | [7 empty] | Suma de Mar | 325.7341 | 0.57753 | 1.0665 | 7.6467 | 335.0249
Abril | 270.008 | 0.046579 | 270.0545 | 0.66355 | 5.3409 | 6.0045 | 270.6715 | 5.3875 | 276.059 |  | SEIN | SS AA |  |  |  |  | Suma de Abr | 270.008 | 0.046579 | 0.66355 | 5.3409 | 276.059
Mayo | 265.257 | 0.13154 | 265.3886 | 0.91853 | 5.676 | 6.5945 | 266.1756 | 5.8075 | 271.9831 | MERCADO ELÉCTRICO | 3942.5663 | 13.599 | 3956.1652 | 99.66% | 0.3437% |  | Suma de May | 265.257 | 0.13154 | 0.91853 | 5.676 | 271.9831
Junio | 306.6572 | 0.28447 | 306.9417 | 0.98672 | 11.0733 | 12.06 | 307.644 | 11.3578 | 319.0017 | USO PROPIO | 6.4632 | 90.2697 | 96.733 | 6.682% | 93.32% |  | Suma de Jun | 306.6572 | 0.28447 | 0.98672 | 11.0733 | 319.0017
Julio | 313.6578 | 0.57379 | 314.2316 | 1.0824 | 7.3511 | 8.4335 | 314.7403 | 7.9249 | 322.6652 |  | 3949.0295 | 103.8687 | 4052.8982 |  |  |  | Suma de Jul | 313.6578 | 0.57379 | 1.0824 | 7.3511 | 322.6652
Agosto | 333.6356 | 0.55005 | 334.1856 | 1.2744 | 7.09 | 8.3644 | 334.9099 | 7.6401 | 342.55 | [7 empty] | Suma de Ago | 333.6356 | 0.55005 | 1.2744 | 7.09 | 342.55
Setiembre | 313.4774 | 0.54834 | 314.0257 | 1.2623 | 6.6335 | 7.8959 | 314.7397 | 7.1819 | 321.9216 | [7 empty] | Suma de Sep | 313.4774 | 0.54834 | 1.2623 | 6.6335 | 321.9216
Octubre | 366.2653 | 0.5856 | 366.8509 | 1.4717 | 7.0296 | 8.5013 | 367.737 | 7.6152 | 375.3522 |  | 99.84% | 13.09% |  |  |  |  | Suma de Oct | 366.2653 | 0.5856 | 1.4717 | 7.0296 | 375.3522
Noviembre | 307.18 | 0.36914 | 307.5492 | 1.2768 | 7.1239 | 8.4006 | 308.4568 | 7.493 | 315.9498 |  | 0.1637% | 86.91% |  |  |  |  | Suma de Nov | 307.18 | 0.36914 | 1.2768 | 7.1239 | 315.9498
Diciembre | 303.1538 | 0.66527 | 303.8191 | 1.2067 | 6.5342 | 7.7409 | 304.3605 | 7.1995 | 311.56 | [7 empty] | Suma de Dic | 303.1538 | 0.66527 | 1.2067 | 6.5342 | 311.56
TOTAL | 3942.5663 | 6.4632 | 3949.0295 | 13.599 | 90.2697 | 103.8687 | 3956.1652 | 96.733 | 4052.8982 | [7 empty] | Suma de Total | 3942.5663 | 6.4632 | 13.599 | 90.2697 | 4052.8982
| 99.84% | 0.1637% |  | 13.09% | 86.91% |  | 97.61% | 2.387%
[11 empty] | SEIN | SS AA
[11 empty] | 3956.1652 | 96.733 | 4052.8982
[11 empty] | 97.61% | 2.387%
[14 empty] | 85.43% | 37.3%
[14 empty] | 14.57% | 62.7%
7.2.2. Pérdidas en el sistema eléctrico de distribución por tipo de sistema (GW.h) | [16 empty] | Area2 | Distrib.
[17 empty] | Tipo Emp | (Todas)
MES | SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN | [16 empty] | Sistema | Subsistema
| SEIN |  | Total SEIN | SS AA |  | Total SS AA | Total de pérdidas por subsistema |  | Total | [8 empty] | SEIN |  | Total SEIN | SA |  | Total SA | Total general
| Primaria | Secundaria |  | Primaria | Secundaria |  | Primaria | Secundaria | [8 empty] | Datos | Distribución Primaria | Distribución Secundaria |  | Distribución Primaria | Distribución Secundaria
Enero | 49.6234 | 177.3682 | 226.9915 | 1.1068 | 3.4397 | 4.5465 | 50.7302 | 180.8079 | 231.538 | [7 empty] | Suma de Ene | 49.6234 | 177.3682 | 226.9915 | 1.1068 | 3.4397 | 4.5465 | 231.538
Febrero | 44.7413 | 106.2846 | 151.0259 | 0.93953 | 3.1399 | 4.0795 | 45.6809 | 109.4245 | 155.1054 | [7 empty] | Suma de Feb | 44.7413 | 106.2846 | 151.0259 | 0.93953 | 3.1399 | 4.0795 | 155.1054
Marzo | 47.8978 | 165.0233 | 212.9212 | 1.0405 | 3.3084 | 4.349 | 48.9384 | 168.3318 | 217.2701 |  |  | SS AA | SEIN |  |  |  | Suma de Mar | 47.8978 | 165.0233 | 212.9212 | 1.0405 | 3.3084 | 4.349 | 217.2701
Abril | 33.4647 | 38.2248 | 71.6895 | 0.8925 | 1.7529 | 2.6454 | 34.3572 | 39.9777 | 74.3349 |  | Primaria | 12.9529 | 526.7588 | 23.48% | 23.76% |  | Suma de Abr | 33.4647 | 38.2248 | 71.6895 | 0.8925 | 1.7529 | 2.6454 | 74.3349
Mayo | 42.7695 | 121.1119 | 163.8814 | 1.0222 | 2.6945 | 3.7167 | 43.7917 | 123.8064 | 167.5981 |  | Secundaria | 42.2164 | 1690.1233 | 76.52% | 76.24% |  | Suma de May | 42.7695 | 121.1119 | 163.8814 | 1.0222 | 2.6945 | 3.7167 | 167.5981
Junio | 43.1465 | 167.9828 | 211.1293 | 1.0419 | 4.5203 | 5.5622 | 44.1884 | 172.5031 | 216.6915 |  |  | 55.1693 | 2216.8822 | 2272.0515 |  |  | Suma de Jun | 43.1465 | 167.9828 | 211.1293 | 1.0419 | 4.5203 | 5.5622 | 216.6915
Julio | 44.122 | 193.8103 | 237.9323 | 1.0364 | 3.776 | 4.8125 | 45.1584 | 197.5864 | 242.7448 |  |  | 2.428% | 97.57% |  |  |  | Suma de Jul | 44.122 | 193.8103 | 237.9323 | 1.0364 | 3.776 | 4.8125 | 242.7448
Agosto | 40.674 | 147.6414 | 188.3154 | 1.1203 | 3.8397 | 4.9601 | 41.7944 | 151.4811 | 193.2755 | [7 empty] | Suma de Ago | 40.674 | 147.6414 | 188.3154 | 1.1203 | 3.8397 | 4.9601 | 193.2755
Setiembre | 42.8939 | 125.8696 | 168.7635 | 1.1544 | 3.1717 | 4.3261 | 44.0483 | 129.0413 | 173.0896 | [7 empty] | Suma de Sep | 42.8939 | 125.8696 | 168.7635 | 1.1544 | 3.1717 | 4.3261 | 173.0896
Octubre | 47.0535 | 152.9842 | 200.0377 | 1.2286 | 4.3296 | 5.5582 | 48.282 | 157.3138 | 205.5958 | [7 empty] | Suma de Oct | 47.0535 | 152.9842 | 200.0377 | 1.2286 | 4.3296 | 5.5582 | 205.5958
Noviembre | 42.1166 | 116.6706 | 158.7872 | 1.2147 | 4.0672 | 5.2819 | 43.3313 | 120.7379 | 164.0691 | [7 empty] | Suma de Nov | 42.1166 | 116.6706 | 158.7872 | 1.2147 | 4.0672 | 5.2819 | 164.0691
Diciembre | 48.2556 | 177.1516 | 225.4072 | 1.155 | 4.1764 | 5.3314 | 49.4106 | 181.328 | 230.7387 | [7 empty] | Suma de Dic | 48.2556 | 177.1516 | 225.4072 | 1.155 | 4.1764 | 5.3314 | 230.7387
TOTAL | 526.7588 | 1690.1233 | 2216.8822 | 12.9529 | 42.2164 | 55.1693 | 539.7118 | 1732.3398 | 2272.0515 | [7 empty] | Suma de Total | 526.7588 | 1690.1233 | 2216.8822 | 12.9529 | 42.2164 | 55.1693 | 2272.0515
| 23.76% | 76.24% | 97.57% | 23.48% | 76.52% | 2.428% | 23.75% | 76.25%
SEIN
SS AA
13%
87%
99%
TOTAL : 3 956 GW.h
1%
SEIN : 2 217 GW.h
SS AA : 55 GW.h
TOTAL : 2 272 GW.h

## 7.3
7.3. PÉRDIDAS MENSUALES POR NIVEL DE TENSIÓN (GW.h)
[17 empty] | Area2 | Transm.
7.3.1. Pérdidas en el sistema eléctrico de transmisión por nivel de tensión (GW.h)
[18 empty] | Tipo Emp | Subsistema | Tensión
MES |  | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO (POR SUBSISTEMAS) |  |  |  |  | USO PROPIO | TOTAL DE PÉRDIDAS POR NIVEL DE TENSIÓN | [9 empty] | Mercado Eléctrico | [5 empty] | Total Mercado Eléctrico | Uso Propio |  | Total Uso Propio | Total general
| Subtransmisión |  |  | Total Subtransmisión | Transmisión | TOTAL DE PÉRDIDAS EN EL MERCADO ELÉCTRICO | Transmisión y distribución | [10 empty] | Subtransmisión |  |  | Total Subtransmisión | Transmisión | Total Transmisión |  | Transmisión y Distribución | Total Transmisión y Distribución
| MAT | AT | MT |  | MAT |  | MT | MT | AT | MAT | TOTAL | [5 empty] | Datos | MAT | AT | MT |  | MAT |  |  | MT
Enero | 10.8837 | 44.3193 | 2.677 | 57.88 | 399.7597 | 457.6397 | 10.9929 | 13.6699 | 44.3193 | 410.6434 | 468.6326 | [5 empty] | Suma de Ene | 10.8837 | 44.3193 | 2.677 | 57.88 | 399.7597 | 399.7597 | 457.6397 | 10.9929 | 10.9929 | 10.9929 | 468.6326
Febrero | 10.9924 | 43.9595 | 2.5014 | 57.4532 | 324.8364 | 382.2896 | 9.9086 | 12.41 | 43.9595 | 335.8287 | 392.1982 | [5 empty] | Suma de Feb | 10.9924 | 43.9595 | 2.5014 | 57.4532 | 324.8364 | 324.8364 | 382.2896 | 9.9086 | 9.9086 | 9.9086 | 392.1982
Marzo | 9.7773 | 40.2468 | 2.542 | 52.5661 | 274.2345 | 326.8006 | 8.2243 | 10.7663 | 40.2468 | 284.0118 | 335.0249 | [5 empty] | Suma de Mar | 9.7773 | 40.2468 | 2.542 | 52.5661 | 274.2345 | 274.2345 | 326.8006 | 8.2243 | 8.2243 | 8.2243 | 335.0249
Abril | 7.2426 | 30.9026 | 2.0332 | 40.1784 | 230.4931 | 270.6715 | 5.3875 | 7.4207 | 30.9026 | 237.7358 | 276.059 | [5 empty] | Suma de Abr | 7.2426 | 30.9026 | 2.0332 | 40.1784 | 230.4931 | 230.4931 | 270.6715 | 5.3875 | 5.3875 | 5.3875 | 276.059
Mayo | 7.1693 | 31.9644 | 2.2122 | 41.3459 | 224.8297 | 266.1756 | 5.8075 | 8.0197 | 31.9644 | 231.999 | 271.9831 | [5 empty] | Suma de May | 7.1693 | 31.9644 | 2.2122 | 41.3459 | 224.8297 | 224.8297 | 266.1756 | 5.8075 | 5.8075 | 5.8075 | 271.9831
Junio | 7.6253 | 33.3518 | 2.0244 | 43.0014 | 264.6426 | 307.644 | 11.3578 | 13.3821 | 33.3518 | 272.2678 | 319.0017 | [5 empty] | Suma de Jun | 7.6253 | 33.3518 | 2.0244 | 43.0014 | 264.6426 | 264.6426 | 307.644 | 11.3578 | 11.3578 | 11.3578 | 319.0017
Julio | 8.0498 | 34.1336 | 2.5553 | 44.7387 | 270.0016 | 314.7403 | 7.9249 | 10.4802 | 34.1336 | 278.0514 | 322.6652 | [5 empty] | Suma de Jul | 8.0498 | 34.1336 | 2.5553 | 44.7387 | 270.0016 | 270.0016 | 314.7403 | 7.9249 | 7.9249 | 7.9249 | 322.6652
Agosto | 7.919 | 34.2672 | 2.396 | 44.5822 | 290.3278 | 334.9099 | 7.6401 | 10.036 | 34.2672 | 298.2468 | 342.55 | [5 empty] | Suma de Ago | 7.919 | 34.2672 | 2.396 | 44.5822 | 290.3278 | 290.3278 | 334.9099 | 7.6401 | 7.6401 | 7.6401 | 342.55
Setiembre | 7.5854 | 34.3591 | 2.607 | 44.5516 | 270.1881 | 314.7397 | 7.1819 | 9.7889 | 34.3591 | 277.7736 | 321.9216 | [5 empty] | Suma de Sep | 7.5854 | 34.3591 | 2.607 | 44.5516 | 270.1881 | 270.1881 | 314.7397 | 7.1819 | 7.1819 | 7.1819 | 321.9216
Octubre | 8.4764 | 38.5081 | 3.0787 | 50.0632 | 317.6738 | 367.737 | 7.6152 | 10.6939 | 38.5081 | 326.1502 | 375.3522 | [5 empty] | Suma de Oct | 8.4764 | 38.5081 | 3.0787 | 50.0632 | 317.6738 | 317.6738 | 367.737 | 7.6152 | 7.6152 | 7.6152 | 375.3522
Noviembre | 8.4959 | 38.5199 | 3.5572 | 50.573 | 257.8839 | 308.4568 | 7.493 | 11.0501 | 38.5199 | 266.3798 | 315.9498 | [5 empty] | Suma de Nov | 8.4959 | 38.5199 | 3.5572 | 50.573 | 257.8839 | 257.8839 | 308.4568 | 7.493 | 7.493 | 7.493 | 315.9498
Diciembre | 8.689 | 43.7287 | 3.7719 | 56.1896 | 248.1709 | 304.3605 | 7.1995 | 10.9714 | 43.7287 | 256.8599 | 311.56 | [5 empty] | Suma de Dic | 8.689 | 43.7287 | 3.7719 | 56.1896 | 248.1709 | 248.1709 | 304.3605 | 7.1995 | 7.1995 | 7.1995 | 311.56
TOTAL | 102.9061 | 448.2609 | 31.9562 | 583.1232 | 3373.042 | 3956.1652 | 96.733 | 128.6892 | 448.2609 | 3475.9481 | 4052.8982 |  | 7329.2072 |  |  |  | Suma de Total | 102.9061 | 448.2609 | 31.9562 | 583.1232 | 3373.042 | 3373.042 | 3956.1652 | 96.733 | 96.733 | 96.733 | 4052.8982
| 17.65% | 13.29% | 0.9474% |  | 85.26% | 97.61% | 2.387% | 3.175% | 11.06% | 85.76%
[13 empty] | 0.8078% | 11.33% | 87.86%
[13 empty] | Subtransmisión |  | Transmisión
| 1393.2049 | 30.9212 | [10 empty] | MT | AT | MAT
[12 empty] | MERCADO ELÉCTRICO | 31.9562 | 448.2609 | 3475.9481 | 3956.1652
[12 empty] | USO PROPIO | 96.733 |  |  | 96.733
[12 empty] | TOTAL | 128.6892 | 448.2609 | 3475.9481 | 4052.8982
[13 empty] | 3.175% | 11.06% | 85.76%
[13 empty] | 0.7885% | 11.06% | 85.76%
2.387%
[13 empty] | 3.175% | 11.06% | 85.76%
7.3.2. Pérdidas en el sistema eléctrico de distribución por nivel de tensión (GW.h) | [17 empty] | Area2 | Distrib.
[18 empty] | Tipo Emp | Mercado Eléctrico
MES | MERCADO ELÉCTRICO | [17 empty] | Subsistema | Tensión
| Subsistema de distribución primaria | Subsistema de distribución secundaria | TOTAL DE PÉRDIDAS | [15 empty] | Distribución Primaria | Distribución Secundaria | Total general
| MT | BT | [11 empty] | Primaria | Secundaria |  |  | Datos | MT | BT
Enero | 50.7302 | 180.8079 | 231.538 | [10 empty] | MT | BT |  |  | Suma de Ene | 50.7302 | 180.8079 | 231.538
Febrero | 45.6809 | 109.4245 | 155.1054 | [10 empty] | 539.7118 | 1732.3398 | 2272.0515 |  | Suma de Feb | 45.6809 | 109.4245 | 155.1054
Marzo | 48.9384 | 168.3318 | 217.2701 | [10 empty] | 23.75% | 76.25% |  |  | Suma de Mar | 48.9384 | 168.3318 | 217.2701
Abril | 34.3572 | 39.9777 | 74.3349 | [14 empty] | Suma de Abr | 34.3572 | 39.9777 | 74.3349
Mayo | 43.7917 | 123.8064 | 167.5981 | [14 empty] | Suma de May | 43.7917 | 123.8064 | 167.5981
Junio | 44.1884 | 172.5031 | 216.6915 | [14 empty] | Suma de Jun | 44.1884 | 172.5031 | 216.6915
Julio | 45.1584 | 197.5864 | 242.7448 | [14 empty] | Suma de Jul | 45.1584 | 197.5864 | 242.7448
Agosto | 41.7944 | 151.4811 | 193.2755 | [14 empty] | Suma de Ago | 41.7944 | 151.4811 | 193.2755
Setiembre | 44.0483 | 129.0413 | 173.0896 | [14 empty] | Suma de Sep | 44.0483 | 129.0413 | 173.0896
Octubre | 48.282 | 157.3138 | 205.5958 | [14 empty] | Suma de Oct | 48.282 | 157.3138 | 205.5958
Noviembre | 43.3313 | 120.7379 | 164.0691 | [14 empty] | Suma de Nov | 43.3313 | 120.7379 | 164.0691
Diciembre | 49.4106 | 181.328 | 230.7387 | [14 empty] | Suma de Dic | 49.4106 | 181.328 | 230.7387
TOTAL | 539.7118 | 1732.3398 | 2272.0515 | [14 empty] | Suma de Total | 539.7118 | 1732.3398 | 2272.0515
| 23.75% | 76.25%
0,8%
2,4%
11,1%
85,8%
76%
24%
TOTAL : 4 053 GW.h
TOTAL : 4 053 GW.h

## 7.4
7.4. PÉRDIDAS MENSUALES POR TIPO DE EMPRESA Y SISTEMA (GW.h)
[21 empty] | Tipo Emp | Sistema | Tipo | Area2 | Subsistema | Tensión
[21 empty] | Mercado Eléctrico | [14 empty] | Uso Propio |  | Total general
Servicio | MERCADO ELÉCTRICO | [12 empty] | USO PROPIO |  | TOTAL |  |  |  |  | SEIN | [7 empty] | SA | [6 empty] | SEIN | SA
Sistema | SEIN | [7 empty] | SS AA |  |  |  |  | GENERADORA | [6 empty] | GEN |  |  | TRA | DIS |  |  |  | GEN |  |  | DIS |  |  |  | AUT | AUT
Tipo de empresa | GENERADORA* |  |  | TRANSMISORA | DISTRIBUIDORA |  |  |  | GENERADORA |  |  | DISTRIBUIDORA | [8 empty] | Transm. |  |  | Transm. | Transm. |  | Distrib. |  | Transm. |  |  | Transm. |  | Distrib. |  | Transm. | Transm.
Sistema eléctrico | Transmisión secundaria |  |  | Transmisión principal | Transmisión secundaria |  | Distribución |  | Transmisión |  |  | Distribución |  | Transmisión | [6 empty] | Subtransmisión |  | Transmisión | Transmisión | Subtransmisión |  | Distribución Primaria | Distribución Secundaria | Subtransmisión |  | Transmisión | Subtransmisión |  | Distribución Primaria | Distribución Secundaria | Transmisión y Distribución | Transmisión y Distribución
Subsistema | Subtransmisión |  | Transmisión | Transmisión | Subtransmisión | Transmisión | Primaria | Secundaria | Subtransmisión |  | Transmisión | Primaria | Secundaria | SEIN | SS AA |  |  |  |  | Datos | MT | AT | MAT | MAT | MAT | AT | MT | BT | MT | AT | MAT | MAT | AT | MT | BT | MT | MT
MES | MT | AT | MAT | MAT | MAT | AT | MT | BT | MT | AT | MAT | MT | BT | MT | MT |  |  |  |  | Suma de Ene | 2.5663 | 7.518 | 286.2432 | 113.0942 | 10.8837 | 36.1765 | 49.6234 | 177.3682 | 0.11074 | 0.62474 | 0.42229 | 0 | 0 | 1.1068 | 3.4397 | 1.0977 | 9.8952 | 700.1706
Enero | 2.5663 | 7.518 | 286.2432 | 113.0942 | 10.8837 | 36.1765 | 49.6234 | 177.3682 | 0.11074 | 0.62474 | 0.42229 | 1.1068 | 3.4397 | 1.0977 | 9.8952 | 700.1706 |  |  |  | Suma de Feb | 2.3769 | 7.668 | 225.5097 | 98.9044 | 10.9924 | 35.6065 | 44.7413 | 106.2846 | 0.12443 | 0.68495 | 0.42219 | 0 | 0 | 0.93953 | 3.1399 | 1.0333 | 8.8753 | 547.3036
Febrero | 2.3769 | 7.668 | 225.5097 | 98.9044 | 10.9924 | 35.6065 | 44.7413 | 106.2846 | 0.12443 | 0.68495 | 0.42219 | 0.93953 | 3.1399 | 1.0333 | 8.8753 | 547.3036 |  |  |  | Suma de Mar | 2.4199 | 6.7777 | 192.887 | 81.0329 | 9.7773 | 32.8394 | 47.8978 | 165.0233 | 0.12209 | 0.62974 | 0.31464 | 0 | 0 | 1.0405 | 3.3084 | 0.57753 | 7.6467 | 552.295
Marzo | 2.4199 | 6.7777 | 192.887 | 81.0329 | 9.7773 | 32.8394 | 47.8978 | 165.0233 | 0.12209 | 0.62974 | 0.31464 | 1.0405 | 3.3084 | 0.57753 | 7.6467 | 552.295 |  |  |  | Suma de Abr | 1.9505 | 6.3377 | 143.5885 | 86.5632 | 7.2426 | 24.3254 | 33.4647 | 38.2248 | 0.082711 | 0.23942 | 0.34142 | 0 | 0 | 0.8925 | 1.7529 | 0.046579 | 5.3409 | 350.3939
Abril | 1.9505 | 6.3377 | 143.5885 | 86.5632 | 7.2426 | 24.3254 | 33.4647 | 38.2248 | 0.082711 | 0.23942 | 0.34142 | 0.8925 | 1.7529 | 0.046579 | 5.3409 | 350.3939 |  |  |  | Suma de May | 2.1107 | 5.9993 | 126.8157 | 97.6305 | 7.1693 | 25.5315 | 42.7695 | 121.1119 | 0.1015 | 0.43357 | 0.38346 | 0 | 0 | 1.0222 | 2.6945 | 0.13154 | 5.676 | 439.5812
Mayo | 2.1107 | 5.9993 | 126.8157 | 97.6305 | 7.1693 | 25.5315 | 42.7695 | 121.1119 | 0.1015 | 0.43357 | 0.38346 | 1.0222 | 2.6945 | 0.13154 | 5.676 | 439.5812 |  |  |  | Suma de Jun | 1.8992 | 4.9038 | 175.8756 | 88.4088 | 7.6253 | 27.9445 | 43.1465 | 167.9828 | 0.12513 | 0.50341 | 0.35818 | 0 | 0 | 1.0419 | 4.5203 | 0.28447 | 11.0733 | 535.6932
Junio | 1.8992 | 4.9038 | 175.8756 | 88.4088 | 7.6253 | 27.9445 | 43.1465 | 167.9828 | 0.12513 | 0.50341 | 0.35818 | 1.0419 | 4.5203 | 0.28447 | 11.0733 | 535.6932 |  |  |  | Suma de Jul | 2.4261 | 5.3622 | 171.0681 | 98.5435 | 8.0498 | 28.2082 | 44.122 | 193.8103 | 0.12925 | 0.56315 | 0.39002 | 0 | 0 | 1.0364 | 3.776 | 0.57379 | 7.3511 | 565.4099
Julio | 2.4261 | 5.3622 | 171.0681 | 98.5435 | 8.0498 | 28.2082 | 44.122 | 193.8103 | 0.12925 | 0.56315 | 0.39002 | 1.0364 | 3.776 | 0.57379 | 7.3511 | 565.4099 |  |  |  | Suma de Ago | 2.2147 | 5.2105 | 189.4671 | 100.4119 | 7.919 | 28.4123 | 40.674 | 147.6414 | 0.18126 | 0.64434 | 0.44876 | 0 | 0 | 1.1203 | 3.8397 | 0.55005 | 7.09 | 535.8255
Agosto | 2.2147 | 5.2105 | 189.4671 | 100.4119 | 7.919 | 28.4123 | 40.674 | 147.6414 | 0.18126 | 0.64434 | 0.44876 | 1.1203 | 3.8397 | 0.55005 | 7.09 | 535.8255 |  |  |  | Suma de Sep | 2.4508 | 5.2009 | 181.8781 | 87.8416 | 7.5854 | 28.5205 | 42.8939 | 125.8696 | 0.15617 | 0.63772 | 0.46843 | 0 | 0 | 1.1544 | 3.1717 | 0.54834 | 6.6335 | 495.0112
Septiembre | 2.4508 | 5.2009 | 181.8781 | 87.8416 | 7.5854 | 28.5205 | 42.8939 | 125.8696 | 0.15617 | 0.63772 | 0.46843 | 1.1544 | 3.1717 | 0.54834 | 6.6335 | 495.0112 |  |  |  | Suma de Oct | 2.9265 | 5.4411 | 222.6248 | 94.5414 | 8.4764 | 32.2551 | 47.0535 | 152.9842 | 0.15217 | 0.81191 | 0.50767 | 0 | 0 | 1.2286 | 4.3296 | 0.5856 | 7.0296 | 580.948
Octubre | 2.9265 | 5.4411 | 222.6248 | 94.5414 | 8.4764 | 32.2551 | 47.0535 | 152.9842 | 0.15217 | 0.81191 | 0.50767 | 1.2286 | 4.3296 | 0.5856 | 7.0296 | 580.948 |  |  |  | Suma de Nov | 3.4158 | 5.1364 | 170.6229 | 86.7337 | 8.4959 | 32.7753 | 42.1166 | 116.6706 | 0.1414 | 0.60819 | 0.5272 | 0 | 0 | 1.2147 | 4.0672 | 0.36914 | 7.1239 | 480.0189
Noviembre | 3.4158 | 5.1364 | 170.6229 | 86.7337 | 8.4959 | 32.7753 | 42.1166 | 116.6706 | 0.1414 | 0.60819 | 0.5272 | 1.2147 | 4.0672 | 0.36914 | 7.1239 | 480.0189 |  |  |  | Suma de Dic | 3.6399 | 6.5952 | 165.4563 | 82.2261 | 8.689 | 36.5473 | 48.2556 | 177.1516 | 0.13205 | 0.58618 | 0.48848 | 0 | 0 | 1.155 | 4.1764 | 0.66527 | 6.5342 | 542.2987
Diciembre | 3.6399 | 6.5952 | 165.4563 | 82.2261 | 8.689 | 36.5473 | 48.2556 | 177.1516 | 0.13205 | 0.58618 | 0.48848 | 1.155 | 4.1764 | 0.66527 | 6.5342 | 542.2987 |  |  |  | Suma de Total | 30.3973 | 72.151 | 2252.037 | 1115.9323 | 102.9061 | 369.1427 | 526.7588 | 1690.1233 | 1.5589 | 6.9673 | 5.0727 | 0 | 0 | 12.9529 | 42.2164 | 6.4632 | 90.2697 | 6324.9498
TOTAL | 30.3973 | 72.151 | 2252.037 | 1115.9323 | 102.9061 | 369.1427 | 526.7588 | 1690.1233 | 1.5589 | 6.9673 | 5.0727 | 12.9529 | 42.2164 | 6.4632 | 90.2697 | 6324.9498
MT: 2354.5853; MAT: 1115.9323; MAT: 2688.9309; MT: 13.599; MT: 55.1693; MT: 96.733 | 6324.9498 | 2368.1843 | 2744.1002
MT: 37.23%; MAT: 17.64%; MAT: 42.51%; MT: 0.215%; MT: 0.8722%; MT: 1.529% |  | 6159.4485
68.7683
MES: * Contiene las pérdidas en líneas de transmisión secundaria (niveles de tensión AT y MAT) de las empresas de transmisión,asumidas dentro del balance de energía que presentan a la DGE. |  | 2744.1002
[17 empty] | SEIN | [5 empty] | SA
[17 empty] | GENERADORA | 2354.5853 | 38.23% |  |  |  | GENERADORA | 13.599 | 19.78%
[17 empty] | TRANSMISORA | 1115.9323 | 18.12% |  |  |  | TRANSMISORA
[17 empty] | DISTRIBUIDORA | 2688.9309 | 43.66% |  |  |  | DISTRIBUIDORA | 55.1693 | 80.22%
[18 empty] | 6159.4485 | [5 empty] | 68.7683
[18 empty] | BT | MT | AT | MAT |  |  | MT | BT
[17 empty] | DISTRIBUIDORA | 1690.1233 | 526.7588 | 369.1427 | 102.9061 | 2688.9309 | DISTRIBUIDORA | 12.9529 | 42.2164 |  |  | 55.1693
[18 empty] | 62.85% | 19.59% | 13.73% | 3.827% |  |  | 23.48% | 76.52%
¦
* Solo considera el sistema principal. Las pérdidas del sistema secundario esta considerado en las pérdidas de las empresas generadoras.