## 7.1resumen
7.1. PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL
a. Pérdidas de energía eléctrica según el sistema eléctrico y tipo de sistema (GW.h)
Sistema eléctrico | Sistema |  | Total
| SEIN | SS AA
Transmisión | 3266.417 | 142.309 | 3408.726
|  |  | 64.03% | TRANSMISIÓN | DISTRIBUCIÓN | TOTAL
Distribución | 1866.3568 | 48.7669 | 1915.1238 | 3408.726 | 1915.1238 | 5323.8497
|  |  | 35.97% | 64.03% | 35.97%
Total | 5132.7738 | 191.0759 | 5323.8497
| 96.41% | 3.589%
b. Pérdidas de energía eléctrica según el nivel de tensión y tipo de sistema (GW.h)
Nivel de tensión | Sistema |  | Total
| SEIN | SS AA
MAT | 2750.692 | 18.1005 | 2768.7925
52.01%
AT | 495.0192 | 5.2743 | 500.2936 | SEIN | SS AA
|  |  | 9.397% | 96.41% | 3.589%
MT | 536.6511 | 128.8348 | 665.4859 | 5132.7738 | 191.0759 | 5323.8497
12.5%
BT | 1350.4114 | 38.8663 | 1389.2777
26.1%
Total | 5132.7738 | 191.0759 | 5323.8497
| 96.41% | 3.589%
c. Pérdidas de energía eléctrica según el nivel de tensión y sistema eléctrico (GW.h)
Nivel de tensión | Sistema eléctrico |  | Total
| Transmisión | Distribución
MAT | 2768.7925 |  | 2768.7925 | MAT | 2768.7925 | 52.01%
|  |  | 52.01% | AT | 500.2936 | 9.397%
AT | 500.2936 |  | 500.2936 | MT | 665.4859 | 12.5%
|  |  | 9.397% | BT | 1389.2777 | 26.1%
MT | 139.6399 | 525.846 | 665.4859 |  | 5323.8497 | 100%
12.5%
BT |  | 1389.2777 | 1389.2777
26.1%
Total | 3408.726 | 1915.1238 | 5323.8497
| 64.03% | 35.97%

## 7.2mensual_SISTEMA
7.2 PÉRDIDAS MENSUALES POR TIPO DE SISTEMA
7.2.1. Pérdidas en el sistema eléctrico de transmisión por tipo de sistema (GW.h)
7.2.1.1. Empresas Transmisoras, generadoras, distribuidoras del mercado eléctrico
Mes | SEIN |  |  | SS AA |  |  | Pérdidas por sistema eléctrico |  | Total mercado eléctrico
| Subtransmisión | Transmisión | Subtotal | Subtransmisión | Transmisión | Subtotal | Subtransmisión | Transmisión
Enero | 60.0101 | 250.554 | 310.5641 | 0.77037 | 1.0785 | 1.8489 | 60.7804 | 251.6325 | 312.4129
Febrero | 57.9041 | 218.5176 | 276.4217 | 0.79657 | 1.1408 | 1.9373 | 58.7007 | 219.6584 | 278.3591
Marzo | 62.767 | 235.3003 | 298.0673 | 0.81229 | 1.3041 | 2.1164 | 63.5793 | 236.6045 | 300.1837
Abril | 58.9821 | 226.5927 | 285.5749 | 0.81635 | 1.1859 | 2.0022 | 59.7985 | 227.7786 | 287.5771
Mayo | 59.0824 | 234.6288 | 293.7112 | 0.80021 | 1.3593 | 2.1595 | 59.8827 | 235.9881 | 295.8708
Junio | 54.7747 | 199.4076 | 254.1823 | 0.79881 | 1.365 | 2.1638 | 55.5735 | 200.7726 | 256.3461
Julio | 48.6184 | 198.8246 | 247.443 | 0.84905 | 1.6957 | 2.5448 | 49.4675 | 200.5203 | 249.9878
Agosto | 47.9673 | 203.7333 | 251.7006 | 1.0472 | 1.9203 | 2.9675 | 49.0145 | 205.6536 | 254.6681
Setiembre | 48.1443 | 212.7121 | 260.8564 | 0.96012 | 1.9362 | 2.8964 | 49.1044 | 214.6483 | 263.7527 |  | SEIN | SS AA
Octubre | 50.9988 | 166.9068 | 217.9056 | 0.96597 | 1.7549 | 2.7209 | 51.9647 | 168.6617 | 220.6264 | Transmisión | 2601.381 | 18.1005
Noviembre | 49.2335 | 237.2778 | 286.5112 | 0.77299 | 2.2006 | 2.9736 | 50.0064 | 239.4784 | 289.4848 | Subtransmisión | 650.2708 | 10.2087
Diciembre | 51.7881 | 216.9254 | 268.7135 | 0.81879 | 1.1592 | 1.978 | 52.6069 | 218.0846 | 270.6915 |  | 3251.6518 | 28.3092 | 3279.961
TOTAL | 650.2708 | 2601.381 | 3251.6518 | 10.2087 | 18.1005 | 28.3092 | 660.4795 | 2619.4815 | 3279.961
| 20% | 80% | 99.14% | 36.06% | 63.94% | 0.8631% | 20.14% | 79.86% |  |  | 80% | 63.94%
[11 empty] | 20% | 36.06%
7.2.1.2. Empresas generadoras para uso propio
Mes | SEIN | SS AA | Total uso propio
SubTransmisión
Enero | 1.5103 | 10.0244 | 11.5347
Febrero | 1.2368 | 9.1928 | 10.4296
Marzo | 1.5066 | 9.792 | 11.2986
Abril | 1.08 | 11.2669 | 12.3469
Mayo | 1.2574 | 9.6456 | 10.903
Junio | 1.3698 | 9.476 | 10.8459
Julio | 1.4933 | 9.3096 | 10.8029
Agosto | 1.3492 | 9.0651 | 10.4143
Setiembre | 0.96977 | 8.9536 | 9.9234
Octubre | 0.76081 | 9.4115 | 10.1723
Noviembre | 1.099 | 8.7936 | 9.8925
Diciembre | 1.1322 | 9.0687 | 10.2009
TOTAL | 14.7652 | 113.9997 | 128.7649
| 11.47% | 88.53%
7.2.1.3. Total de pérdidas en transmisión
Mes | SEIN |  |  | SS AA |  |  | Pérdidas por sistema eléctrico |  | Total mercado eléctrico
| Mercado eléctrico | Uso propio | Subtotal | Mercado eléctrico | Uso propio | Subtotal | Mercado eléctrico | Uso propio
Enero | 310.5641 | 1.5103 | 312.0744 | 1.8489 | 10.0244 | 11.8732 | 312.4129 | 11.5347 | 323.9476
Febrero | 276.4217 | 1.2368 | 277.6585 | 1.9373 | 9.1928 | 11.1301 | 278.3591 | 10.4296 | 288.7886
Marzo | 298.0673 | 1.5066 | 299.5739 | 2.1164 | 9.792 | 11.9084 | 300.1837 | 11.2986 | 311.4823
Abril | 285.5749 | 1.08 | 286.6549 | 2.0022 | 11.2669 | 13.2691 | 287.5771 | 12.3469 | 299.924 |  | SEIN | SS AA
Mayo | 293.7112 | 1.2574 | 294.9686 | 2.1595 | 9.6456 | 11.8052 | 295.8708 | 10.903 | 306.7738 | MERCADO ELÉCTRICO | 3251.6518 | 28.3092 | 3279.961 | 99.14% | 0.8631%
Junio | 254.1823 | 1.3698 | 255.5521 | 2.1638 | 9.476 | 11.6398 | 256.3461 | 10.8459 | 267.192 | USO PROPIO | 14.7652 | 113.9997 | 128.7649 | 11.47% | 88.53%
Julio | 247.443 | 1.4933 | 248.9363 | 2.5448 | 9.3096 | 11.8544 | 249.9878 | 10.8029 | 260.7907 |  | 3266.417 | 142.309 | 3408.726
Agosto | 251.7006 | 1.3492 | 253.0498 | 2.9675 | 9.0651 | 12.0326 | 254.6681 | 10.4143 | 265.0824
Setiembre | 260.8564 | 0.96977 | 261.8261 | 2.8964 | 8.9536 | 11.85 | 263.7527 | 9.9234 | 273.6761
Octubre | 217.9056 | 0.76081 | 218.6664 | 2.7209 | 9.4115 | 12.1324 | 220.6264 | 10.1723 | 230.7988 |  | 99.55% | 19.89%
Noviembre | 286.5112 | 1.099 | 287.6102 | 2.9736 | 8.7936 | 11.7671 | 289.4848 | 9.8925 | 299.3773 |  | 0.452% | 80.11%
Diciembre | 268.7135 | 1.1322 | 269.8457 | 1.978 | 9.0687 | 11.0466 | 270.6915 | 10.2009 | 280.8924
TOTAL | 3251.6518 | 14.7652 | 3266.417 | 28.3092 | 113.9997 | 142.309 | 3279.961 | 128.7649 | 3408.726
| 99.55% | 0.452% |  | 19.89% | 80.11% |  | 96.22% | 3.778%
[11 empty] | SEIN | SS AA
[11 empty] | 3279.961 | 128.7649 | 3408.726
[11 empty] | 96.22% | 3.778%
[14 empty] | 80% | 63.94%
[14 empty] | 20% | 36.06%
7.2.2. Pérdidas en el sistema eléctrico de distribución por tipo de sistema (GW.h)
SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN
MES | SEIN |  | Total SEIN | SS AA |  | Total SS AA | Total de pérdidas por subsistema |  | Total
| Primaria | Secundaria |  | Primaria | Secundaria |  | Primaria | Secundaria
Enero | 43.1864 | 129.9943 | 173.1808 | 0.31087 | 3.5694 | 3.8803 | 43.4973 | 133.5637 | 177.061
Febrero | 38.867 | 34.4314 | 73.2984 | 0.28745 | 3.013 | 3.3005 | 39.1544 | 37.4445 | 76.5989
Marzo | 47.8864 | 206.2145 | 254.1009 | 0.32841 | 3.8544 | 4.1828 | 48.2148 | 210.069 | 258.2837 |  |  | SS AA | SEIN
Abril | 41.8116 | 48.8247 | 90.6363 | 0.29957 | 3.1917 | 3.4912 | 42.1112 | 52.0164 | 94.1275 |  | Primaria | 9.9006 | 515.9454 | 20.3% | 27.64%
Mayo | 44.0243 | 130.0256 | 174.0499 | 0.32436 | 3.6767 | 4.001 | 44.3486 | 133.7022 | 178.0509 |  | Secundaria | 38.8663 | 1350.4114 | 79.7% | 72.36%
Junio | 40.9963 | 96.0097 | 137.006 | 0.37137 | 3.6507 | 4.022 | 41.3676 | 99.6604 | 141.028 |  |  | 48.7669 | 1866.3568 | 1915.1238
Julio | 43.0659 | 123.5474 | 166.6133 | 0.44015 | 3.8085 | 4.2487 | 43.506 | 127.3559 | 170.8619 |  |  | 2.546% | 97.45%
Agosto | 41.6976 | 121.1959 | 162.8934 | 0.43994 | 4.1136 | 4.5535 | 42.1375 | 125.3094 | 167.447
Setiembre | 41.8088 | 76.7839 | 118.5927 | 1.8341 | 2.4878 | 4.322 | 43.643 | 79.2717 | 122.9147
Octubre | 45.2195 | 139.5561 | 184.7756 | 1.6527 | 2.6434 | 4.2961 | 46.8722 | 142.1995 | 189.0717
Noviembre | 41.7925 | 100.3532 | 142.1456 | 1.718 | 2.2774 | 3.9954 | 43.5105 | 102.6305 | 146.141
Diciembre | 45.5892 | 143.4748 | 189.064 | 1.8937 | 2.5797 | 4.4734 | 47.4829 | 146.0545 | 193.5374
TOTAL | 515.9454 | 1350.4114 | 1866.3568 | 9.9006 | 38.8663 | 48.7669 | 525.846 | 1389.2777 | 1915.1238
| 27.64% | 72.36% | 97.45% | 20.3% | 79.7% | 2.546% | 27.46% | 72.54%
74%
26%
50%
50%
SEIN
SS AA
12%
88%
99%
TOTAL : 3 280 GW.h
1%
SEIN : 1 866 GW.h SS AA : 49 GW.h TOTAL : 1 915 GW.h

## 7.3mensual_TENSION
7.3. PÉRDIDAS MENSUALES POR NIVEL DE TENSIÓN (GW.h)
7.3.1. Pérdidas en el sistema eléctrico de transmisión por nivel de tensión (GW.h)
MES |  | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO (POR SUBSISTEMAS) |  |  |  |  | USO PROPIO | TOTAL DE PÉRDIDAS POR NIVEL DE TENSIÓN
| Subtransmisión |  |  | Total Subtransmisión | Transmisión | TOTAL DE PÉRDIDAS EN EL MERCADO ELÉCTRICO | Transmisión y distribución
| MAT | AT | MT |  | MAT |  | MT | MT | AT | MAT | TOTAL
Enero | 14.4232 | 45.2165 | 1.1406 | 60.9107 | 251.6325 | 312.4129 | 11.5347 | 12.6753 | 45.2165 | 266.0558 | 323.9476
Febrero | 14.3566 | 43.2342 | 1.1099 | 57.63 | 219.6584 | 278.3591 | 10.4296 | 11.5394 | 43.2342 | 234.015 | 288.7886
Marzo | 16.0848 | 46.6054 | 0.88907 | 60.0059 | 236.6045 | 300.1837 | 11.2986 | 12.1877 | 46.6054 | 252.6893 | 311.4823
Abril | 14.0528 | 44.8261 | 0.91959 | 57.0453 | 227.7786 | 287.5771 | 12.3469 | 13.2665 | 44.8261 | 241.8314 | 299.924
Mayo | 13.883 | 45.1032 | 0.89644 | 55.4524 | 235.9881 | 295.8708 | 10.903 | 11.7994 | 45.1032 | 249.8711 | 306.7738
Junio | 13.1347 | 41.4406 | 0.99821 | 52.8554 | 200.7726 | 256.3461 | 10.8459 | 11.8441 | 41.4406 | 213.9073 | 267.192
Julio | 10.1835 | 38.4902 | 0.79384 | 58.3386 | 200.5203 | 249.9878 | 10.8029 | 11.5968 | 38.4902 | 210.7038 | 260.7907
Agosto | 10.2236 | 37.8861 | 0.90474 | 57.4493 | 205.6536 | 254.6681 | 10.4143 | 11.319 | 37.8861 | 215.8772 | 265.0824
Setiembre | 10.4007 | 37.8834 | 0.82031 | 55.8694 | 214.6483 | 263.7527 | 9.9234 | 10.7437 | 37.8834 | 225.049 | 273.6761
Octubre | 11.1236 | 40.0062 | 0.83501 | 60.8728 | 168.6617 | 220.6264 | 10.1723 | 11.0074 | 40.0062 | 179.7853 | 230.7988
Noviembre | 10.8712 | 38.3652 | 0.77006 | 58.8975 | 239.4784 | 289.4848 | 9.8925 | 10.6626 | 38.3652 | 250.3496 | 299.3773
Diciembre | 10.5734 | 41.2364 | 0.79718 | 64.303 | 218.0846 | 270.6915 | 10.2009 | 10.9981 | 41.2364 | 228.658 | 280.8924
TOTAL | 149.311 | 500.2936 | 10.875 | 699.6302 | 2619.4815 | 3279.961 | 128.7649 | 139.6399 | 500.2936 | 2768.7925 | 3408.726 |  | 5899.4426
| 21.34% | 19.1% | 0.4152% |  | 79.86% | 96.22% | 3.778% | 4.097% | 14.68% | 81.23%
[13 empty] | 0.3316% | 15.25% | 84.42%
[13 empty] | Subtransmisión |  | Transmisión
[13 empty] | MT | AT | MAT
[12 empty] | MERCADO ELÉCTRICO | 10.875 | 500.2936 | 2768.7925 | 3279.961
[12 empty] | USO PROPIO | 128.7649 |  |  | 128.7649
[13 empty] | 139.6399 | 500.2936 | 2768.7925 | 3408.726
[13 empty] | 4.097% | 14.68% | 81.23%
[13 empty] | 0.319% | 14.68% | 81.23%
3.778%
[13 empty] | 4.097% | 14.68% | 81.23%
7.3.2. Pérdidas en el sistema eléctrico de distribución por nivel de tensión (GW.h)
MES | MERCADO ELÉCTRICO
| Subsistema de distribución primaria | Subsistema de distribución secundaria | TOTAL DE PÉRDIDAS
| MT | BT | [11 empty] | Primaria | Secundaria
Enero | 43.4973 | 133.5637 | 177.061 | [10 empty] | MT | BT
Febrero | 39.1544 | 37.4445 | 76.5989 | [10 empty] | 525.846 | 1389.2777 | 1915.1238
Marzo | 48.2148 | 210.069 | 258.2837 | [10 empty] | 27.46% | 72.54%
Abril | 42.1112 | 52.0164 | 94.1275
Mayo | 44.3486 | 133.7022 | 178.0509
Junio | 41.3676 | 99.6604 | 141.028
Julio | 43.506 | 127.3559 | 170.8619
Agosto | 42.1375 | 125.3094 | 167.447
Setiembre | 43.643 | 79.2717 | 122.9147
Octubre | 46.8722 | 142.1995 | 189.0717
Noviembre | 43.5105 | 102.6305 | 146.141
Diciembre | 47.4829 | 146.0545 | 193.5374
TOTAL | 525.846 | 1389.2777 | 1915.1238
| 27.46% | 72.54%
0,3%
3.8%
14,7%
81,2%
73%
27%
TOTAL : 3 409 GW.h
TOTAL : 3 409 GW.h

## 7.4POR EMPRESA
7.4. PÉRDIDAS MENSUALES POR TIPO DE EMPRESA Y SISTEMA (GW.h)
Servicio | MERCADO ELÉCTRICO | [12 empty] | USO PROPIO |  | TOTAL
Sistema | SEIN | [7 empty] | SS AA |  |  |  |  | GENERADORA
Tipo de empresa | GENERADORA* |  |  | TRANSMISORA | DISTRIBUIDORA |  |  |  | GENERADORA |  |  | DISTRIBUIDORA
Sistema eléctrico | Transmisión secundaria |  |  | Transmisión principal | Transmisión secundaria |  | Distribución |  | Transmisión |  |  | Distribución |  | Transmisión
Subsistema | Subtransmisión |  | Transmisión | Transmisión | Subtransmisión | Transmisión | Primaria | Secundaria | Subtransmisión |  | Transmisión | Primaria | Secundaria | SEIN | SS AA
MES | MT | AT | MAT | MAT | MAT | AT | MT | BT | MT | AT | MAT | MT | BT | MT | MT
Enero | 0.74167 | 5.7668 | 167.8886 | 82.6654 | 14.4232 | 39.0783 | 43.1864 | 129.9943 | 0.39898 | 0.37138 | 1.0785 | 0.31087 | 3.5694 | 1.5103 | 10.0244 | 501.0086
Febrero | 0.70464 | 4.6164 | 149.7593 | 68.7583 | 14.3566 | 38.2265 | 38.867 | 34.4314 | 0.40522 | 0.39135 | 1.1408 | 0.28745 | 3.013 | 1.2368 | 9.1928 | 365.3875
Marzo | 0.50402 | 3.8619 | 171.9333 | 63.367 | 16.0848 | 42.3163 | 47.8864 | 206.2145 | 0.38505 | 0.42724 | 1.3041 | 0.32841 | 3.8544 | 1.5066 | 9.792 | 569.7661
Abril | 0.51597 | 5.707 | 111.7271 | 114.8656 | 14.0528 | 38.7064 | 41.8116 | 48.8247 | 0.40362 | 0.41273 | 1.1859 | 0.29957 | 3.1917 | 1.08 | 11.2669 | 394.0515
Mayo | 0.4903 | 5.4894 | 122.9203 | 111.7085 | 13.883 | 39.2198 | 44.0243 | 130.0256 | 0.40614 | 0.39407 | 1.3593 | 0.32436 | 3.6767 | 1.2574 | 9.6456 | 484.8246
Junio | 0.59499 | 5.0927 | 125.3144 | 74.0932 | 13.1347 | 35.9523 | 40.9963 | 96.0097 | 0.40322 | 0.39559 | 1.365 | 0.37137 | 3.6507 | 1.3698 | 9.476 | 408.22
Julio | 0.4186 | 3.6958 | 122.3422 | 76.4823 | 10.1835 | 34.3205 | 43.0659 | 123.5474 | 0.37524 | 0.47381 | 1.6957 | 0.44015 | 3.8085 | 1.4933 | 9.3096 | 431.6526
Agosto | 0.44933 | 3.8256 | 118.0881 | 85.6452 | 10.2236 | 33.4688 | 41.6976 | 121.1959 | 0.45541 | 0.59182 | 1.9203 | 0.43994 | 4.1136 | 1.3492 | 9.0651 | 432.5293
Setiembre | 0.4061 | 3.7244 | 136.9681 | 75.744 | 10.4007 | 33.6131 | 41.8088 | 76.7839 | 0.41421 | 0.54591 | 1.9362 | 1.8341 | 2.4878 | 0.96977 | 8.9536 | 396.5908
Octubre | 0.39888 | 4.2656 | 104.7947 | 62.1121 | 11.1236 | 35.2108 | 45.2195 | 139.5561 | 0.43613 | 0.52983 | 1.7549 | 1.6527 | 2.6434 | 0.76081 | 9.4115 | 419.8705
Noviembre | 0.36699 | 4.0925 | 172.9026 | 64.3752 | 10.8712 | 33.9028 | 41.7925 | 100.3532 | 0.40306 | 0.36992 | 2.2006 | 1.718 | 2.2774 | 1.099 | 8.7936 | 445.5183
Diciembre | 0.34903 | 4.748 | 180.4627 | 36.4627 | 10.5734 | 36.1177 | 45.5892 | 143.4748 | 0.44815 | 0.37064 | 1.1592 | 1.8937 | 2.5797 | 1.1322 | 9.0687 | 474.4298
TOTAL | 5.9405 | 54.8862 | 1685.1016 | 916.2794 | 149.311 | 440.1331 | 515.9454 | 1350.4114 | 4.9344 | 5.2743 | 18.1005 | 9.9006 | 38.8663 | 14.7652 | 113.9997 | 5323.8497
MT: 1745.9283; MAT: 916.2794; MAT: 2455.8009; MT: 28.3092; MT: 48.7669; MT: 128.7649 | 5323.8497 | 1774.2375 | 2504.5678
| 32.79% |  |  | 17.21% | 46.13% |  |  |  | 0.5317% |  |  | 0.916% |  | 2.419%
MES: * Contiene las pérdidas en líneas de transmisión secundaria (niveles de tensión AT y MAT) de las empresas de transmisión,asumidas dentro del balance de energía que presentan a la DGE. |  | 2504.5678
[17 empty] | SEIN | [5 empty] | SA
[17 empty] | GENERADORA | 1745.9283 | 34.11% |  |  |  | GENERADORA | 28.3092 | 36.73%
[17 empty] | TRANSMISORA | 916.2794 | 17.9% |  |  |  | TRANSMISORA
[17 empty] | DISTRIBUIDORA | 2455.8009 | 47.98% |  |  |  | DISTRIBUIDORA | 48.7669 | 63.27%
[18 empty] | 5118.0086 | [5 empty] | 77.0762
[18 empty] | BT | MT | AT | MAT |  |  | MT | BT
[17 empty] | DISTRIBUIDORA | 1350.4114 | 515.9454 | 440.1331 | 149.311 | 2455.8009 | DISTRIBUIDORA | 9.9006 | 38.8663 | 48.7669
[18 empty] | 54.99% | 21.01% | 17.92% | 6.08% |  |  | 20.3% | 79.7%
* Solo considera el sistema principal. Las pérdidas del sistema secundario esta considerado en las pérdidas de las empresas generadoras.